陕西省人民医院新生儿病房改造项目

工程量清单编制说明

- 项目概况

本工程为陕西省人民医院新生儿病房改造项目主要工程内容包括：装饰装修，电气安装工程等。

- 编制依据

1. 依据甲方提供的装修设计施工图纸，有关本次装修改造范围的内容以及图纸答疑等；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）；

3.《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省市政、园林、绿化工程消耗量定额》（2004）；

4.2009年《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化价目表》、2009年《陕西省建设工程施工机械台班价目表》、2009年《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》；

5.正常施工组织设计及施工方法；

6.施工规范及验收规范；

7.施工设计图中选用的相关标准图集；

- 计价说明

1.计价依据按照《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发2019【45】号文调整；

2.安全文明措施费按照《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》陕建发【2017】270号文，增加建设工程扬尘治理专项措施费；

3.安全文明措施费费率按照《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》陕建发【2019】1246号文调整；

4.陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知陕建发【2020】1097号；

5.陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知陕建发【2021】1021号；

6.编制使用软件:广联达云计价平台GCCP6.0版本6.4100.23.120。

- 其他说明

1.陕西省人民医院新生儿病房改造项目暂列金为130000元计入装饰装修其他项目费中；

2.下悬窗按70系列断桥铝合金窗，玻璃按6mm 双银 Low-E+12Ar+6mm计入；

3.热水器按40L，2台计入，60L 1台计入；

4.小厨宝按23个计入；

5.工程量清单仅描述主要特征，清单描述不完整、但图纸有明确标示的以图纸为准进行报价，视为已隐含在总价中，结算时不予调整。