## 封面
| 延安大学附属医院妇女儿童分院导视标识系统及泛光照明 |  |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章）
工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章)
复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日
复核时间： 年 月 日

## 汇总表
工程造价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 户外标识 | 0
1.1 | 楼宇立体字 | 0
1.2 | 建筑入口立体字 | 0
1.3 | 户外LED大屏 | 0
1.4 | 建筑入口功能立牌 | 0
1.5 | 停车场指引 | 0
1.6 | 行人指引标识 | 0
1.7 | 宣传栏 | 0
1.8 | 总平面图 | 0
1.9 | 建筑入口墙面指引标识 | 0
1.1 | 地下车库出入口标识 | 0
1.11 | 垃圾桶 | 0
1.12 | 温馨提示标识 | 0
1.13 | 入口防撞标识 | 0
2 | 地下车库标识 | 0
2.1 | 地下-1层标识 | 0
2.2 | 地下-2层标识 | 0
3 | 室内标识 | 0
3.1 | 专家一览表 | 0
3.2 | 大厅总索引 | 0
3.3 | 电子水牌广告位 | 0
3.4 | 护士站\接待处标识 | 0
3.5 | 扶梯楼层索引 | 0
3.6 | 电梯厅楼层索引 | 0
3.7 | 贴墙指引标识 | 0
3.8 | 吊牌指引标识 | 0
3.9 | 轿厢索引标识 | 0
3.1 | 电梯停靠标识 | 0
3.11 | 电梯厅楼层编号 | 0
3.12 | 楼梯间楼层编号 | 0
3.13 | 门沿标识 | 0
3.14 | 医患公示栏 | 0
3.15 | 科室简介医护一览表 | 0
3.16 | 科室牌 | 0
3.17 | 功能门牌 | 0
3.18 | 病房门牌 | 0
3.19 | 床位号标识 | 0
3.2 | 卫生间标识 | 0
3.21 | 制度牌 | 0
3.22 | 消防疏散图 | 0
3.23 | 温馨提示牌 | 0
3.24 | 指引地贴 | 0
3.25 | 窗口标识 | 0
3.26 | 室内果皮箱 | 0
4 | 医院导视系统-电气配套工程 | 0
4.1 | 医院导视系统-地下室电气工程 | 0
4.2 | 医院导视系统-室外总平电气工程 | 0
4.3 | 医院导视系统-门诊楼电气工程 | 0
4.4 | 医院导视系统-保健楼电气工程 | 0
5 | 泛光照明 | 0
5.1 | 门诊楼泛光照明 | 0
5.2 | 康复保健楼泛光照明 | 0
5.3 | 保障综合楼泛光照明 | 0
6 | 预留金（5%） | 0
合计 |  | 0
备注：本项目单价为全费用单价

## 楼宇立体字
楼宇立体字清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片(图片仅供参考，实际以设计图纸为准)
1 | 楼宇立体字 | 宽：23200mm，高3000mm，厚80mm。铝板冲孔烤漆立体字+LED光源， 白天不发光，夜晚发红光 | 1 | 套 |  | 0
2 | 楼宇立体字 | 宽：27970mm，高3000mm，厚80mm。铝板冲孔烤漆立体字+LED光源， 白天不发光，夜晚发红光 | 1 | 套 |  | 0
3 | 楼宇立体字 | 宽：13890mm，高2660mm，厚80mm。铝板冲孔烤漆立体字+LED光源， 白天不发光，夜晚发红光 | 1 | 套 |  | 0
4 | 楼宇立体字 | 宽：17680mm，高2000mm，厚80mm。铝板冲孔烤漆立体字+LED光源， 白天不发光，夜晚发红光 | 1 | 套 |  | 0
5 | 楼宇立体字 | 宽：14310mm，高2000mm，厚80mm。铝板冲孔烤漆立体字+LED光源， 白天不发光，夜晚发红光 | 1 | 套 |  | 0
6 | 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 建筑入口立体字
建筑入口立体字清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 建筑入口立体字 | 2580mm*(1200+320)*100,不锈钢围边烤漆标准色，亚克力面板，内置LED灯组，白天不发光，夜晚发红光方管焊接背支架，尺寸需按实际情况定 | 1 | 套 |  | 0
2 | 建筑入口立体字 | 2680mm*（1200mm+320mm）*100mm,不锈钢围边烤漆标准色，亚克力面板，内置LED灯组，白天不发光，夜晚发红光方管焊接背支架，尺寸需按实际情况定 | 1 | 套 |  | 0
3 | 建筑入口立体字 | 5570mm*(1200mm+320mm)*100mm,不锈钢围边烤漆标准色，亚克力面板，内置LED灯组，白天不发光，夜晚发红光方管焊接背支架，尺寸需按实际情况定 | 1 | 套 |  | 0
4 | 建筑入口立体字 | 4140mm*(1200mm+320mm)*100mm,不锈钢围边烤漆标准色，亚克力面板，内置LED灯组，白天不发光，夜晚发红光方管焊接背支架，尺寸需按实际情况定 | 1 | 套 |  | 0
5
6 | 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 户外LED大屏
户外LED大屏清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 2200mm*2200mm*2500mm*2个 | 24.2 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 6.264 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 2200mm*2200mm*200mm*2个 | 1.936 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 2000mm*2000mm*2000mm*2个 | 16 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 2.4 | t |  | 0
5 | 20mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶2000mm*2000mm*20mm | 4 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 100*100*8镀锌方钢主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理；320*8圆柱为主支撑柱，焊接、防腐防锈处理； | 7.5869 | t |  | 0
7 | 铝塑板边框150m宽(规格：5mm厚35丝、干挂工艺) | 9280mm*600mm+5280mm*600mm*2+1138mm*600mm*2 | 13.2696 | m2 |  | 0
8 | 户外LED P2.5全彩显示屏 | 显示尺寸:9.28m×5.28m=49.0m² ；外形尺寸：9.28m×5.48m=51.95m²；分辨率：2320*1320； 1）户外LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.5mm； 3）简易箱体； 4）像素结构：LED表贴三合一 5）像素密度：160000点/㎡ 6）光学参数：色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，刷新3840HZ 7）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—40℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-80%，存储湿度范围（RH）无结露10-85%。 8）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 9）视频处理器：HDMI×1、DVI×2、SDI×1,4输入3画面，位置、大小自由调节，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持串口控制，支持双USB2.0控制和级联 10)含安装、调试等所有内容 | 48.9984 | m2 |  | 0
9 | 铝塑(规格：5mm厚35丝) | 背部铝塑板封闭(规格：5mm厚35丝、干挂工艺)9280mm*5280mm | 48.9984 | m2 |  | 0
10 | 镀锌板(2mm厚) | 底部造型采用镀锌板激光切割焊接成型，内置方钢龙骨骨架汽车烤漆(镀锌板2mm厚)；表面PPG光油防紫外线处理LOGO部分丝网印刷 | 53.192 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 建筑入口功能立牌
建筑入口功能立牌清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 1050mm*500mm*800mm*3个 | 1.26 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 0.5325 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 1050mm*500mm*100mm*3个 | 0.1575 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 950mm*400mm*500mm*3个 | 0.57 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 0.0855 | t |  | 0
5 | 16mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶950mm*400mm*16mm*3个 | 1.14 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 100*100*8镀锌方钢主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理； | 0.807 | t |  | 0
7 | 1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色 | 2800mm*650mm*2；1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色；文字激光雕刻镂空，内置LED灯组，夜晚发红光；图案丝网印刷 | 10.92 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 停车场指引
停车场指引清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 1050mm*500mm*800mm*6个 | 2.52 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 1.065 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 1050mm*500mm*100mm*6个 | 0.315 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 950mm*400mm*500mm*6个 | 1.14 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 0.171 | t |  | 0
5 | 16mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶950mm*400mm*16mm*6个 | 2.28 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 100*100*8镀锌方钢主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理； | 1.614 | t |  | 0
7 | 1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色 | 2800mm*650mm*2；1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色；文字激光雕刻镂空，内置LED灯组，夜晚发红光；图案丝网印刷 | 21.84 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 行人指引标识
行人指引标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 1050mm*500mm*800mm*12个 | 5.04 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 2.13 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 1050mm*500mm*100mm*12个 | 0.63 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 950mm*400mm*500mm*12个 | 2.28 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 0.342 | t |  | 0
5 | 16mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶950mm*400mm*16mm*12个 | 4.56 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 100*100*8镀锌方钢主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理； | 3.228 | t |  | 0
7 | 1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色 | 2800mm*650mm*2；1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色；文字激光雕刻镂空，内置LED灯组，夜晚发红光；图案丝网印刷 | 43.68 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 宣传栏
宣传栏清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 550mm*550mm*800mm*4个*6个 | 5.808 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 2.652 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 550mm*550mm*100mm*4个*6个 | 0.726 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 450mm*450mm*500mm*4个*6个 | 2.43 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 0.3645 | t |  | 0
5 | 16mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶450mm*450mm*16mm*4个*6个 | 4.86 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 150*150*8镀锌方管焊接主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理；30*30*3镀锌管焊接主龙骨；50*50*3镀锌方管横撑 | 2.9912 | t |  | 0
7 | 1.5mm镀锌板焊接箱体 | 1.5mm镀锌板焊接箱体，内置液压杆方便开启，耐力板面罩，隐形折页及隐形锁 | 103.68 | m2 |  | 0
8 | 1.2mm镀锌板雨棚 | 1.2mm镀锌板折弯焊接制作雨棚，静电喷塑白色 | 91.8 | m2 |  | 0
9 | 1.5mm镀锌板 | 镀锌板焊接，打磨，外观颜色采用静电喷塑logo红色 | 29.97 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 总平面图
总平面图清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 900mm*500mm*800mm*2个*1个 | 0.72 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 0.31 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 900mm*500mm*100mm*2个*1个 | 0.09 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 800mm*400mm*500mm*2个*1个 | 0.32 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 0.048 | t |  | 0
5 | 16mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶800mm*400mm*16mm*2个*1个 | 0.64 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 50*50*3镀锌方管主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理；30*30*3镀锌管焊接龙骨； | 0.097281 | t |  | 0
7 | 1.5mm镀锌板 | 1.5mm镀锌板焊接，汽车烤漆白色，图文丝网印刷；-LOGO丝网印刷 | 6.8 | m2 |  | 0
8 | 钢化玻璃镶嵌 | 表面钢化玻璃镶嵌，平面图灯箱片高清喷印，内置LED灯组 | 0.81 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 建筑入口墙面指引标识
建筑入口墙面指引标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 挖基坑土方 | 1050mm*500mm*800mm*8个 | 3.36 | m3 |  | 0
2 | 素土回填 | 基坑周边+顶面 | 1.42 | m3 |  | 0
2 | C25混凝土垫层 | 1050mm*500mm*100mm*8个 | 0.42 | m3 |  | 0
3 | C30砼浇筑基础 | 950mm*400mm*500mm*8个 | 1.52 | m3 |  | 0
4 | 18mm螺纹钢 | 按150kg/m3 | 0.228 | t |  | 0
5 | 16mm厚钢板焊接做防锈处理 | 基础混凝土顶950mm*400mm*16mm*8个 | 3.04 | m2 |  | 0
6 | 钢骨架 | 100*100*8镀锌方钢主骨架，焊点打磨平整、防腐防锈处理； | 2.152 | t |  | 0
7 | 1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色 | 2800mm*650mm*2；1.5mm镀锌板焊接/打磨/烤漆白色；文字激光雕刻镂空，内置LED灯组，夜晚发红光；图案丝网印刷 | 29.12 | m2 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 地下车库出入口标识
地下车库出入口标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 地下车库出入口标识 | 6000mm*630mm；镀锌方管焊接龙骨，1.2mm镀锌板焊接，汽车烤漆深灰色K80；3M反光贴制作 | 2 | 项 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 垃圾桶
垃圾桶清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 垃圾桶 | 740mm*800mm*350mm；镀锌方管焊接龙骨，1.2mm 镀锌板焊接箱体，汽车烤漆白色，图文丝网印刷 | 25 | 个 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 温馨提示标识
温馨提示标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 温馨提示标识 | 400mm*300mm；40mm方管焊接，汽车烤漆；1.2mm镀锌板围边焊接，汽车烤漆；图文丝网印刷 | 10 | 个 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 入口防撞标识
入口防撞标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 入口防撞标识 | 高120mm；半透明磨砂 贴打印 | 2000 | m |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 地下-1层标识
地下-1层标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 吊牌指引标识 | 20mm不锈钢圆管；1.5mm镀锌板烤漆，图文镂空，内衬亚克力烤漆，内置LED灯组 | 20 | 套 |  | 0
2 | 电梯厅指引标识 | 900mm*1400mm；1.2mm镀锌板烤漆，图文丝网印刷 | 3 | 套 |  | 0
3 | 电梯厅楼层索引 | 540mm*1800mm；1.5mm镀锌板焊接/打磨，磁吸式面板可更换，图文丝网印刷 | 2 | 套 |  | 0
4 | 电梯停靠标识 | 1100mm*120mm；正面10mm亚克力打腐圆角抛光，分段烤漆，文字丝网印刷；侧面7mm亚克力标准色烤漆 | 16 | 套 |  | 0
5 | 电梯厅楼层编号 | 5mm亚克力打磨圆角，标准色烤漆 12mm亚克力打磨圆角，烤漆白色 图文丝网印刷 贴墙安装 | 2 | 套 |  | 0
6 | 楼梯间楼层编号 | 10mm亚克力打磨圆角标准色烤漆白色，7mm亚克力打磨圆角烤漆， 图文丝网印刷 贴墙安装 | 14 | 套 |  | 0
7 | 科室牌 | 10mm亚克力热弯， 烤漆白色，图文丝网印刷贴墙安装 | 42 | 套 |  | 0
8 | 消防疏散图 | 10mm亚克力 抛光、热弯烤漆 7mm亚克力烤漆- 图文丝网印刷 贴墙安装 | 2 | 套 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 地下-2层标识
地下-2层标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 吊牌指引标识 | 20mm不锈钢圆管；1.5mm镀锌板烤漆，图文镂空，内衬亚克力烤漆，内置LED灯组 | 21 | 套 |  | 0
2 | 电梯厅指引标识 | 900mm*1400mm；1.2mm镀锌板烤漆，图文丝网印刷 | 2 | 套 |  | 0
3 | 电梯厅楼层索引 | 540mm*1800mm；1.5mm镀锌板焊接/打磨，汽车烤漆白色；磁吸式面板可更换，图文丝网印刷 | 2 | 套 |  | 0
4 | 电梯停靠标识 | 1100mm*120mm；正面10mm亚克力打腐圆角抛光，分段烤漆，文字丝网印刷；侧面7mm亚克力标准色烤漆 | 16 | 套 |  | 0
5 | 电梯厅楼层编号 | 5mm亚克力打磨圆角，标准色烤漆 12mm亚克力打磨圆角，烤漆白色 图文丝网印刷 贴墙安装 | 2 | 套 |  | 0
6 | 楼梯间楼层编号 | 10mm亚克力打磨圆角标准色烤漆白色，7mm亚克力打磨圆角烤漆， 图文丝网印刷 贴墙安装 | 14 | 套 |  | 0
7 | 科室牌 | 10mm亚克力热弯， 烤漆白色，图文丝网印刷贴墙安装 | 70 | 套 |  | 0
8 | 消防疏散图 | 10mm亚克力 抛光、热弯烤漆 7mm亚克力烤漆 图文丝网印刷 贴墙安装 | 2 | 套 |  | 0
9 | 卫生间 | 10mm亚克力打磨圆角，抛光 汽车烤漆白色标准色烤漆 图文丝网印刷 贴墙安装 | 10 | 套 |  | 0
| 汇总造价 |  |  |  |  | 0

## 室内标识
室内标识清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 1层数量 | 2层数量 | 3层数量 | 4层数量 | 5层数量 | 6层数量 | 7层数量 | 8层数量 | 9层数量 | 10层数量 | 1层数量 | 2层数量 | 3层数量 | 4层数量 | 5层数量 | 6层数量 | 1层数量 | 2层数量 | 3层数量 | 4层数量 | 5层数量 | 6层数量 | 7层数量 | 8层数量 | 9层数量 | 合计数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 参考图片
1 | 专家一览表 | 显示尺寸:3.52m×1.92m=6.76m²；外形尺寸：3.7m×2.00m=7.77m²；分辨率：1408*768 1）室内LED全彩显示屏； 2）像素间距：2.5mm； 3）磁吸前维护结构； 4）像素结构：LED表贴三合一 5）像素密度：160000点/㎡ 6）光学参数：色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，刷新3840HZ 7）寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—40℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-80%，存储湿度范围（RH）无结露10-85%。 8）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 9）视频处理器：支持视频源信号任意无缝切换，支持广播级任意缩放，支持双USB高速通讯，支持前面板快速设置，支持HDCP，输入：DVI×1、HDMI1.4×1、SDI×1、VGA×1、 CVBS×1，输出：千兆网口×2； 10)含安装、调试等所有内容 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 套 |  | 0
2 | 大厅总索引 | 1430mm*1300mm；（65寸红外卧式一体机+55寸立式广告机） 1、触摸一体机：面板尺寸：55寸；显示比例：16：9：分辩率 1920×1080 亮度＞350 cd/m2；可视角度 89/89/89/89（L/R/U/D) 触摸屏类型：红外多点触摸屏；触摸精度：±2mm 设备颜色：白色；主机配置：I5四代，8+128G。定制丝印LOGO 2、广告机：面板尺寸：55寸；显示比例：16：9：分辩率 1920×1080 亮度＞350 cd/m2；可视角度 89/89/89/89（L/R/U/D) 设备颜色：黑色；配置：安卓A40，1+16G 3)含安装、调试等所有内容 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 套 |  | 0
3 | 电子水牌广告位 | 750mm*1915mm；工业级饭金机身，金属边框，表面钢化请；55寸液晶显示器4K高清IPS硬屏；LOGO丝网印刷 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 套 |  | 0
4 | 护士站\接待处标识 | 亚克力烤漆立体字 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 53 | 套 |  | 0
5 | 扶梯楼层索引 | 镀锌方管焊接龙骨，1.5mm 镀锌板焊接/打磨，汽车烤漆 图文丝网印刷 LOGO丝网印刷 20mm钢板焊接底座，汽车烤漆，磁吸式面板可更换，图文丝网印刷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 套 |  | 0
6 | 电梯厅楼层索引 | 1.5mm镀锌板焊接/打磨，汽车烤漆 图文丝网印刷 标准色烤漆，LOGO丝网印制 磁吸式面板可更换，图文丝网印刷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 129 | 套 |  | 0
7 | 贴墙指引标识 | 15mm亚克力打磨抛光，标准色烤漆 20mm亚克力打磨抛光，烤漆白色 图文丝网印刷 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 67 | 套 |  | 0
8 | 吊牌指引标识 | 20mm不锈钢圆管，内穿钢丝吊绳及电源线 5mm亚克力面板烤漆白色，图文信息丝网印刷 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 90 | 套 |  | 0
9 | 轿厢索引标识 | 15mm亚克力标准色烤漆，打磨圆角，磁吸式面板，烤漆白色。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 套 |  | 0
10 | 电梯停靠标识 | 10mm亚克力打腐圆角抛光，分段烤漆 文字丝网印刷 7mm亚克力标准色烤漆 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 268 | 套 |  | 0
11 | 电梯厅楼层编号 | 5mm亚克力标准色烤漆 12mm亚克力打磨圆角，烤漆白色 图文丝网印刷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 套 |  | 0
12 | 楼梯间楼层编号 | 10mm亚克力打磨圆角标准色烤漆白色，侧面标准色烤漆， 图文丝网印刷 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 套 |  | 0
13 | 门沿标识 | 10mm亚克力打磨圆角，标准色烤速 15mm亚克力打磨图角，抛光， 烤漆白色，图文丝网印刷 | 13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 90 | 套 |  | 0
14 | 医患公示栏 | 1.5mm镀肆板围边。汽车烤漆，图文丝网印 透明亚克力盒子 墙面粘贴安装 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 | 套 |  | 0
15 | 科室简介医护一览表 | 1.5mm键锌板围边烤漆。图文丝网印 透明亚克力盒子 墙面粘贴安装 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 | 套 |  | 0
16 | 科室牌 | 10mm亚克力上下打磨圆角， 烤漆白色，图文丝网印刷 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 186 | 套 |  | 0
17 | 功能门牌 | 5mm亚克力打磨圆角，标准色烤漆 8mm亚克力打磨圆角。烤漆白色 图文丝网印刷 | 53 | 98 | 91 | 108 | 92 | 60 | 37 | 37 | 37 | 55 | 22 | 27 | 30 | 26 | 30 | 17 | 88 | 105 | 85 | 88 | 110 | 60 | 45 | 43 | 105 | 1549 | 套 |  | 0
18 | 病房门牌 | 铝型材标准色烤漆 图文丝网印刷 可更换内容为3mm透明亚克力丝网印 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 39 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 37 | 0 | 251 | 套 |  | 0
19 | 床位号标识 | 8mm亚克力圆角抛光，图文背面Uv打印，背面打白 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 37 | 60 | 82 | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | 74 | 0 | 520 | 套 |  | 0
20 | 卫生间标识 | 10mm亚克力打磨圆角，抛光烤漆白色 图文丝网印刷 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 180 | 套 |  | 0
21 | 制度牌 | 10mm结皮板烤漆，图文丝网印 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 20 | 40 | 20 | 880 | 套 |  | 0
22 | 消防疏散图 | 10mm亚克力打磨圆角，抛光烤漆白色 7mm亚克力烤漆 图文丝网印刷 | 19 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 274 | 套 |  | 0
23 | 温馨提示牌 | 10mm亚克力打磨圆角，抛光 烤漆白色 图文丝网印刷 | 36 | 28 | 26 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 16 | 493 | 套 |  | 0
24 | 指引地贴 | 3M膜打印，表面覆耐磨防滑保护膜 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 119 | 套 |  | 0
25 | 窗口标识 |  | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 套 |  | 0
26 | 室内果皮箱 |  | 26 | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 190 | 套 |  | 0
| 汇总造价 | [29 empty] | 0

## 地下室电气工程（医疗导视）
分部分项工程量清单计价表
工程名称：医院导视系统-地下室电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 |  | m |  | 1982 |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0
..

## 室外电气工程（医疗导视）
分部分项工程量清单计价表
工程名称：医院导视系统-地下室电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 |  | m |  | 1982 |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0

## 门诊楼电气工程（医疗导视）
分部分项工程量清单计价表
工程名称：医院导视系统-门诊楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030212002001 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:50*30 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 200 |  | 0
2 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 855 |  | 0
3 | 030208001002 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-5*6 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 230 |  | 0
4 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 |  | m |  | 1771 |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0

## 保健楼电气工程（医疗导视）
分部分项工程量清单计价表
工程名称：医院导视系统-保健楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030212002001 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:50*30 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 72 |  | 0
2 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 1082 |  | 0
3 | 030208001002 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-5*6 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 80 |  | 0
4 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 |  | m |  | 2544 |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0

## 门诊楼泛光照明
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-门诊综合楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030213003001 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：1m 额定功率：15W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 250 |  | 0
2 | 030213003003 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：8W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 38 |  | 0
3 | 030213003004 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：0.3m 额定功率：5W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 10 |  | 0
4 | 030213003005 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯（DMX512灰度变化） 2.型号:灯具尺寸：1m 额定功率：15W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 352 |  | 0
5 | 030213003006 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯（DMX512灰度变化） 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：8W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 352 |  | 0
6 | 030213003007 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯（DMX512） 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：8W、色温：3000K双色 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 96 |  | 0
7 | 020303001001 | 灯带 1.名称:柔性灯带 2.型号:额定功率：12W、色温：4000K [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 170 |  | 0
8 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:控制开关防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 67 |  | 0
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-门诊综合楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
9 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:主控器防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 2 |  | 0
10 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:分控器防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 3 |  | 0
11 | 030204018004 | 信号放大器 [项目特征] 1.名称、型号:信号放大器 |  | 台 |  | 20 |  | 0
12 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-5*16 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 30 |  | 0
13 | 030208001002 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-3*4 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 3808 |  | 0
14 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号:ZR-RVV-2*4 3.敷设方式：管内/桥架配线 |  | m |  | 1726 |  | 0
15 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:UTP CAT6 3.敷设部位或线制:管内/桥架穿线 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 3578 |  | 0
16 | 030212002001 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:100*50 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 80 |  | 0
17 | 030212002002 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:50*30 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 2780 |  | 0
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-门诊综合楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
18 | 030212002003 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:30*20 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 1720 |  | 0
19 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 235 |  | 0
20 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:MZAL箱 2.规格:800*1800*400 3.落地安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0

## 康复保健楼泛光照明
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-康复保健楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030213003001 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：1m 额定功率：15W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 298 |  | 0
2 | 030213003003 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：8W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4 |  | 0
3 | 030213003004 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：0.3m 额定功率：5W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 6 |  | 0
4 | 030213003005 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯（DMX512灰度变化） 2.型号:灯具尺寸：1m 额定功率：15W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 392 |  | 0
5 | 030213003006 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯（DMX512） 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：8W、色温：3000K双色 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 98 |  | 0
6 | 020303001001 | 灯带 1.名称:柔性灯带 2.型号:额定功率：12W、色温：4000K [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 122 |  | 0
7 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:控制开关防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 58 |  | 0
8 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:主控器防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 2 |  | 0
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-康复保健楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
9 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:分控器防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 4 |  | 0
10 | 030204018004 | 信号放大器 [项目特征] 1.名称、型号:信号放大器 |  | 台 |  | 28 |  | 0
11 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-5*16 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 30 |  | 0
12 | 030208001002 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-3*4 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 2651 |  | 0
13 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号:ZR-RVV-2*4 3.敷设方式：管内/桥架配线 |  | m |  | 2110 |  | 0
14 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:UTP CAT6 3.敷设部位或线制:管内/桥架穿线 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 4008 |  | 0
15 | 030212002001 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:100*50 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 50 |  | 0
16 | 030212002002 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:50*30 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 2120 |  | 0
17 | 030212002003 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:30*20 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 2110 |  | 0
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-康复保健楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
18 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式及部位:暗配 |  | m |  | 270 |  | 0
19 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:BJAL箱 2.规格:800*1800*400 3.落地安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |  | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 0

## 保障综合楼泛光照明
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-保障综合楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 030213003001 | 线条灯 [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:灯具尺寸：1m 额定功率：12W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 258 |  | 0
2 | 030213003002 | 线条灯 [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：6W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 11 |  | 0
3 | 030213003003 | 线条灯 [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:灯具尺寸：0.3m 额定功率：4W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2 |  | 0
4 | 030213003004 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：1m 额定功率：15W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 50 |  | 0
5 | 030213003005 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：0.5m 额定功率：8W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 23 |  | 0
6 | 030213003006 | 洗墙灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.型号:灯具尺寸：0.3m 额定功率：5W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 17 |  | 0
7 | 030213002001 | 投光灯 [项目特征] 1.名称、型号:投光灯 2.规格:额定功率：12W、色温：3000K [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 18 |  | 0
分部分项工程量清单计价表
工程名称：泛光照明-保障综合楼 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价 | 合价
8 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:控制开关防雨箱 2.安装高度:挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 19 |  | 0
9 | 030208001001 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-5*6 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 30 |  | 0
10 | 030208001002 | 控制电缆 [项目特征] 1.名称、规格:ZR-YJV-3*4 2.敷设方式:配管/桥架敷设 3.电缆头制作安装 |  | m |  | 610 |  | 0
11 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电气配线 2.导线型号:ZR-RVV-2*4 3.敷设方式：管内/桥架配线 |  | m |  | 412 |  | 0
12 | 030212002001 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:50*30 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 582 |  | 0
13 | 030212002002 | 线槽 [项目特征] 1.材质:铝线槽 2.规格:30*20 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 410 |  | 0
14 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:BZAL箱 2.规格:600*800*300 3.挂墙安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |  | 0
|  | 合价 | [5 empty] | 0