宝鸡峡引渭灌溉中心2025年第二批抗旱应急项目

施工标项工程量清单

编制时间：二〇二五年十月

工程量清单编制说明

一、项目概况与招标范围

本次宝鸡峡引渭灌溉中心2025年第二批抗旱应急项目施工招标内容为：

（1）北干渠(1+712～2+034)左岸渠堤应急修复322m。新建C25混凝土挡土墙322m。兴二支南位村段应急修复395m（渠道桩号0+000～0+395）。拆除重建斗门1座，量水堰拆除重建1座。消力池修复1座。（2）泔河二库泵站应急修复：更换蝶阀4台。（3）土壤墒情监测 在双照管理站等8个管理站共安装土壤墒情监测设施8套。

二、工程量清单说明

1、本工程量清单应与投标人须知、合同条款、工程技术规范及图纸等文件结合查阅与理解；

2、工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标签订合同，即成为合同的组成部分；

3、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

三、清单编制依据

1、水利工程工程量清单计价规范GB50501-2007；

2、陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]）107号）；

3、《陕西省水利工程概（估）算编制规定》（2024年修正）；《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）；

4、《陕西省水利建筑工程预算定额》（上下册）（2024年修正）；

5、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）；

6、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）；

7、本阶段设计图纸、施工组织设计及各专业提供的其他相关资料；

8、国家和地方有关文件规定和取费标准等。

四、其他

1、砼单价中包含商品砼购买及运输、模板制作安装及拆除的全部工序；

2、弃土（渣）单价中包含弃置费；

3、土方外购单价中包含购土、运输等费用；

4、摊销：工程单价计包含其他摊销，包括临时房建、风水电系统、场地平整、临时道路及各类风险因素所产生的其他费用；

5、其他临时工程按1%计算，根据实际发生的内容进行结算；

6、工程保险费不计；

7、暂列金按1%计算。