- 原始桌椅如果需要报废，需要联系相关部门。

- 答疑里相关问题说明：（广告文化和外楼梯装饰根据清单）

1.窗户护栏安装位置未明确（图纸设计窗户下为暖气罩）请设计明确位置及相应窗户护栏做法；
原有窗户有暖气罩有护栏，按照原有位置高度款式换新安装。采用不锈钢防护栏杆。

- 天棚吊顶木饰面未说明材质，请设计明确；

- 墙面饰面板未说明材质，请设计明确；

- 二、安装施工图纸问题：

- 配电箱、灯具及开关插座图纸中无规格型号，请明确；

- 主要材料的推荐品牌为：

- 防盗门：盼盼、王力、步阳等同档次级别品牌。

- 乳胶漆：立邦、三棵树、多乐士等同档次级别品牌。

- 灯具：欧普、佛山、三雄极光等同档次级别品牌。

- 开关插座：欧普、正泰、三雄极光等同档次级别品牌。