报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 楼号 | 项目名称 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 全费用综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19# | 路面破除 | 路面破除 | 508.75 | ㎡ |  |  |
| 2 |  | 土方开挖 | 地面土方平整、开挖、倒运 | 315.38 | m³ |  |  |
| 3 |  | 管沟砌筑 | 100厚C15混凝土垫层，侧墙240砖，200mm混凝土盖板，水泥砂浆压顶，墙体抹灰。沟深800，沟宽800 | 65.00 | m |  |  |
| 4 |  | 阀门加装 | DN125法兰式铜杆闸阀安装，含所有辅材法兰、垫片、螺栓等 | 4.00 | 套 |  |  |
| 5 |  | 阀门加装 | DN150法兰式铜杆闸阀安装，含所有辅材法兰、垫片、螺栓等 | 2.00 | 套 |  |  |
| 6 |  | 暖气管道移位 | 原有供暖管道拆除，DN125聚氨酯发泡无缝钢管铺设，含新旧管道焊接，支架搭接及各入户管道破口连接、试水打压等，保温棉厚度不低于50 | 130.00 | m |  |  |
| 7 |  | 锈蚀给水管道更换 | 原有锈蚀给水管道拆除更换DN150PE管道，含新旧管道连接、支架搭接及各入户管道破口连接、试水打压等 | 65.00 | m |  |  |
| 8 |  | 灰土垫层 | 400厚3:7灰土回填，压实 | 508.75 | ㎡ |  |  |
| 9 |  | 路面浇筑 | 200厚C35混凝土路面，拉毛刻槽，每6m预留伸缩缝 | 508.75 | ㎡ |  |  |
| 10 |  | 陶土砖路面 | 200mm3:7灰土夯实，60mmC15混凝土垫层，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，陶土砖铺设 | 306.81 | ㎡ |  |  |
| 11 |  | 石材道牙 | 150*300石材道牙铺设 | 193.00 | m |  |  |
| 12 |  | 检查井加装 | 红砖砌筑Φ700检查井，深度不低于1.5m，内粉，安装球墨铸铁重型井盖 | 25.00 | 套 |  |  |
| 13 |  | 检查井加装 | 红砖砌筑Φ500检查井，深度不低于0.8m，内粉，安装球墨铸铁重型井盖 | 4.00 | 套 |  |  |
| 14 |  | 雨水井 | 红砖砌筑300*600雨水井，深度不低于0.5m，内粉，管道接原有雨污水井，安装球墨铸铁重型雨水篦子 | 5.00 | 套 |  |  |
| 15 |  | 弱电改造 | 16芯光纤穿管敷设、熔接，光纤盒调试安装，接原有通信线路。路宽10m，长65m，由施工单位自行优化设计，一个单元算一套 | 8.00 | 套 |  |  |
| 16 |  | 垃圾清运 | 含项目内全部垃圾清运（仅计算实方） | 417.13 | m³ |  |  |
| 17 |  | 暂列金 | ￥30,000.00 | 1.00 | 项 |  |  |
| 18 | 24# | 路面破除 | 路面破除 | 431.20 | ㎡ |  |  |
| 19 |  | 土方开挖 | 地面土方平整、开挖、倒运 | 291.20 | m³ |  |  |
| 20 |  | 土方回填 | 土方回填、夯实 | 60.48 | m³ |  |  |
| 21 |  | 阀门加装 | DN150法兰式铜杆闸阀安装，含所有辅材法兰、垫片、螺栓等 | 5.00 | 套 |  |  |
| 22 |  | 排水管道改造 | 拆除、更换原有DN300排水管道，安装DN300PE双壁波纹管管道，含新旧管道连接，主、支管破口连接、面层铺沙盖砖等，含所有辅材 | 75.5 | m |  |  |
| 23 |  | 锈蚀给水管道更换 | 原有锈蚀给水管道拆除更换DN150PE管道，含新旧管道连接、各入户管道破口连接、试水打压、面层铺沙盖砖等 | 79.00 | m |  |  |
| 24 |  | 灰土垫层 | 400厚3:7灰土回填，压实 | 487.20 | ㎡ |  |  |
| 25 |  | 路面浇筑 | 200厚C35混凝土路面，拉毛刻槽，伸缩缝间隙6m | 487.20 | ㎡ |  |  |
| 26 |  | 石材道牙 | 150*300石材道牙铺设 | 244.00 | m |  |  |
| 27 |  | 检查井加装 | 红砖砌筑Φ700检查井，深度不低于1.3m，内粉，安装球墨铸铁重型井盖 | 20.00 | 套 |  |  |
| 28 |  | 雨水井 | 红砖砌筑300*600雨水井，深度不低于0.5m，内粉，管道接原有雨污水井，安装球墨铸铁重型雨水篦子 | 4.00 | 套 |  |  |
| 29 |  | 绿化恢复 | 原有草坪清理，新种麦冬草坪70株/平方米，含翻土、垃圾土换土、50厚营养土铺设 | 628.00 | ㎡ |  |  |
| 30 |  | 红枫种植 | 红枫树（树高1.8-2.2m，地径5-6cm，冠幅1.2-1.5m） | 8.00 | 株 |  |  |
| 31 |  | 石楠种植 | 红叶石楠（冠幅100cm，树形优美，枝条密实） | 8.00 | 株 |  |  |
| 32 |  | 小叶女贞绿篱 | 高度60cm，49株/㎡ | 6.00 | ㎡ |  |  |
| 33 |  | 小叶黄杨绿篱 | 高度50-60cm，49株/㎡ | 6.00 | ㎡ |  |  |
| 34 |  | 垃圾清运 | 含项目内全部垃圾清运（仅计算实方） | 377.44 | m³ |  |  |
| 35 |  | 暂列金 | ￥15,000.00 | 1.00 | 项 |  |  |
|  |  | 投标报价（元） |  | 大写： |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写： |  |  |  |

备注：

1.全费用综合单价包括但不限于所需的人工费、材料费、运杂费（含装卸、搬运、损耗、二次运输及多次倒运费用）、施工机械使用费、保管费、检测与试验费、安装及调试费、各种措施费（含安全文明措施费）、劳保统筹基金、各类保险、管理费、利润、规费、各项税费、施工车辆校内通行费、垃圾清运费、用水用电费、验收、质保及保修服务、风险、责任和义务等所有费用。

2.本工程为交钥匙工程，合同为清单报价，报价中包含暂列金，最终工程量按照实际发生量计取。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：