陕西省汉江监狱狱内外雨污分流维修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

陕西省汉江监狱狱内外雨污分流维修工程，主要建设内容：拆除原有路面，新建混凝土路面共计1089.60平方米；新建雨水口50座，雨水检查井31座，污水检查井10座；新做双壁波纹雨污排水管合计1800米，其中DN500管径200.7米，DN400管径177米，DN300管径882.8米，DN200管径539.5米；附属土方及其他工程等。

二、编制范围

陕西省汉江监狱狱内外雨污分流维修工程（详见工程量清单）

- 编制依据

（一）合裕设计集团有限公司设计的《陕西省汉江监狱狱内外雨污分流维修工程》施工图纸。

（二）本工程工程量清单。

（三）《陕西省建设工程费用规则（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化、城市地下综合管廊、绿色建筑工程基价表（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化、城市地下综合管廊、绿色建筑工程消耗量定额（2025）》《陕西省建设工程施工机械台班、仪器仪表台班费用定额（2025）》及其他相关计价依据和办法。

（四）与本工程相关的标准、规范等技术资料；本工程适用的常规施工方案及与本工程有关的其他相关资料。

（五）本工程增值税按9%计取。

（六）汉中市建设工程造价管理办公室发布的2025年第9期《汉中建设工程造价信息》汉台区材料价格及当地现行市场价格。

四、工期与质量等级要求

工期：45天                  质量等级：合格

五、本工程工程量清单采用广联达GCCP7.0(7.5000.23.1)计价软件编制。

华鼎工程咨询集团有限公司

2025年10月20日