**雁塔校区联合泵房**

**生活蓄水池改造项目**

**工**

**程**

**量**

**清**

**单**

编制单位：匠心联创设计集团有限公司

编制人：

编制日期：

**雁塔校区联合泵房**

**生活蓄水池改造项目工程量清单编制说明**

1. **工程概况：**

雁塔校区联合泵房生活蓄水池改造项目，位于雁塔校区内；本工程工作概况为新建联合泵房生活蓄水池改造工程。建筑面积226.03m2，结构类型为钢结构。

1. **编制范围：**

依据施工图纸，新建联合泵房建筑工程、给排水工程、电气工程，原有建筑物拆除工程、恢复部分绿化工程、原有建筑物外墙面的粉刷工程等专业相配套的全部工作内容。

**三、编制依据：**

1、依据陕建管发【2025】10号文，对建设工程费用规则等计价通知；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）及其配套文件中工程量计算办法；

3、工程量依据施工图纸，结合现场情况计算确定；

4、依据施工现场情况、工程特点及常规施工方案、相关国家和陕西省建筑施工规范要求等；

5、本工程量清单采用广联达软件7.5000.23.1版本。

**四、其他说明：**

1. 垃圾外运的工程量根据图纸暂估，结算以现场实际为准；
2. 暂列金额暂按40000元计入。