**附件 “★”参数条款证明材料及承诺函**

针对采购需求中“★”参数需提供佐证材料，佐证材料应**标明**该条参数所要求的所有内容。

**流式细胞仪**

★ 1.激光器及检测通道：配置三根固态激光器，激光器波长分别为488nm激光器、 640nm激光器，405nm激光器。最多可同时检测的荧光通道≥10色荧光。各激光器彼此独立。

**[提供制造商公开发布的印刷资料（技术白皮书或彩页或技术说明书等技术资料）或检测机构出具的检测报告]**

**承诺函**

致：陕西省人民医院

我方作为项目名称 （项目编号： ）的投标供应商，在此郑重承诺：

我公司本项目所投所有设备均不涉及封闭耗材，若后期设备供货过程出现封闭耗材，我公司自动放弃中标资格。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日