西安外国语大学雁塔校区14号楼消防改造

项目工程量清单编制说明

      - 一、工程概况

本工程建设地点位于西安外国语大学雁塔校区。包含房屋建筑与装饰工程、电气工程、火灾报警、消防水工程、通风工程。

二、编制依据

1.《西安外国语大学雁塔校区14号楼消防改造项目》设计图纸及答疑文件；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）及《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省市政工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025），《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025），《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》（2025）、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》（2025）；

5.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

6.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

7.结合施工现场情况、工程特点参照常规的施工方案；

8.其他相关资料。

三、编制说明

- 本工程工程量清单仅描述主要特征，图纸明确标识的以图纸为准进行报价，描述不完整的视为已包含在总价中，结算时不予调整。

四、其他说明

1.采用广联达计价软件版本GCCP7.0：7.5000.23.2；

2.本项目暂列金额按15万元计入房屋建筑与装饰工程《暂列金额、专业工程暂估价、总承包服务费》其他项目 “暂列金额”栏目中；

3.消防水管道按平面图算至室外水泵接合器，压力废水管道算至室外废水检查井；

4.屋面水箱间增加的空调暂按5匹柜机空调机考虑；

5.通风工程按设计范围及答疑“各楼层云线外的风管、风口、通风设备不在本次改造范围内，改造部分的通风管道不需要保温”考虑计入;

6.火灾报警拆除、应急照明拆除缺少原始图纸，故部分拆除工程量暂按新做工程量考虑；

7.安装拆除垃圾工程量计入土建工程，各专业的垃圾按一并装卸外运考虑；

8.根据现场勘察情况，室外水泥路面拆除及绿化土方开挖按常规做法计入，详见清单描述；

9.消控室设备拆除本次暂不考虑，最终具体位置由建设单位现场确定。