## Sheet1
陕西省紧急医学救援基地项目主辅材品牌参考目录
材料类别 | 主要材料名称 | 参考品牌名录（国内一线/同档次） | 关键要求/备注 | 说明： 1.本文件所提供的《主要材料设备参考品牌目录》（以下简称“参考目录”）旨在界定所需材料设备的品质和技术档次，而非指定唯一品牌。参考目录中所列品牌均为国内市场公认的一线或同档次品牌。 2.投标人可选用参考目录中的任一品牌，亦可选用符合或优于参考目录所列档次的其他品牌。若选用参考目录外的品牌，投标人须提交《拟选用品牌与参考品牌技术参数对比表》，以充分证明其选用品牌在核心技术指标、性能、质量、耐久性及售后服务等方面不低于参考品牌。 3.无论投标时选用何种品牌，中标后所有主要材料设备的最终确定品牌、生产厂家、规格型号，均须在采购前报经监理人或发包人书面审核批准。发包人保留基于项目整体质量和效果对品牌档次进行最终认定的权利。 4.承包人应在主要材料或工程设备采购 【5个日历日】 前，向监理人或发包人提交《材料/设备进场报审表》，并附以下证明文件，以供审批： (1) 产品出厂合格证、质量保证书及原厂检测报告； (2) 属强制性认证或消防、人防等特定许可的产品，须提供相应认证证书或许可证明； (3) 若产品为参考目录外品牌，须额外提交经发包人确认的《技术参数对比表》及样品（如需）。 5.未经监理人或发包人书面批准的材料或设备，不得用于本工程。擅自使用的，承包人必须负责拆除、运出施工现场，并承担由此产生的一切费用和工期延误责任。 6.发包人对工程的任何检查、检验、批准或接收，均不免除承包人对工程质量和材料设备符合合同约定应承担的责任。 7.本项目本合同为固定总价合同。除根据合同约定发出的有效工程变更外，合同价格不因材料设备品牌的选择、市场价格波动或工程量变化而调整。
一、结构及箱体系统 | 箱式钢结构模块 | 雅致集成房屋、中集模块化建筑、吴江天地 | 必须符合 《JG/T 476-2015》 标准。
| 墙体保温岩棉 | 德之亿、西斯尔、大圆 | A级防火，容重14kg/m³，提供检测报告。
二、屋面及防水系统 | 结构自防水（防水结构胶） | 东方雨虹、信尔、卓宝 | 用于节点加强，符合规范。
| 树脂瓦屋面 | 兴中、金大、苏美 | 用于节点加强，符合规范。
三、装饰装修系统 | 金属屋/墙面板（彩钢板） | 海鑫、鞍钢莆田、烨辉 | 符合规范。
| 地板 | 盛亿、博茂、聚力众达 | 18mm防火板，密度1.2g/cm²。
四、电气系统 | 开关插座 | 正泰、德力西、西蒙 | 国标产品。
| 电缆 | 西部电缆、华联电缆、希飞电缆 | 国标产品。
| LED照明灯具/光源 | 雷士照明、欧普照明、佛山照明 | 室外灯防水防尘等级IP65以上。
五、给排水系统 | PPR给水管及管件 | 伟星新材、日丰管、金牛管 | 国标产品。
| PVC-U排水管及管件 | 联塑管业、中财管道、公元管道 | 国标产品。
六、卫生洁具 | 坐便器、蹲便器、洗手盆 | 箭牌、恒洁、九牧、惠达 | 陶瓷釉面光洁，节水型。
| 水龙头、淋浴花洒 | 九牧、箭牌、恒洁、华艺 | 主体铜制，阀芯陶瓷。
| 小便器、拖布池 | 箭牌、恒洁、九牧 | 按设计图纸要求配置。
七、胶粘与密封材料 | 玻璃胶（防霉） | 白云、之江、信尔、瓦克 | 卫生间等潮湿区域需用防霉型。
| 结构胶、密封胶条 | 白云、之江、海达、信尔 | 用于门窗密封等。
八、场地及辅助 | 商品混凝土 | 本地知名搅拌站品牌 | 强度等级C30及以上。
| 标识标牌 | 按图加工，采用3M、艾利工程级反光膜 | 反光膜等级需符合国标。