**供应商应根据评审办法要求提供项目施工组织设计方案：**

包括进度计划、质量保证措施、安全文明施工预案等，重点考察对本项目的理解、应对复杂条件的能力（如冬季施工）以及工期承诺。其中，关于油烟管道拆除安装、新风系统调试运行等关键工序的技术方案应详细且可行。

根据要求，对供应商提供的施工组织设计方案进行评价，方案至少包括：

1.施工进度表或施工网络图；

2.质量保证措施；

3.确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

4.工期承诺；

5.人员配备及整体水平；

6.设备及原材料配送方式及供货时间；

7.技术方案及保障措施；

8.项目进度节点的质量合理控制具体方案；

9.项目安装调试进度控制方案；

10.风险分析与解决方案等。