|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | |
| **序号** | **通用名称** | **技术参数** | **计量单位** | **最高限价（元）** | **年预估使用量** | **投标单价（元）** | **合计**  **（元）** |
| 1 | \*一次性使用PE(薄膜）手套 | 功能：用于防止医生与患者之间的交叉感染。 使用次数：一次性使用。 规格：包括大、中、小号 | 双 | 0.082 | 4710000 |  |  |
| 2 | \*一次性使用灭菌外科手套 | 功能：由天然橡胶制成，适用于外科手术等。 使用次数：一次性使用。 规格：包括6.5、7、7.5、8。纹理或麻面，无粉。 | 双 | 1.810 | 472000 |  |  |
| 3 | 一次性使用检查手套 （灭菌单独包装） | 功能：天然乳胶制成，保护病人和使用者，避免交叉感染医疗检查、卫生防护等使用。 使用次数：一次性使用。 规格：麻面无粉，包括大、中、小号 | 双 | 1.410 | 234000 |  |  |
| 4 | 一次性使用检查手套 （灭菌单只包装） | 功能：天然乳胶制成，保护病人和使用者，避免交叉感染医疗检查、卫生防护等使用。 使用次数：一次性使用。 规格：麻面无粉，包括大、中、小号。 | 只 | 0.390 | 18100 |  |  |
| 5 | 一次性使用医用丁腈手套 | 功能：用于保护使用者的手部免受化学品侵害并降低疾病传播的风险。 使用次数：一次性使用。 规格：包括大、中、小号 | 双 | 1.450 | 123000 |  |  |
| 6 | 一次性使用灭菌手术衣 | 标准：符合国家行业标准YY/T0506 功能：非织造布由前身、后身、袖子、系带等组成，无菌产品。 使用次数：一次性使用。 规格：120cm\*150cm±10% 包装：1件/袋 | 件 | 7.800 | 5085 |  |  |
| 7 | 一次性使用灭菌医用帽子 | 功能：各种规格非织造布无菌独立包装，透气舒适，弹性足、包裹性好等。 使用次数：一次性使用。 规格：直筒型 | 顶 | 0.295 | 198400 |  |  |
| 8 | 一次性使用医用防护服 | 功能：供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。 使用次数：一次性使用。 规格：185、180、175、170、165、160 | 件 | 65.000 | 2100 |  |  |
| 9 | 一次性使用医用隔离衣 | 功能：普通隔离时使用。 使用次数：一次性使用。 规格：S、M、L、XL | 件 | 9.500 | 2100 |  |  |
| 10 | 一次性使用隔离鞋套 | 功能：防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 使用次数：一次性使用。 规格：S、M、L、XL | 双 | 2.500 | 440 |  |  |
| **合计（元）：** | | | | | | | |