编制说明

- 工程概况：

- 工程名称：东区逸夫楼部分教学空间整体改造项目(二期)

2、工程地址：西安邮电大学长安校区东区逸夫教学楼西南角2-4层

3、建设单位：西安邮电大学

4、工程概况：对西安邮电大学东区逸夫楼部分教学空间进行整体装修和局部改造。具体位置为西安邮电大学长安校区东区逸夫教学楼西南角2-4层，包含120人大教室3间、80人中教室10间、单间办公室1间、卫生间6间、茶水间1间，以及门厅、楼梯间、电梯间等，总面积共计约2700平米。主要装修改造内容为：对相关功能区域进行装修升级，满足中外合作办学工作需要，具体包括：改造学院门厅（含楼门改造和大厅改造）、办公室装修改造、视频会议室改造、教室装修、卫生间装修、茶水间改造、楼内公共区域改造等（具体以施工图为准）。通过功能区域改造，满足中外合作办学授课、学生研讨、课堂观摩、实验竞赛等要求。

二、编制依据：

1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025；

3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)；

6、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

7、设计方案及施工图；

8、材料价执行《陕西工程造价信息》2025年第12期材料价及市场价计入；

9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案，现行国家和陕西省建筑施工规范；

10、计价软件采用广联达云计价GCCP7.0(7.5000.23.2)版本。

三、造价编制范围：

本次招标内容为招标文件、设计图纸所含的全部内容。范围包括以下内容：装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等专业图纸所含的内容。

四、其他说明：

1、本工程量清单计价是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸、补充说明、答疑纪要以及有关工程量清单计价的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计价规则编制的；

2、本工程量清单计价考虑了招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等内容，结合答疑纪要及现场实际情况等文件来进行计价的；

3、项目特征及工作内容，均为清单描述的组成部分，投标报价时，综合考虑清单描述中项目特征及工作内容。

4、清单描述的内容不可能涵盖图纸所有内容，只描述重点工序内容，投标人报价要充分参考清单规范、设计图纸、施工规范、设计规范、业主需求等并结合现场情况综合考虑，进行综合单价的填报，当清单描述与图纸不一致时，以清单、图纸和规范规定的最高要求为准，中标后不得因项目特征描述与深化设计及上述内容不一致而调整综合单价。

5、装修改造费用中包括所有广告设计包干费用15万元。

6、绿植（1万元）及垃圾清运（27787.50元）为业主暂定价，根据实际结算。