**附件 “★”参数条款证明材料**

针对采购需求中“★”参数需提供佐证材料（不限于网站截图，产品说明或技术白皮书等），佐证材料应**标明**该条参数所要求的所有内容。

**一、流式细胞仪（分选）**

★1.1 激光配置：3激光器9色及以上可同时使用