主要材料设备表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 品牌 | 质量标准 |
| 1 | 配电箱 | 1000\*1000\*200 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1000\*850\*200 |  |  |
| 3 | 小电器 | 5P三相空调断路器盒（带空调控制器）16A |  |  |
| 4 | 小电器 | 3P三相空调断路器盒（带空调控制器）10A |  |  |
| 5 | 电缆 | ZR-YJV22 |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZ-YJY |  |  |
| 7 | 电缆 | WDZ-BYJ |  |  |
| 8 | 桥架 | 250\*100 |  |  |
| 9 | 桥架 | 200\*100 |  |  |

质量标准要求：

①配电箱质量标准：GB 7251.1-2023、GB/T 24621.1-2021

②电缆桥架质量标准：GB/T 23639-2017、T/CECS 31-2017

③电缆质量标准：GB/T 12706.1-2020、GB/T 19666-2019

节能环保承诺

致：陕西国防工业职业技术学院

我公司参加贵院北区教学楼空调线路施工项目磋商活动，承诺提供的所有主要材料凡是在3C认证目录均有3C认证证书。

特此承诺！

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日