曲江院区职工餐厅改扩建项目

招标最高限价编制说明

- 工程概况

- 1、工程名称：曲江院区职工餐厅改扩建项目

- 2、建设地点：西安市雁塔区雁翔路1616号

- 3、工程概况：职工面点小吃餐厅改造

- 编制范围

设计图纸范围内的装修改造工程、室外工程、给排水工程、通风工程、排油烟工程、电气工程、消防工程、弱电工程等其他图纸；

三、编制依据

- 1、建设单位提供的《曲江院区职工餐厅改扩建项目图纸》及相关图纸答疑；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）；

4、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）；

5、《陕西省建筑、装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）及相关费用定额；

- 6、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费的通知》（执行陕建发[2017]270号文）；

- 7、《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（执行陕建发[2019]45号文）；

- 8、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（执行陕建发[2019]1246号文）；

- 9、《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（执行陕建发[2020]1097号文）；

- 10、《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（执行陕建发[2021]1021号文）；

- 11、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发[2021]1097号文）；

- 12、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 13、现行国家和陕西省建筑标准、规范；

四、材料计价依据

1、材料价采用2025年第3月信息价及市场价计入；

五、其他说明

1、储藏间左侧门本次设计为M1024，提供的原图纸为LM1524，不确定该门是否需要拆除重新安装，本次编制暂未考虑；

2、洗碗间原施工图中无墙面做法，本次编制暂按照墙面砖300*600考虑；

3、隔油池GY-1S参考图集23S519，调整尺寸为：2360×1360×1950mm

4、配电间不在本次计算范围内；

5、配电箱APK、APKZ不在本次施工范围内，但考虑因末端出线回路更改可能需要对配电箱内元器件进行更换，故考虑配电箱APK、APKZ更换元器件，最终以实际施工情况为准；

6、排油烟设备及排油烟管道在本次编制范围内，隔油器数量按甲方提供数量计算，厨房设备等不在本次计算范围内；

7、LED电视不在本次计算范围内；

8、因部分灯具暂未提供相关规格，具体规格参照装修图纸要求考虑；

9、厨房排水管道引至室外污水井，本清单工程量为暂估，实际工程量以实际施工引出位置为准；

10、由于本项目现场安装工程部分已实施，本次编制按照提供图纸进行计算，实施过程过程中如有差异，请做好记录，按照实际计算；

11、本项目暂列金额按照100000元计入暂列金额其他项目费内；

12、采用陕西广联达云计价平台GCCP6.0编制（6.4100.23.122版本）。