**分项报价清单（采购包1）**

采购编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

**1.金花校区维保分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯位置 | 生产商 | 注册代码 | 用途 | 层数/  站数 | 数量 | 额定载  重量(kg) | 额定速度（m/s) | 月维保服务费单价（元/月） | 合价（元） |
| 图书馆 | 日立 | 31106101032014120006  31106101032014120007 | 客梯 | 6/6 | 2 | 1050 | 1.5 |  |  |
| 科二楼 | 日立 | 31106101032013010001 | 客梯 | 9/9 | 1 | 1050 | 1.5 |  |  |
| 7号教学楼 | 上海三菱 | 30106101032005010019 | 客梯 | 7/7 | 1 | 1050 | 1.75 |  |  |
| 金花公寓 | 上海三菱 | 31106101032007070032 | 客梯 | 9/9 | 1 | 1050 | 1.0 |  |  |
| 学生食堂 | 东芝 | 31106101032016040013 | 货梯 | 3/3 | 1 | 1050 | 1.0 |  |  |
| 教学主楼 | 上海三菱 | 31106101032023120337  31106101032023120338 | 客梯 | 7/7 | 2 | 1600 | 1.75 |  |  |
| 合计 | | 大写:  小写： | | | | | | | |

**2.临潼校区维保分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯位置 | 生产商 | 注册代码 | 用途 | 层数  /站数 | 数量  (台) | 额定载重量(kg) | 额定速度  （m/s) | 月维保服务费单价（元/月） | 合价（元） |
| 教师公寓Z1-Z4 | 日立 | 31106101152014040013  31106101152014040012  31106101152014040029  31106101152014040028  31106101152014040017  31106101152014040014  31106101152014040016  31106101152014040018  31106101152014040015  31106101152014040022  31106101152014040021  31106101152014040020  31106101152014040019  31106101152014040027  31106101152014040026  31106101152014040025  31106101152014040024  31106101152014040023 | 客梯 | 6/6 | 18 | 825 | 1.0 |  |  |
| 教师公寓Z5-Z8 | 日立 | 31106101152016030063  31106101152016030064  31106101152016030065  31106101152016030066  31106101152016030067  31106101152016030068  31106101152016030053  31106101152016030054  31106101152016030055  31106101152016030056  31106101152016030057  31106101152016030058  31106101152016030059  31106101152016030060  31106101152016030061  31106101152016030062  31106101152016030049  31106101152016030050  31106101152016030051  31106101152016030052  31106101152015030010  31106101152015030009  31106101152015030008  31106101152015030007  31106101152015030006  31106101152015030005  31106101152015030001  31106101152015030002  31106101152015030003  31106101152015030004  31106101152015030019  31106101152015030018  31106101152015030017  31106101152015030016  31106101152015030015  31106101152015030011  31106101152015030012  31106101152015030013  31106101152015030014 | 客梯 | 7/7 | 39 | 825 | 1.0 |  |  |
| 笃行楼 | 日立 | 31206101152017060001  31206101152017060002  31206101152017060003  31206101152017060004 | 货梯 | 6/6 | 4 | 2000 | 1.0 |  |  |
| 工训中心 | 日立 | 31206101152014070001 | 货梯 | 5/5 | 1 | 3000 | 0.5 |  |  |
| 图书馆 | 日立 | 31006101152006110002  31006101152006110003 | 客梯 | 6/6 | 2 | 1000 | 1.5 |  |  |
| 学生食堂B | 东芝CV620 | 31106101152016040011 | 货梯 | 3/3 | 1 | 1050 | 1.0 |  |  |
| 综合楼  食堂 | 日立 | 31206101152015100001 | 货梯 | 4/4 | 1 | 2000 | 0.5 |  |  |
| 文体楼 | 日立 | 31106101152020079918  31106101152020079919 | 客梯 | 3/3  2/2 | 2 | 1050 | 1.0 |  |  |
| 合计 | | 大写：  小写： | | | | | | | |