## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
视频监控系统
1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 4.4
2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 |  | m |  | 28.07
3 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:软管20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 5.6
4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类UTP 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 38.07
5 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类UTP 2.敷设环境:桥架内线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 121.43
6 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:24口POE交换机 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
7 | 031203003001 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:管理电脑 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
8 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:半球摄像机 |  | 台 |  | 8
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.本体安装
9 | 031208014001 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:8路硬盘录像机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
10 | 031208018001 | 安全防范系统 [项目特征] 1.名称:电视监控系统 [工作内容] 1.联调测试 2.系统试验运行 3.验交 |  | 系统 |  | 1
综合布线系统
11 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:弱电桥架200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 30.05
12 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 52.3
13 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 |  | m |  | 32.89
14 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:软管20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 3.5
15 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:刻槽 [工作内容] 1.刨沟槽 |  | m |  | 36.4
16 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] |  | 条 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.规格:24口配线架 [工作内容] 1.安装
17 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电机柜 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
18 | 031103017003 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类UTP 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 91.64
19 | 031103017004 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类UTP 2.敷设环境:桥架内线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 283.22
20 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:单口信息插座 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 11
21 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:地面单口信息插座 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 1
22 | 031103032001 | 光纤跳线 [项目特征] 1.名称:网络跳线 [工作内容] 1.制作、测试 |  | 条 |  | 11
23 | 031202006002 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:24口交换机 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
24 | 031202006003 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:8口POE交换机 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
25 | 031202007001 | 路由器 |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.名称:路由器 [工作内容] 1.安装
26 | 031202007002 | 路由器 [项目特征] 1.名称:无线WIFI [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 5
27 | 031202008001 | 网络防御系统 项目特征 名称:网络防御系统 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 4.本体安装 |  | 套 |  | 1
28 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 |  | 系统 |  | 1
29 | 031208002001 | 入侵报警控制器 [项目特征] 1.名称:AC控制器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 |  | 1
习近平法治思想“三进”成果展室多媒体
序厅高清LED屏
30 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
31 | 031101005001 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:电源 2.型号:5V40A [工作内容] 1.电源安装 |  | 台 |  | 18
32 | 031203003002 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:控制主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
33 | 031208014002 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:视频控制处理器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
34 | 031208014003 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:接收卡 2.规格:12口 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 12
35 | 031208017001 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:LED屏 2.规格:室内P1.86 显示尺寸宽：2880mm*高：1600mm [工作内容] 1.本体安装 |  | m2 |  | 4.61
36 | CB001 | 钢架结构、不锈钢包边 [项目特征] 1.钢架结构、不锈钢包边 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
37 | CB002 | 线材及配件 [项目特征] 1.线材及配件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
38 | CB003 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
39 | CB004 | 安装调试 [项目特征] 1.安装调试 [工作内容] 1.调试 |  | 项 |  | 1
序厅互动电子触摸屏多媒体
40 | 031202010001 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:交互软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
41 | 031208014004 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸触摸一体机 [工作内容] |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.本体安装
42 | CB005 | 液压支架 [项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
43 | CB006 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
展室入口左侧互动电子触摸屏多媒体
44 | 031202010002 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:交互软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
45 | 031208014005 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:65寸触摸一体机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
46 | CB007 | 液压支架 [项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
47 | CB008 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
互动滑轨屏
48 | 031202010003 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:滑轨屏标准软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
49 | 031202010004 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:交互式软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
50 | 031208014006 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:60寸触摸一体机 [工作内容] |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.本体安装
51 | CB009 | 轨道模组 [项目特征] 1.轨道模组 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4
52 | CB010 | 一体机支架 [项目特征] 1.一体机支架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
53 | CB011 | 伺服电机 [项目特征] 1.伺服电机 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
54 | CB012 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
55 | CB013 | 辅助配件 [项目特征] 1.辅助配件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
核心要义高清LED屏
56 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
57 | 031101005002 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:电源 2.型号:5V40A [工作内容] 1.电源安装 |  | 台 |  | 6
58 | 031203003003 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:控制主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
59 | 031208014007 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:视频控制处理器 [工作内容] |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.本体安装
60 | 031208014008 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:接收卡 2.规格:12口 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 4
61 | 031208017002 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:LED屏 2.规格:室内P1.86 显示尺寸宽：960mm*高：1760mm [工作内容] 1.本体安装 |  | m2 |  | 1.69
62 | CB014 | 钢架结构、不锈钢包边 [项目特征] 1.钢架结构、不锈钢包边 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
63 | CB015 | 线材及配件 [项目特征] 1.线材及配件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
64 | CB016 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
65 | CB017 | 安装调试 [项目特征] 1.安装调试 [工作内容] 1.调试 |  | 项 |  | 1
习近平法治思想研究成果互动电子触摸屏多媒体
66 | 031202010005 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:交互式软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
67 | 031208014009 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸触摸一体机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
68 | CB018 | 液压支架 |  | 套 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装
69 | CB019 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
弧形LED屏
70 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
71 | 031101005003 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:电源 2.型号:5V40A [工作内容] 1.电源安装 |  | 台 |  | 35
72 | 031203003004 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:控制主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
73 | 031208014010 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:视频控制处理器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
74 | 031208014011 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:接收卡 2.规格:12口 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 19
75 | 031208017003 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:弧形LED屏 2.规格:室内P1.86 显示尺寸宽：6080mm*高：1920mm [工作内容] 1.本体安装 |  | m2 |  | 11.7
76 | CB020 | 钢架结构、不锈钢包边 [项目特征] 1.钢架结构、不锈钢包边 |  | 套 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.安装
77 | CB021 | 线材及配件 [项目特征] 1.线材及配件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
78 | CB022 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
79 | CB023 | 安装调试 [项目特征] 1.安装调试 [工作内容] 1.调试 |  | 项 |  | 1
互动电子翻书
80 | 031202010006 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:翻书软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
81 | 031208014012 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸触摸一体机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
82 | CB024 | 液压支架 [项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
83 | CB025 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
进教材互动电子触摸屏多媒体
84 | 031202010007 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:交互式软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
85 | 031208014013 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸触摸一体机 |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.本体安装
86 | CB026 | 液压支架 [项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
87 | CB027 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
进课堂LED
88 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1
89 | 031101005004 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:电源 2.型号:5V40A [工作内容] 1.电源安装 |  | 台 |  | 15
90 | 031203003005 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:控制主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
91 | 031208014014 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:视频控制处理器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
92 | 031208014015 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:接收卡 2.规格:12口 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 10
93 | 031208017004 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:LED屏 2.规格:室内P1.86 显示尺寸宽：2880mm*高：1600mm [工作内容] 1.本体安装 |  | m2 |  | 4.61
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
94 | CB028 | 钢架结构、不锈钢包边 [项目特征] 1.钢架结构、不锈钢包边 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
95 | CB029 | 线材及配件 [项目特征] 1.线材及配件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
96 | CB030 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
97 | CB031 | 安装调试 [项目特征] 1.安装调试 [工作内容] 1.调试 |  | 项 |  | 1
六大板块互动电子触摸屏多媒体
98 | 031202010008 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:交互软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 6
99 | 031208014016 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸触摸一体机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 6
100 | 031208014017 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:15.6触摸一体机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 6
101 | CB032 | 液压支架 [项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 6
102 | CB033 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
电子留言互动装置
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
103 | 031202010009 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:知识问答互动软件制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
104 | 031208014018 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸落地式触摸一体机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
105 | 031208014019 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:55寸显示器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
106 | 031208014020 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:签名上大屏 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
107 | CB034 | 液压支架 [项目特征] 1.加厚承重 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
108 | CB035 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
全息墙面互动投影-浮雕墙面互动投影
109 | 031203003006 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
110 | 031208014021 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:互动浮雕投影机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 2
111 | 031208014022 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:融合器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
112 | CB036 | 吊架 [项目特征] |  | 套 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.吊架 [工作内容] 1.安装
113 | CB037 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
时代背景、脉络处墙面全息投影
114 | 031203003007 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
115 | 031208014023 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:投影机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 2
116 | 031208014024 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:融合器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
117 | CB038 | 吊架 [项目特征] 1.吊架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
118 | CB039 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
进教材、进课堂、进头脑处墙面全息投影
119 | 031203003008 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
120 | 031208014025 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:投影机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 2
121 | 031208014026 | 显示记录设备 [项目特征] |  | 台 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.名称:融合器 [工作内容] 1.本体安装
122 | CB040 | 吊架 [项目特征] 1.吊架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
123 | CB041 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
六大板块墙面全息投影
124 | 031203003009 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
125 | 031208014027 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:投影机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 2
126 | 031208014028 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:融合器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
127 | CB042 | 吊架 [项目特征] 1.吊架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
128 | CB043 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
未来蓝图、寄语处墙面全息投
129 | 031203003010 | 多表采集中央管理计算机 [项目特征] 1.名称:主机 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
130 | 031208014029 | 显示记录设备 [项目特征] |  | 台 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.名称:投影机 [工作内容] 1.本体安装
131 | 031208014030 | 显示记录设备 [项目特征] 1.名称:融合器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
132 | CB044 | 吊架 [项目特征] 1.吊架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2
133 | CB045 | 资料及UI制作 [项目特征] 1.资料及UI制作 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
智能中控系统
134 | 031202010010 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:展厅综合软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
135 | 031202010011 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:平板软件 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1
136 | 031204003001 | 控制器 [项目特征] 1.名称:展厅管理控制器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1
137 | 031204003002 | 控制器 [项目特征] 1.名称:电源控制器 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 2
138 | 031204003003 | 控制器 [项目特征] 1.名称:智能灯光控制 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 2
背景音乐设备
139 | 031206001001 | 扩声系统设备 [项目特征] |  | 台 |  | 8
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.名称:天花喇叭（同轴） [工作内容] 1.安装
140 | 031206001002 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:12路调音台 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
141 | 031206001003 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:反馈抑制器 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
142 | 031206001004 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:电源时序器 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
143 | 031206002001 | 扩声系统 [项目特征] 1.名称:真分集无线一拖二手持话筒 [工作内容] 1.安装 |  | 只 |  | 2
144 | 031206003001 | 背景音乐系统设备 [项目特征] 1.名称:定压功放 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
145 | 031206004001 | 背景音乐系统 [项目特征] 1.名称:试运行 [工作内容] 1.单体调试 2.试运行 |  | 系统 |  | 1
146 | CB046 | 音响线 [项目特征] 1.音响线 [工作内容] 1.安装 |  | 卷 |  | 2
147 | CB047 | 卡侬线 [项目特征] 1.卡侬线 [工作内容] 1.安装 |  | 条 |  | 4
LED屏及浮雕投影音频系统
148 | 031206001005 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:专业线性音柱 |  | 台 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.安装
149 | 031206001006 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:天花喇叭（同轴） [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 10
150 | 031206003002 | 背景音乐系统设备 [项目特征] 1.名称:会议合并式功放 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
151 | 031206003003 | 背景音乐系统设备 [项目特征] 1.名称:定压功放 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 5
152 | 031206004002 | 背景音乐系统 [项目特征] 1.名称:试运行 [工作内容] 1.单体调试 2.试运行 |  | 系统 |  | 1
153 | CB048 | 音响线 [项目特征] 1.音响线 [工作内容] 1.安装 |  | 卷 |  | 4
154 | CB049 | 卡侬线 [项目特征] 1.卡侬线 [工作内容] 1.安装 |  | 条 |  | 1
网线及机柜
155 | 031103013002 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:机柜42U [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 2
156 | 031206001007 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:PDU [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 4
157 | CB050 | 超五类网线 |  | 箱 |  | 6
158 | CB051 | HDMI线 |  | 条 |  | 5