**已标价工程量清单（格式）**

**1.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；**

**2.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；**

**3.已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。**

（项目名称）

总报价

总报价(小写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： (单位盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字并盖执业印章)

编制时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **体育楼、体育训练馆及学生公寓楼局部屋面防水维修**  **已标价工程量清单** | | | | | | |
| **编号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** | **全费用单价** | **合计** |
| **太白校区体育训练馆** | | | | | | |
| 1 | 屋面清理 | 清理屋面 | 2520 | ㎡ |  |  |
| 2 | 钢结构屋面打磨找平 | 人工及材料 | 2520 | ㎡ |  |  |
| 3 | SBS防水自粘卷材底层（4mm）+冷底油 | 材料费 | 2520 | ㎡ |  |  |
| 4 | SBS防水卷材铺贴（1遍） | 人工费 | 2520 | ㎡ |  |  |
| 5 | 训练馆室内粉刷（铲墙皮.刷墙固.腻子2遍.涂料2遍） | 人工及材料 | 1000 | ㎡ |  |  |
| **太白校区体育楼** | | | | | | |
| 1 | 拆除原有防水层 | 清理屋面人工 | 860 | ㎡ |  |  |
| 2 | 屋面水泥找平（M7.5砂浆） | 人工及材料 | 610 | ㎡ |  |  |
| 3 | SBS防水卷材底层（4mm）+冷底油 | 人工及材料 | 860 | ㎡ |  |  |
| 4 | SBS防水卷材铺贴（4mm）+冷底油（含沙） | 人工及材料 | 860 | ㎡ |  |  |
| 5 | 垃圾及外运 | 人工及运输费 | 12 | m³ |  |  |
| **学生公寓1、2、4、11、12号楼防水维修** | | | | | | |
| 1 | 安装注浆钉 | 注浆钉规格：M8 | 280 | ㎡ |  |  |
| 2 | 水固化注浆 | 丙烯酰胺注浆料 | 280 | ㎡ |  |  |
| 3 | 速凝防水砂浆封堵注浆孔 | 人工及材料 | 280 | ㎡ |  |  |
| 4 | 刚性防水 | 水泥基渗透结晶 | 280 | ㎡ |  |  |
| 5 | 丙烯酸盐 | 丙烯酸盐 | 280 | ㎡ |  |  |
| 6 | 外墙裂缝维修 | 外墙涂刷防水透明胶 | 500 | ㎡ |  |  |
| **学生公寓10号楼局部屋面防水维修** | | | | | | |
| 1 | 屋面绿化拆除 | 清理种植土厚度25cm | 100 | ㎡ |  |  |
| 2 | 屋面水泥找平 | 水泥砂浆M7.5厚度3cm | 100 | ㎡ |  |  |
| 3 | SBS防水卷材铺贴（含沙） | SBS防水卷材厚度4mm 含辅材，刷底油 | 100 | ㎡ |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |