|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **西北大学太白校区校园环境提升改造项目—体育楼、体育训练馆及学生公寓楼局部屋面防水维修工程量清单** | | | | |
| **编号** | **项目名称** | **工作内容** | **工程量** | **单位** |
|
|
| **太白校区体育训练馆** | | | | |
| 1 | 屋面清理 | 清理屋面 | 2520 | ㎡ |
| 2 | 钢结构屋面打磨找平 | 人工及材料 | 2520 | ㎡ |
| 3 | SBS防水自粘卷材底层（4mm）+冷底油 | 材料费 | 2520 | ㎡ |
| 4 | SBS防水卷材铺贴（1遍） | 人工费 | 2520 | ㎡ |
| 5 | 训练馆室内粉刷（铲墙皮.刷墙固.腻子2遍.涂料2遍） | 人工及材料 | 1000 | ㎡ |
| **太白校区体育楼** | | | | |
| 1 | 拆除原有防水层 | 清理屋面人工 | 860 | ㎡ |
| 2 | 屋面水泥找平（M7.5砂浆） | 人工及材料 | 610 | ㎡ |
| 3 | SBS防水卷材底层（4mm）+冷底油 | 人工及材料 | 860 | ㎡ |
| 4 | SBS防水卷材铺贴（4mm）+冷底油（含沙） | 人工及材料 | 860 | ㎡ |
| 5 | 垃圾及外运 | 人工及运输费 | 12 | m³ |
| **学生公寓1、2、4、11、12号楼防水维修** | | | | |
| 1 | 安装注浆钉 | 注浆钉规格：M8 | 280 | ㎡ |
| 2 | 水固化注浆 | 丙烯酰胺注浆料 | 280 | ㎡ |
| 3 | 速凝防水砂浆封堵注浆孔 | 人工及材料 | 280 | ㎡ |
| 4 | 刚性防水 | 水泥基渗透结晶 | 280 | ㎡ |
| 5 | 丙烯酸盐 | 丙烯酸盐 | 280 | ㎡ |
| 6 | 外墙裂缝维修 | 外墙涂刷防水透明胶 | 500 | ㎡ |
| **学生公寓10号楼局部屋面防水维修** | | | | |
| 1 | 屋面绿化拆除 | 清理种植土厚度25cm | 100 | ㎡ |
| 2 | 屋面水泥找平 | 水泥砂浆M7.5厚度3cm | 100 | ㎡ |
| 3 | SBS防水卷材铺贴（含沙） | SBS防水卷材厚度4mm 含辅材，刷底油 | 100 | ㎡ |