清单价编制说明

- 工程概况

1、工程名称：宝鸡文理学院高新校区学生公寓室内给水管道更换改造工程

2、工程地址：宝鸡市

3、建设单位：宝鸡文理学院

4、设计单位：宝鸡市建筑设计院

5、建筑规模：宝鸡文理学院高新校区学生公寓2#、3~6#、7~12#、13~15#学生公寓室内给水管道更换改造

- 编制依据

- 省级建设主管部门颁发的清单计价依据

1、《关于印发2009陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知》（陕建发〔2009〕199号）；

2、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发〔2019〕45号）；

3、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发〔2019〕1246号）；

4、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发〔2017〕270号）中关于扬尘治理专项措施费的规定；

5、《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发〔2020〕1097号）；

6、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）；

7、《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》陕建发〔2021〕1021号；

8、《关于加强建筑行业养老保险费用缴纳和养老保险费用计价监管有关事项的通知》（陕建发〔2021〕61号）。

- 陕西省现行工程量清单计价规定

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）；

3、其他《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）配套文件中工程量计算办法；

4、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）；

5、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）；

6、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》；

7、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）；

- 价格依据

材料均参照同期《宝鸡市工程造价信息2025.1》及市场价计入。

- 设计文件

- 建设单位提供的“宝鸡文理学院高新校区学生公寓室内给水管道更换改造工程”图纸；

- 宝鸡文理学院高新校区学生公寓室内给水管道更换改造项目的情况说明。

- 其他依据

1、常规的施工组织设计和施工方案。

- 编制范围

本清单编制范围包括宝鸡文理学院高新校区学生公寓2#、3~6#、7~12#、13~15#学生公寓室内原有给水管道拆除，新做给水管道及阀门安装。

- 有关说明

1、本工程量清单采用广联达云计价平台GCCP6.0编制。

五、项目具体说明

1、所有改造楼原有给水管道均为PP-R管；

2、3~6#学生公寓图纸设计新做管道为PP-R，变更为PE管；

3、2#学生公寓图纸未设计，参照3~6#楼图纸计算，工程量较3~6#楼学生公寓每层少6间宿舍，长度11米，1~6层共较36间宿舍；

4、2~6#学生公寓室外给水管道改造参考7~9#楼图纸计入；

5、7~9#学生公寓室外主管道无需更换不计；

6、10~12#学生公寓同7~9#学生公寓，计算范围同7~9#学生公寓；7、2~12#学生公寓所有水表拆除不再安装；

8、13~15#学生公寓宿舍内横支管拆除更换；

9、13#楼参照14~15#公寓楼图纸计算，全楼228间宿舍。