西安理工大学曲江校区部分危墙护栏、路面管道等维修改造及莲湖校区会议室隐患维修

工程量清单编制说明

- 工程概况

本工程为西安理工大学曲江校区部分危墙护栏、路面管道等维修改造及莲湖校区会议室隐患维修，项目地址位于西安理工大学曲江校区，本次招标范围主要是西安理工大学曲江校区部分危墙护栏、路面管道等维修改造及莲湖校区会议室隐患维修等。

- 编制依据

- 西安理工大学曲江校区部分危墙护栏、路面管道等维修改造及莲湖校区会议室隐患维修设计施工图、图纸问题答疑；

- 《陕西省建设工程计价标准》（2025）；

- 《陕西房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省市政工程工程量计算标准》（2025）；

- 《陕西省建设工程费用定额》（2025）；

- 建设工程设计文件及相关资料；

- 与建设工程有关的标准、规范及技术资料；

- 施工现场情况 地期水文资料、工程特点及施工方案；

- 其他相关资料。

- 其他说明

- 教10楼北侧围墙上端锈蚀更换中原栏杆上部新作700mm高栏杆的长度无法计算，暂按暂估工程量计入；

- 科技信息馆(行政楼)、教工餐厅、三四餐厅等外墙瓷砖空鼓脱落中拆除外墙砖掉落区域周边空鼓部分及新做真石漆面积无法计算，暂按暂估工程量计入；

- 二期11#公寓东侧桥下部分路面硬化中拆除桥下杂填土及杂草面积、水泥混凝土路面无法准确计算，暂按暂估工程量计入；

- 曲江校区三四食堂夹层管道维修中污水井具体尺寸无法核实，暂按暂估尺寸计入；

- 莲湖校区会议室维修中屋面卷材防水工程量无法计算，暂按暂估工程量计入；

- 垃圾外运工程量因无法计算，暂按暂估工程量计入；

- 莲湖校区会议室维修中拆除电气配线、拆除荧光灯、拆除小电器因无原始图纸无法计算拆除工程量，暂按暂估工程量计入；

- 夹层室内照明中电气配线因图纸无法计算，暂按暂估工程量计入。

- 计价软件

计价软件及取费程序执行广联达软件GCCP7.0中的清单计价模式，软件版本为陕西7.5000.23.1。

凌辉建设工程咨询有限公司

2025年7月10日