陕西思迈融工程建设项目管理有限公司

SHAANXI SIMERONG ENGINEERING CONSTRUCTION PTOJECT MANAGEMENT CO., LTD

基 本 建 设 工 程 清 单

编 制 说 明

- 一、工程概况

项目名称：西安理工大学医院创建一级医院维修改造项目

- 项目概况：本工程位于陕西省西安市，主要工作内容为：西安理工大学医院一、二层楼墙面、顶面、地面及门窗的改造工程，配套电气工程、给排水工程、室内采暖工程等。

- 二、编制依据

- 1.《西安理工大学医院创建一级医院维修改造项目》施工图纸、图纸答疑；

- 2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

- 3、税金及计价依据执行陕建发〔2019〕45号文《陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知（2019年4月1日起执行）》；

- 4、扬尘治理费执行陕建发〔2017〕270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知 》；

- 5、安全文明施工措施费执行陕建发〔2019〕1246号《陕西省住房和城乡建设厅关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

- 6、规费执行陕建发〔2020〕1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

- 7、劳保费用执行陕建发﹝2021﹞1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

- 8、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

- 9.本工程采用广联达云计价平台GCCP6.0，版本号6.4100.23.122。

- 三、其他说明

- 1.踢脚砖高度未明确，暂按120mm计取。

- 2.图纸中未给出窗口包封大样图及宽度尺寸，药房窗口、收费窗口、检验窗口、木质窗套包封暂按600mm宽度计取，塑钢窗暂按300mm宽度计取。