# 陕西省桃曲坡水库灌区2025年第二批抗旱应急项目实施方案设计修改说明

组长：黄喜峰              专业：水工

一、同意项目建设内容。

二、建议：

1、增加项目分布图。

修改说明：已补充。

2、在平面图中标注马栏引水工程出口明渠水流方向。

修改说明：已补充。

3、在平面图中标明坐标方向。

修改说明：已补充。

4、绘制导流围堰断面及尺寸。

修改说明：已补充。

5、标注马栏出口西川河河堤挡墙砼标号。

修改说明：已补充。

专家签字：

专家：李勇民              专业：水工

一、同意项目建设内容。

二、建议：

- 1、修建墒情监测站。

修改说明：已补充绘制墒情监测站图纸。

专家签字：