**附件16、主要设备材料表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **品牌** | **制造厂家** | **规格型号** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 1854.87 |  |  | 铜芯 ZC-YJV22-8.7/15KV-3\*300 |  |  |
| 2 | 直流屏 | 台 | 1 |  |  | 100AH |  |  |
| 3 | 高压开关柜 进线柜 | 台 | 2 |  |  | KYN28-12 |  |  |
| 4 | 高压开关柜 计量柜 | 台 | 2 |  |  | KYN28-12 |  |  |
| 5 | 高压开关柜 PT柜 | 台 | 2 |  |  | KYN28-12 |  |  |
| 6 | 高压开关柜 出线柜 | 台 | 10 |  |  | KYN28-12 |  |  |
| 7 | 箱式变电站 | 台 | 1 |  |  | 1600KVA 1# |  |  |
| 8 | 箱式变电站 | 台 | 1 |  |  | 1600KVA 2# |  |  |
| 9 | 箱式变电站 | 台 | 1 |  |  | 2000KVA 1# |  |  |
| 10 | 箱式变电站 | 台 | 1 |  |  | 2000KVA 2# |  |  |
| 11 | 监控系统 | 套 | 1 |  |  | 高压变配电监控系统 |  |  |
| 12 | 火灾报警装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |