陕西省延安监狱狱内单体楼内部供暖管网维修改造工程清单编制说明

- 一、工程概况

项目名称：陕西省延安监狱狱内单体楼内部供暖管网维修改造工程

建设地点: 陕西省延安监狱狱内。

- 二、编制依据

- 1、建设单位提供的2025年5月设计图纸改造内容及答疑编制；

- 2、陕西省《建设工程工程量清单计价标准》DB 61/T5126—2025、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

- 3、常规的施工组织设计及施工方法、采用的相关施工规范及验收规范；

- 4、其他相关资料。

- 5、本工程采用广联达云计价平台GCCP7.0，版本：7.5000.23.1。

三、编制范围

- 1、1#、2#监舍楼改造范围：地上4层，建筑面积为2335m2，建筑高度为15.4m。拆除±0.000地面以上原有采暖管道、支吊架及其他配件、按照原有采暖系统形式重新进行采暖系统的设计及安装，散热器拆除、新做拆除。管道穿墙或楼板打孔、涂料修复等以现场实际发生量为准。

- 2、3#监舍楼改造范围：地上4层，建筑面积为3076m2，建筑高度为15.4m。拆除所有原有采暖管道、支吊架及其他配件，按照原有采暖系统形式重新进行采暖系统的设计及安装，散热器拆除、新做，破拆的地沟盖板、破坏的楼地面、墙面均需进行复原，管道穿墙或楼板打孔、涂料修复等以现场实际发生量为准。

- 教学楼，地上3层，建筑面积为2067m2，建筑高度为12.3m。拆除所有原有采暖管道、支吊架及其他配件，依照原有采暖系统形式重新优化采暖系统的设计及安装，散热器拆除、新做，破拆的地沟盖板、破坏的楼地面、墙面均需进行复原，管道穿墙或楼板打孔。涂料修复等以现场实际发生量为准。

- 医务楼，地上4层，建筑面积为2045m2，建筑高度为13.8m。拆除所有原有采暖管道、支吊架及其他配件，依照原有采暖系统形式重新优化采暖系统的设计及安装，散热器拆除、新做，破拆的地沟盖板、破坏的楼地面、墙面均需进行复原，设备拆除、管道穿墙或楼板打孔。涂料修复等以现场实际发生量为准。

- 其他说明

- 1、本项目造价工程造价含税含劳保统筹。

- 2、采暖工程拆除的垃圾外运工程量为暂估量，最终工程量以现场实际发生为准。

- 3、1#监舍楼、2#监舍楼、3#监舍楼、医务楼：供暖天棚管装饰包管道材料：木龙骨、石膏板、刮白、涂料等（施工二次细化设计）：暂定综合单价18000元，最终结算工程量及价格以现场实际发生为准。

- 4、1-3号楼罪犯卫生间吊顶：32间（704平米）等（施工二次细化设计），暂定综合单价45000元，最终结算工程量及价格以现场实际发生为准。

- 5、监舍楼干警办公室48间内装饰拆除、新做：主要是：包管道、包装暖气片、暖气罩、窗台板石材等（施工二次细化设计），暂定综合单价66000元，最终结算工程量及价格以现场实际发生为准。

- 6、教学楼、医务楼、楼内装饰拆除、新做：管道包装管道材料：（木龙骨、石膏板、刮白、涂料）、石材窗台板、包装暖气片等（施工二次细化设计），暂定综合单价54000元，最终结算工程量及价格以现场实际发生为准。

- 7、本项目暂列金额按照10万元计入其他项目费。

- 8、散热器清单拆除、新做按照图纸全部更换，最终更换工程量以现场实际发生为准。