**编制说明**

1. **工程概况**

本项目位于西安工业大学（未央校区），主要包括工1-工7楼外墙蘑菇石改造等工程。

**二、编制范围**

本次主要范围包含：

工1-工7楼外墙蘑菇石改造

**三、编制依据**

1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

2、正常施工组织设计及施工方法；

3、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

4、招标文件；

5、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据现场实际、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。

**四、有关问题说明**

1、砂浆和混凝土按照现场搅拌考虑。

2、干挂龙骨按5道50\*50\*3厚镀锌角钢考虑。

3、本工程量清单采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.1版本）编制。