**已标价工程量清单**

1.已标价工程量清单应按第三章招标工程量清单格式及报价相关要求进行填报；

2.已标价工程量清单需加盖造价人员执业印章和响应人公章；

3.已标价工程量清单以附件形式上传，作为响应文件的组成部分；

4. 已标价工程量清单格式如下。

**响应报价汇总表（格式）**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **组号** | **工程项目名称** | **金 额(元)** | **备 注** |
| **1** | **建筑工程** |  |  |
| **2** | **机电设备及安装工程** |  |  |
| **3** | **金属结构及安装工程** |  |  |
| **4** | **临时工程** |  |  |
| **5** | **工程保险费** |  |  |
| **6** | **暂列金额** | **50000** |  |
|  | **合计(****A)** |  |  |

响应总报价（A）= 元

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**分组工程量清单报价表**

**采购编号：**

**项目名称：**

| **编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **建筑工程** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **渠首临时输水涵洞应急修复** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 现浇C20混凝土垫层 | m³ | 45.12 |  |  |  |
| 1.1.2 | 普通平面钢模板 | m² | 127.8 |  |  |  |
| 1.1.3 | 普通曲面钢模板 | m² | 457.34 |  |  |  |
| 1.1.4 | 钢筋制作安装 | t | 18.27 |  |  |  |
| 1.1.5 | 现浇C25砼底板 | m³ | 22.16 |  |  |  |
| 1.1.6 | 现浇C30砼池壁 | m³ | 171.14 |  |  |  |
| **1.2** | **王家站北干北支荆姚分支渠应急修复** |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **U型D80渠道修复** | **km** | **1.14** |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 挖掘机挖装淤泥自卸汽车运输 运距3（km) | m³ | 158.9 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 挖掘机挖渠道土方（利用) | m³ | 696.29 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 土方回填 | m³ | 2105.9 |  |  |  |
| 1.2.1.4 | U型渠开挖（人工、机械配合） | m³ | 1382 |  |  |  |
| 1.2.1.5 | 现浇C25U型渠道 | m³ | 258.5 |  |  |  |
| 1.2.1.6 | 复合土工膜铺设（膜厚0.5mm,布重200g/m²) | m² | 3787.3 |  |  |  |
| 1.2.1.7 | 渠堤培土 | m³ | 359.1 |  |  |  |
| 1.2.1.8 | 外购黄土 | m³ | 211.3 |  |  |  |
| 1.2.1.9 | 石油沥青聚氨酯密封胶伸缩缝 | m² | 46.52 |  |  |  |
| 1.2.1.10 | 拆除混凝土 | m³ | 167.6 |  |  |  |
| 1.2.1.11 | 弃渣外运3km | m³ | 167.6 |  |  |  |
| 1.2.1.12 | 弃土外运3km | m³ | 298.41 |  |  |  |
| **1.2.2** | **渠系建筑物** | **座** | **4** |  |  |  |
| **1.2.2.1** | **渡槽维修** | **座** | **1** |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 现浇C25砼挡土墙 | m³ | 2 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | DN650套管 | m | 2 |  |  |  |
| 1.2.2.1.3 | DN650橡胶止水环 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2.1.4 | 普通平面钢模板 | m² | 6 |  |  |  |
| **1.2.2.2** | **斗门修复** | **座** | **3** |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 13.8 |  |  |  |
| 1.2.2.2.2 | 土方回填 | m³ | 10.5 |  |  |  |
| 1.2.2.2.3 | 2：8水泥土垫层 | m³ | 2.76 |  |  |  |
| 1.2.2.2.4 | 现浇C25砼挡墙 | m³ | 2.4 |  |  |  |
| 1.2.2.2.5 | 现浇C25现浇护底 | m³ | 0.9 |  |  |  |
| 1.2.2.2.6 | 现浇C25现浇砼板 | m³ | 0.9 |  |  |  |
| 1.2.2.2.7 | 钢筋制作安装 | t | 0.15 |  |  |  |
| 1.2.2.2.8 | 普通平面钢模板 | m² | 27 |  |  |  |
| **1.3** | **筱家站北七支卤阳分支渠应急修复** |  |  |  |  |  |
| **1.3.1** | **U型D60渠道修复** | **km** | **1.9** |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 挖掘机挖装淤泥自卸汽车运输 运距3（km) | m³ | 127 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 挖掘机挖渠道土方（利用) | m³ | 791.7 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | 土方回填 | m³ | 2211.53 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | U型渠开挖（人工挖渠道土方） | m³ | 1061.6 |  |  |  |
| 1.3.1.5 | 现浇C25U型渠道 | m³ | 332 |  |  |  |
| 1.3.1.6 | 复合土工膜铺设（膜厚0.5mm,布重200g/m²) | m² | 5805 |  |  |  |
| 1.3.1.7 | 渠堤培土 | m³ | 3798 |  |  |  |
| 1.3.1.8 | 外购黄土 | m³ | 6347 |  |  |  |
| 1.3.1.9 | 石油沥青聚氨酯密封胶伸缩缝 | m² | 55.52 |  |  |  |
| 1.3.1.10 | 拆除混凝土 | m³ | 137.6 |  |  |  |
| 1.3.1.11 | 弃渣外运3km | m³ | 137.6 |  |  |  |
| 1.3.1.12 | 弃土外运3km | m³ | 339.3 |  |  |  |
| **1.3.2** | **渠系建筑物** | **座** | **12** |  |  |  |
| **1.3.2.1** | **斗门修复** | **座** | **6** |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 27.6 |  |  |  |
| 1.3.2.1.2 | 土方回填 | m³ | 21 |  |  |  |
| 1.3.2.1.3 | 2：8水泥土垫层 | m³ | 5.52 |  |  |  |
| 1.3.2.1.4 | 现浇C25砼挡墙 | m³ | 4.8 |  |  |  |
| 1.3.2.1.5 | 现浇C25现浇护底 | m³ | 1.8 |  |  |  |
| 1.3.2.1.6 | 现浇C25现浇砼板 | m³ | 1.8 |  |  |  |
| 1.3.2.1.7 | 钢筋制作安装 | t | 0.3 |  |  |  |
| 1.3.2.1.8 | 普通平面钢模板 | m² | 54 |  |  |  |
| **1.3.2.2** | **D60倒虹修复** | **座** | **2** |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 71.4 |  |  |  |
| 1.3.2.2.2 | 土方回填 | m³ | 51.68 |  |  |  |
| 1.3.2.2.3 | 现浇C25砼挡土墙 | m³ | 42.94 |  |  |  |
| 1.3.2.2.4 | 钢管(DN600\*6mm) | m | 16 |  |  |  |
| 1.3.2.2.5 | 现浇C25砼斜坡 | m³ | 5.6 |  |  |  |
| 1.3.2.2.6 | 普通平面钢模板 | m² | 197.4 |  |  |  |
| 1.3.2.2.7 | 2:8水泥土垫层 | m³ | 11.5 |  |  |  |
| 1.3.2.2.8 | 拆除钢筋砼 | m³ | 10 |  |  |  |
| 1.3.2.2.9 | 拆除砌石 | m³ | 50 |  |  |  |
| 1.3.2.2.10 | 弃渣外运 | m³ | 60 |  |  |  |
| **1.3.2.3** | **D60钢管渡槽（跨度13m）修复** | **座** | **1** |  |  |  |
| 1.3.2.3.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 14.89 |  |  |  |
| 1.3.2.3.2 | 土方回填 | m³ | 13.12 |  |  |  |
| 1.3.2.3.3 | 现浇C25砼支墩 | m³ | 2.71 |  |  |  |
| 1.3.2.3.4 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 0.41 |  |  |  |
| 1.3.2.3.5 | 2:8水泥土垫层 | m³ | 1.24 |  |  |  |
| 1.3.2.3.6 | 钢管(DN600\*6mm) | m | 13 |  |  |  |
| 1.3.2.3.7 | 止水橡胶圈 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.3.2.3.8 | 普通平面钢模板 | m² | 24 |  |  |  |
| 1.3.2.3.9 | 钢加强勒 | t | 0.57 |  |  |  |
| 1.3.2.3.10 | 拆除钢筋砼 | m³ | 3.54 |  |  |  |
| 1.3.2.3.11 | 弃渣外运 | m³ | 3.54 |  |  |  |
| **1.3.2.4** | **D60钢管渡槽（跨度16m）修复** | **座** | **1** |  |  |  |
| 1.3.2.4.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 14.89 |  |  |  |
| 1.3.2.4.2 | 土方回填 | m³ | 13.12 |  |  |  |
| 1.3.2.4.3 | 现浇C25砼支墩 | m³ | 2.71 |  |  |  |
| 1.3.2.4.4 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 0.41 |  |  |  |
| 1.3.2.4.5 | 2:8水泥土垫层 | m³ | 1.24 |  |  |  |
| 1.3.2.4.6 | 钢管(DN600\*6mm) | m | 16 |  |  |  |
| 1.3.2.4.7 | 止水橡胶圈 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.3.2.4.8 | 普通平面钢模板 | m² | 24 |  |  |  |
| 1.3.2.4.9 | 钢加强勒 | t | 0.57 |  |  |  |
| 1.3.2.4.10 | 拆除钢筋砼 | m³ | 3.54 |  |  |  |
| 1.3.2.4.11 | 弃渣外运 | m³ | 3.54 |  |  |  |
| **1.3.2.5** | **D60倒虹+渡槽修复** | **座** | **1** |  |  |  |
| 1.3.2.5.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 11.6 |  |  |  |
| 1.3.2.5.2 | 土方回填 | m³ | 5.93 |  |  |  |
| 1.3.2.5.3 | 现浇C25砼基础 | m³ | 2.71 |  |  |  |
| 1.3.2.5.4 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 4.36 |  |  |  |
| 1.3.2.5.5 | 现浇C25砼挡土墙 | m³ | 2.69 |  |  |  |
| 1.3.2.5.6 | 普通平面钢模板 | m² | 35 |  |  |  |
| 1.3.2.5.7 | 钢管(DN600\*6mm) | m | 39 |  |  |  |
| 1.3.2.5.8 | 2:8水泥土垫层 | m³ | 6.34 |  |  |  |
| 1.3.2.5.9 | DN650橡胶止水环 | 个 | 12 |  |  |  |
| 1.3.2.5.10 | DN650钢制套管 | m | 0.4 |  |  |  |
| 1.3.2.5.11 | 支撑方钢（200\*200\*4mm） | m | 8 |  |  |  |
| 1.3.2.5.12 | 拆除钢筋砼 | m³ | 8 |  |  |  |
| 1.3.2.5.13 | 弃渣外运 | m³ | 8 |  |  |  |
| **1.3.2.6** | **D60跌水修复** | **座** | **1** |  |  |  |
| 1.3.2.6.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 18.16 |  |  |  |
| 1.3.2.6.2 | 土方回填 | m³ | 12.2 |  |  |  |
| 1.3.2.6.3 | 2:8水泥土垫层 | m³ | 5.32 |  |  |  |
| 1.3.2.6.4 | 现浇C25砼挡墙 | m³ | 19.87 |  |  |  |
| 1.3.2.6.5 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 1.77 |  |  |  |
| 1.3.2.6.6 | 普通平面钢模板 | m² | 95 |  |  |  |
| 1.3.2.6.7 | 拆除混凝土 | m³ | 14.5 |  |  |  |
| 1.3.2.6.8 | 弃渣外运 | m³ | 14.5 |  |  |  |
| **2** | **机电设备及安装工程** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **渠首临时输水涵洞应急修复** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 闸门动力配电箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2 | YJV22-3\*25+1\*16电缆 | m | 80 |  |  |  |
| **2.2** | **灌区旱情墒情监测系统** | **套** | **8** |  |  |  |
| 2.2.1 | 蒸发传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.2 | 土壤温度传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.3 | 土壤湿度传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.4 | PH值传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.5 | 土壤EC电导率传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.6 | 土壤氮磷钾传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.7 | 土壤张力传感器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.8 | 数据采仪集 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2.2.9 | 金属防护箱 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2.2.10 | 墒情站支架 | 套 | 8 |  |  |  |
| 2.2.11 | 太阳能供电系统 | 套 | 8 |  |  |  |
| 2.2.12 | 串口通讯 | 套 | 8 |  |  |  |
| 2.2.13 | 4G或NB模块 | 套 | 8 |  |  |  |
| 2.2.14 | 通信费（3年） | 项 | 8 |  |  |  |
| **3** | **金属结构及安装工程** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **渠首临时输水涵洞应急修复** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 2.0\*1.8钢闸门 4扇 | t | 7.14 |  |  |  |
| 3.1.2 | 启闭机 QL-SD15t | 套 | 4 |  |  |  |
| **3.2** | **筱家站北七支卤阳分支渠应急修复** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 400\*400平板钢闸门 | 套 | 6 |  |  |  |
| **3.3** | **王家站北干北支荆姚分支渠应急修复** |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 400\*400平板钢闸门 | 套 | 3 |  |  |  |
| **4** | **临时工程** | **项** | **1** |  |  |  |
| **5** | **工程保险费** | % | 0.45 |  |  |  |
| **6** | **暂列金额** | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  | **合 计（A）** |  |  |  |  | 转入响应报价汇总表 |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**计日工项目计价表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**工程单价汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械  使用费 | 其他  直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 价差 | 合计 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**工程单价费(税)率汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) | | | | | 备注 |
| 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**响应人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械  使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**响应人生产混凝土配合比材料费表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程部位 | 混凝土  强度等级 | 水泥  强度等级 | 级  配 | 水  灰  比 | 坍  落  度 | 预算材料量(kg/m³) | | | | | | 单 价  (元/m³) | 备注 |
| 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**采购人供应材料价格汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价格(元) | 预算价格(元) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**响应人自行采购主要材料预算价格汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**采购人提供施工机械台时(班)费汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

单位：元／台时(班)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 机械名称 | | 型号规格 | | 采购人收取  的折旧费 | | 响应人应计算的费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | |
| 维修费 | | 安拆费 | | 人工 | | 柴油 | | 电 | |  | |  | |  | | 小计 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**响应人自备施工机械台时(班)费汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

单位：元／台时(班)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 | | | | 二类费用 | | | | | | | 合计 |
| 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**总价项目分类分项工程分解表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 说 明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**工程单价计算表**

**采购编号：**

**项目名称：**

单价编号: 定额单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其它直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

**人工费单价汇总表**

**采购编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：