工程量清单编制说明

一、项目概况：

1、项目名称：狱内增设隔离网项目

2、建设地点：陕西省宝鸡市。

3、 主要内容包含：拆除原有隔离网，新做狱内3米、4米高隔离网含基础及砣腹刀刺网；定制高密网平开门、对开门、地轨及配套门禁系统；隔离网开小门；拆除及垃圾外运（含垃圾台旁原建筑物基础拆除）等。

二、编制依据：

1、陕西益秦建筑设计有限责任公司出具的《宝鸡监狱狱内维修隔离网改造工程)》设计图纸。

2、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004），《陕西省安装工程消耗量定额》（2004），《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）、《装配式建筑工程消耗量定额》（2016）陕西、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关文件；

3、《陕西省建筑、装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关文件；

4、人工费执行陕建发[2021]1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》人工费调整文件；

5、税金执行陕建发[2019]45号文《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；

6、扬尘治理专项措施费执行陕建发[2017]270号文《陕西省住房和城乡建设厅关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价的通知》；

7、劳保费用执行陕建发陕建发[2021]1021号文《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》，税后不扣除养老保险；

8、规费执行陕建发[2020]1097号文《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》

9、安全文明施工措施费执行陕建发[2019]1246号文《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》

10、本清单中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

11、投标人报价中的综合单价，不论对其项目特征是否描述完整，都均被认为已包括为完成《计价规范》中对应项目编码和项目名称的项目所应作的所有工作内容，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容中。

12、清单编制要求、招标及图纸答疑纪要；

13、其他相关资料。

四、材料计价依据

1、材料价格参考以2025年宝鸡市第9期《宝鸡市建设工程材料价格信息》进行下浮，《宝鸡市建设工程材料价格信息》中没有的材料价格，按市场询价下浮执行。

2.材料、设备符合相关规定中要求的质量标准。

3.暂列金额分两项，第一项：拆除及垃圾外运（含垃圾台旁原建筑物基础拆除，新建垃圾台）、新修部分混凝土路面、路灯及线缆敷设共计148000元，第二项预备费：90000元。