**采购合同**

**（此合同只作为参考，最终合同以采购人给出的合同定稿为准。）**

合同编号：

签订地点：西安医学院第二附属医院

采购人（甲方）：西安医学院第二附属医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及西安医学院第二附属医院医疗设备（202405B）采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

**一、合同货物（配置清单附后）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物品名 | 产地  品牌 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价  （万元） | 总价  （万元） | 随机  配件 | 交货期 | 使用科室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： （¥： 元） | | | | | | | |  |

**二、合同总价**

合同总价为人民币大写： ，即RMB¥ 元；

该合同总价已包括货物生产、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其它有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

**三、付款方式**

1、支付方式：银行转帐

2、结算方式：验收合格后十三个月内，收到发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。

**四、质量要求**

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方应在三日内负责包换或包退，产生的费用由乙方负担，甲方有权监督质询乙方提供的货物质量和生产、运输进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当影响货物质量或被损坏，乙方应负责维修或更换被损坏的部件，因此产生的费用由甲方负担。

5、因乙方所供设备质量问题引发的一切纠纷及损失由乙方承担责任，给甲方造成损失的乙方应当承担赔偿责任。

**五、交货及验收**

1、到货期：合同签订后60个日历日内到货。

2、交货地点：西安医学院第二附属医院（甲方指定地点）

注意：包装箱及拆箱、安装和调试产生的垃圾由乙方带出院外自行处理。

3、安装标准：符合国家有关安全技术标准

4、验收标准：(1)提供2023年7月1日后生产的全新机器（到货时验收出厂日期，日期不符合甲方有权拒收）。

(2)货物安装部署、调试正常运行后，由乙方进行自检合格后，准备验收文件，并通知甲方。

(3）正式运行一个月后无问题，甲方工作人员可独立运行、管理后方可进入验收程序。

(4)甲方确认乙方设备能够达到招标要求后，组织乙方〔必要时请有关专家）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

(5)乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护该项目。

（6）验收依据

①招标文件、投标文件、中标通知书；

②合同及附件文本；

③国家相应的标准、规范：

④使用说明书（中文）；

⑤其他资料。

5、验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，并由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，作为双方最终结算的依据。

7、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料在交货的同时交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证或工具等约定的资料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

**六、质量保修期**

**动态血压：**原厂质保2年；

**胰岛素泵：**原厂质保 3年；

**微波治疗仪：**原厂质保2年；

**微波治疗仪**：原厂质保1 年；

**光子治疗仪**：原厂质保1年；

**睡眠监测仪**：原厂质保1年，主机一年内有任何问题免费更换新机；

**超高端螺旋CT机**：原厂质保3 年；整机保修期（包括球管、高压发生器、探测器）≥3年；

**数字血管造影系统(DSA)：**原厂质保 3 年；整机保修期（包含球管、高压发生器、探测器）≥3年。

**七、培训及售后**

**1、动态血压**

1. 维修响应时间：2小时响应，24小时到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
4. 列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格；
5. 设备所需软件终身使用及升级（不额外收取费用）。

**2、胰岛素泵**

1. 维修响应时间：2小时响应，24小时到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
4. 列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格；
5. 设备所需软件终身使用及升级（不额外收取费用）。

**3、微波治疗仪**

1. 维修响应时间：2小时响应，24小时到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
4. 列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格；
5. 设备所需软件终身使用及升级（不额外收取费用）。

**4、微波治疗仪**

1. 维修响应时间：2小时响应，8小时到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
4. 超出质保期后，主要配件的保修价格按配件的成本价；
5. 设备所需软件终身使用及升级（不额外收取费用）。

**5、光子治疗仪**

1. 维修响应时间：2小时响应，4小时到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
4. 超出质保期后，主要配件的保修价格按配件的成本价；
5. 设备所需软件终身使用及升级（不额外收取费用）；
6. 学习培训要求：有专人负责产品安装并免费提供产品使用操作培训、维护保养等。

**6、睡眠监测仪**

1. 维修响应时间：2小时响应，24小时到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
4. 列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格；
5. 设备所需软件终身使用及升级（不额外收取费用）；
6. 学习培训要求：现场培训。

**7、超高端螺旋CT机**

1. 维修响应时间：2 小时响应，8小时到达现场明确解决方案；

1. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
2. 远程维修诊断系统、国内备件仓库、保修电话号码、提供完整的使用手册：安装时院方验收；
3. 负责承担与医院PACS连接的所有软硬件，开放USB、DICOM、TCP/IP通讯协议；
4. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
5. 列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格；
6. 同类设备所需软件终身免费使用及升级服务；
7. 学习培训要求：保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种新技术功能，质保期内须提供每年各一次不少于2人次医工进场培训，不少于3人次临床医师至少一周全国性专业培训。

**8、数字血管造影系统(DSA)**

1. 维修响应时间：2小时响应，8小时到达现场明确解决方案；
2. 保修期内年开机率：≥95%（每年按365天计算）；
3. 远程维修诊断系统、国内备件仓库、保修电话号码、提供完整的使用手册：安装时院方验收
4. 保修期内若主要配件故障，更换后配件的保修期从更换之日起重新计算；
5. 列出超出质保期后不同年限的主要配件的保修价格；
6. 同类设备所需软件终身免费使用及升级服务；

7）学习培训要求：保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种新技术功能，质保期内每年须提供不少于2人次医工进场培训；

8）负责承担与医院PACS连接的所有软硬件，开放USB、DICOM、TCP/IP通讯协议。

**八、违约责任**

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总金额百分之五的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应按照银行同期LPR承担利息。逾期付款超过15日的，乙方有权终止合同。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，还应向甲方偿付逾期交货部分货款总额万分之五/日的违约金；逾期交货超过7日，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总金额百分之五的款额向甲方偿付违约金，并须在三日内全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息，同时甲方有权将乙方违约事宜上报至财政监督管理部门备案。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7日内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方返还已收货款及利息，并另付合同总金额的百分之五的违约金给甲方。

（4）乙方保证甲方在本合同中货物的权利，包括货物所有权及知识产权等权利。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方在不能按照本合同第八条的约定时间提供售后服务，每逾期一次，按照合同总价款的百分之一向甲方支付违约金。

**九、争议解决办法**

1、因货物的质量问题发生争议，可委托质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

**十、其他**

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，效力相同，自双方签字盖章之日起生效。

3、货物交付前的风险由乙方承担。

**甲方：** **乙方：**  （盖章）

**开户行：** **开户行：**

**银行账号：** **银行账号：**

**地址：** **地址：**

**邮政编码：** **邮政编码：**

**电话：** **电话：**

**法定代表人（授权代表）：** **法定代表人（授权代表）**：

**签订日期：**202年 月 日 **签订日期：** 202 年 月 日