**杨凌职业技术学院滨河校区10KV市政供电专线接入项目清单编制说明**

**一、工程概况**

1、项目名称：杨凌职业技术学院滨河校区10KV市政供电专线接入项目

2、建设单位：杨凌职业技术学院

3、建设地点：杨凌职业技术学院滨河校区

4、施工内容：该项目包含2路10KV高压线路设计、铺设、接入、碰口、检测等，施工范围为从永安变电站及自贸变电站，各接入一路10KV高压电缆，引入滨河校区动力中心，沿路进行敷设电缆、部分区域需进行沟道开挖、恢复路面、设置电力检查井；具体详见本项目招标文件、施工图纸以及工程量清单等文件的全部内容。

**二、编制依据**

1、工程图纸；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》、《陕西省市政工程基价表（2025）》、《陕西省通用安装工程基价表（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》及相关配套文件；

3、材料价格按照《咸阳工程造价信息》2025年第3期执行，信息价没有的材料价格以市场价计入；

4、编制软件采用广联达云计价平台7.0（版本号 7.5000.23.1）；

5、正常的施工组织及方法；

6、施工规范和验收规范；

7、其他相关资料。