西北政法大学长安校区在用建筑消防升级改造项目三标段

清单编制说明

1.工程概况

1.1建设单位：西北政法大学

1.2工程名称：西北政法大学长安校区在用建筑消防升级改造项目三标段

1.3工程地点：陕西省西安市

2.编制依据

2.1《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》。

2.2国家、省建设主管部门颁发的计价依据和办法。

2.3建设工程设计图纸，答疑等资料。

2.4与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料，现行有关法律、法规。

2.5本工程招标文件对工程量清单编制的相关要求。

2.6工程清单项目特征中注明做法的，其工程内容为做法所含全部内容，未注明做法的，其工程内容同《计价规则》对应项工程内容。

2.7工程量清单采用广联达GCCP7.0编制，版本为7.5000.23.1。

2.8 税率调整执行陕建发【2019】45号文件。

2.9安全文明施工费已执行陕建发【2019】1246号文件。

2.10规费项目费用已执行陕建发【2020】1097号文件。

2.11劳保统筹按陕建发【2021】1021号文件执行。

3.其它

3.1经与建设单位确认控制电缆均为屏蔽电缆。（具体型号详见清单）。

3.2经与建设单位确认室外增加1台40KW柴油发电机（移动）,1台110KW柴油静音箱式发电机。

3.3经与建设单位确认所有新砌墙体增加抹灰及乳胶漆，抹灰暂按10mmM5水泥砂浆计入，乳胶漆三遍。

3.4 室外检漏井井深图纸未明确，本次暂按深度2.5m考虑计入。

3.5经与建设单位确认本次室外电气考虑顶管施工。

3.6本次室外管沟的挖方及填方清单工程量按考虑工作面及放坡计入。

3.7经与建设单位确认室外管沟的混凝土垫层取消。

3.8经与建设单位确认室外混凝土路面恢复及拆除（人行道）、混凝土路面恢复及拆除（车行道）按150m2计入。

3.9经与建设单位确认增加发电机彩钢房发电机彩钢房面积暂按9m2计入。

3.10经与建设单位确认室外增加电缆WDZN-YJY22-3*70+2*35，工程量为380米。

3.11经与建设单位确认室外增加2台ZPE-XFB双电源箱。

3.12 经与建设单位确认本次室外仅考虑4套水泵集合器的拆除及更换。

3.13本工程预留金300000元计入地下水泵房-消防水工程其他项目费中。

（以下无下文）