**主要关键设备特殊需求表（需报品牌）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **关键设备名称** | **规格型号** | **材质及质量等级** | **单位** | **数量** | **品牌** |
| 1 | 复合木地板 |  | 单层长条强化复合地板8厚 | m2 | 1200 |  |
| 2 | 乳胶漆 |  | 净味环保  燃烧性能A | m2 | 3200 |  |
| 3 | 地砖 | 600\*600\*10厚 | 防滑地砖 | m2 | 56 |  |
| 4 | 单扇套装平开门 | 900X2100 | 实木 | 樘 | 52 |  |
| 5 | 铝合金门 | 800X2100 | 6厚安全玻璃 | 樘 | 16 |  |
| 6 | TC106-6-8(10)散热器(690型)11片 | 不带足 |  | 组 | 16 |  |
| 7 | 洗脸盆 |  |  | 套 | 20 |  |
| 8 | LED吸顶灯 | 36W |  | 套 | 96 |  |
| 9 | 铝合金推拉纱窗扇 |  | 金属网 | m2 | 140 |  |
| 10 | 洗脸盆 |  |  | 组 | 20 |  |
| 11 | 大便器 |  |  | 组 | 20 |  |
| 12 | 成套淋浴器 |  |  | 套 | 20 |  |
| 13 | 燃气热水器 |  |  | 套 | 20 |  |
| 14 | 燃气灶具 |  |  | m2 | 20 |  |
| 15 | 抽油烟机 |  |  | 台 | 20 |  |
| 16 | 分体式空调机 | 1P |  | 台 | 20 |  |