宝鸡监狱道路及场地改造工程清单编制说明

一、工程概况：

宝鸡监狱道路及场地改造工程，施工内容为路面维修改造、庭院路灯、原有门房维修改造及场地内绿化等。

二、编制依据：

1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(2025)、陕西省建设工程费用规则。

三、编制范围：

包含本项目所有工程。

四、计价软件:

工程量清单电子版，使用广联达正版软件GCCP7.0 （版本号：7.5000.23.1）；

- 专业工程暂估价：

- 庭院灯按3.30万元的专业工程暂估价计入，包含了开挖、基础及接地等（不含税金）。

- 六、其他说明：

1、病除害路面的做法是拆除原来的路面，重新混凝土地面。

3、地面开槽44米。

3、膨胀玻化微珠保温厚度是20mm。

4、旗台工程只计入基础部分，面层及其他不在本次范围内。

5、旗杆及旗杆基础、石材围栏、牌照文字、国旗等不在本次范围内。

6、旗台牌照砌体在本次范围内，砌体采用M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥砖。

7、灌木移除按909㎡计入。

8、挖出21棵樱花树。