**版本号：SZT2025-SN-SC-ZC-HW-041320250807001**

**招 标 文 件**

**（货物类）**

**采购项目名称：多酶清洗剂、除锈剂等耗材采购项目(二次)**

**采购项目编号：SZT2025-SN-SC-ZC-HW-0413**

**西北妇女儿童医院**

**陕西中技招标有限公司共同编制**

**2025年08月07日**

**第一章 投标邀请**

陕西中技招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西北妇女儿童医院委托，拟对多酶清洗剂、除锈剂等耗材采购项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、采购项目编号：SZT2025-SN-SC-ZC-HW-0413**

**二、采购项目名称：多酶清洗剂、除锈剂等耗材采购项目(二次)**

**三、招标项目简介**

多酶清洗剂、除锈剂等耗材采购项目，预算金额1300万元。其中多酶清洗剂、机洗多酶清洗剂、除锈剂、润滑剂、多酶保湿剂、除胶剂、除碘剂等产品拟采购进口产品已通过进口批示，进口产品预算金额486万元。详见采购清单。

**四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

3、税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

7、提供具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺函：提供具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺函。

8、法定代表人授权书：法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。（法定代表人直接投标须提交法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参与投标的需提供投标人为其缴纳的2025年任意一个月的社保证明材料。）

9、进口产品授权链：所投产品为进口产品的，投标人为代理商须提供完整授权链的产品代理授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

10、本项目不接受联合体投标：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

**五、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**六、招标文件获取时间、方式及地址**

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

**七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式**

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

**八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布**

**九、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十、联系方式**

**采购人： 西北妇女儿童医院**

地址： 西安市雁翔路1616号

邮编： 710061

联系人： 张老师

联系电话： 029-89550667

**代理机构：陕西中技招标有限公司**

地址： 西安市高新四路1号高科广场A座10楼1001室

邮编： 710000

联系人： 连杰、李文俊、马帅、单博、李娜

联系电话： 029-87304326-849

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

**第二章 投标人须知**

**2.1投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：13,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。  3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：50,000.00元  缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）  开户名称：陕西中技招标有限公司  开户银行：招商银行西安分行营业部  银行账号：129916812810001 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：1.代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和（发改办价格〔2003〕857号）收费标准下浮20%收取。 2、收款账户如下： 收款单位：陕西中技招标有限公司； 开户银行：招商银行西安分行营业部；银行账号：129916812810001 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西北妇女儿童医院和陕西中技招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西北妇女儿童医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中技招标有限公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西北妇女儿童医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中技招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

**2.3招标文件**

**2.3.1招标文件的构成**

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

**2.3.2招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

**2.4投标文件**

**2.4.1投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

**2.4.2计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3投标货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

**2.4.6投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**2.4.7投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

**2.4.8投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

**2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

**2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

**2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

**2.5开标、资格审查、评标和中标**

**2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.5履约验收方案**

采购包1：

根据招标文件、投标文件及合同约定执行。

**2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

**2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

**2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：戴杨

联系电话：029-87304326-856

地址：西安市高新四路1号高科广场A1001室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

**第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

**3.1采购项目概况**

多酶清洗剂、除锈剂等耗材采购项目，预算金额1300万元。其中多酶清洗剂、机洗多酶清洗剂、除锈剂、润滑剂、多酶保湿剂、除胶剂、除碘剂等产品拟采购进口产品已通过进口批示，进口产品预算金额486万元。具体采购内容详见采购清单。

**3.2采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 13,000,000.00

采购包最高限价（元）: 13,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 多酶清洗剂、除锈剂等耗材 | 1.00 | 13,000,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：多酶清洗剂、除锈剂等耗材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | **技术参数**  **带“\*”的耗材（共计78种）其单价价格之和作为参与价格评审的单价。**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **物资名称** | **参考规格** | **参数要求** | **单位** | **拟每升水配比成本限价** | **是否核心产品** | **是否进口产品** | | 所有清洗剂应符合《医用清洗剂卫生要求》 | | | | | | | | | 1 | **\***多酶清洗剂机洗 | 5L | 1.多酶清洗剂机洗  1.1.用途：去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍。  ▲1.2产品性能：理化指标、清洗效果、微生物指标.毒理学指标等应符合《医用清洗剂卫生要求》的规定  1.3清洗效果：对菌血悬液中细菌去除率≥99%，对模拟污染物去除率≥95%，对模拟污染物中的蛋白质去除率≥90%，对模拟污染物中的淀粉去除率≥60%，对模拟污染物中的脂肪去除率≥50%，对人工制备生物膜中细菌去除率≥90%，细菌菌落数<100CFU/mL。具备杀菌作用，对于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀菌率均≥90%。  ▲1.4兼容性能够兼容常见金属、非金属类材质，需提供佐证材料，（佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等）。  1.5对于器械具有保护能力，防止器械生锈。 | 桶 | 0.4元 | 是 | 可以采购进口产品 | | 2 | **\***多酶清洗剂手洗 | 5L | 2.多酶清洗剂手洗  2.1.用途：用于去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍，可用于手术器械、软式内镜、硬式内镜、呼吸管道及其它医疗用品。  2.2.PH值为中性，与金属类、软金属、内镜材质及塑料类材料多种材质兼容。  2.3.产品低湿或无泡，具有抑菌作用。 | 桶 | 0.4元 |  | 可以采购进口产品 | | 3 | **\***润滑剂 | 5L | 3.润滑剂  3.1.用途：用于各类机器清洗程序防锈润滑处理及手工润滑，也可用于管腔器械润滑浸泡。  ▲3.2.水溶性润滑油，不影响灭菌因子的穿透需提供佐证材料，（佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等）。  3.3.能够兼容常见金属、非金属类材质。  3.4.具有抑菌性，防止微生物滋生。  3.5.具有器械保护能力，防止器械生锈。  ▲3.6.无细胞毒性确保手术安全性。需提供佐证材料，（佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等）。 | 桶 | 0.8元 |  | 可以采购进口产品 | | 4 | **\***除锈剂 | 5L | 4.除锈剂  4.1.用途：用于医疗器械除锈、除垢、清洗等。  4.2.全自动清洗消毒器和手工均可使用。  4.3.无毒、无刺激性酸雾、性质温和，无腐蚀，环保安全。 | 桶 | 2元 |  | 可以采购进口产品 | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟每升成本限价** |  |  | | 5 | 保湿剂 | 1L | 5.保湿剂  5.1.用途：用于清洗前保持手术器械等医疗用品的湿润，防止表面污染物的干涸。  5.2.pH值中性，无腐蚀性，不损伤任何金属、塑料、橡胶和玻璃等制品。  5.3保湿时间≥24h | 桶 | 710元/升 |  | 可以采购进口产品 | | 6 | 除胶剂 | 1L | 6.除胶剂  6.1.用途：用于去除皮肤或医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶。  6.2.PH值中性，无毒、无刺激、对处理物体表面无腐蚀。  6.3.产品无悬浮物，无沉淀，无异味。 | 桶 | 1100元/升 |  | 可以采购进口产品 | | 7 | 除碘剂 | 1L | 7.除碘剂  7.1.用途：用于去除手术器械、分类台台面、清洗池、器械装载篮筐等处的碘类污渍及黄斑。  7.2.pH值中性，无毒、无刺激、对处理物体表面无腐蚀。 | 桶 | 1260元/升 |  | 可以采购进口产品 | | 8 | 口腔科手机机用油 | 550ml | 8.口腔科手机机用油  8.1.用途：用于保证器械正常运转、减少磨损。  8.2.适用温度范围 ：-20℃-150℃，高温灭菌后仍保持润滑性。  8.3.无颗粒杂质，具有生物相容性。  8.4.耐受高压蒸汽灭菌、化学熏蒸或紫外线消毒，不分解、不产生有害物质。  8.5满足手用和机用两种模式。  8.6需与现有机器（QUATTROcare PLUS 2124 A）匹配。 | 瓶 | 600元/升 |  | 可以采购进口产品 | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/片限价** |  |  | | 9 | 清洗机清洗质量测试条 |  | 9.清洗机清洗质量测试条  9.1.模拟污染物符合ISO15883的要求，真实模拟器械上常见的蛋白质、油脂、多糖等有机污染物。  9.2.产品能够合理监测全自动喷淋清洗消毒器和清洗剂的协同清洗能力 | 片 | 25元/片 |  | 可以采购进口产品 | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟每升水配比成本限价** |  |  | | 10 | **\***多酶清洗剂机洗 | 5L | 10-11.多酶清洗剂机洗、多酶清洗剂手洗  1）适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。  3）对菌血悬液中细菌的去除率≥99%。  4）对人工模拟污染物的去除率≥97%。  5）对模拟污染物中蛋白质的去除率≥90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率≥80%。  6）对人工制备生物膜细菌的去除率≥90%，生物膜ATP的减少值≥90%。  7）对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀或轻度腐蚀。  8）不含荧光增白剂，液体无菌落数检出。 | 桶 | 0.28元 |  |  | | 11 | **\***多酶清洗剂手洗 | 5L | 桶 | 0.38元 |  |  | | 12 | **\***润滑剂 | 5L | 12.润滑剂  ▲12.1. 医用水溶性润滑剂。需提供佐证材料，（佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等）。  12.2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色。  12.3.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀。  12.4.产品不含荧光增白剂。 | 桶 | 0.34元 |  |  | | 13 | **\***除锈剂 | 5L | 13.除锈剂  13.1.用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹。  13.2.无毒、无刺激性酸雾、性质温和，无腐蚀，环保安全。 | 桶 | 1.5元 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟每升成本限价** |  |  | | 14 | 保湿剂 | 1L | 14.保湿剂  14.1.用于器械使用后清洗前的预处理，能够有效防止有机污染物干涸，降低清洗难度，提高清洗效果。  14.2.对所有材料均有良好适应性，无腐蚀。  14.3.保湿时间≥24h。 | 桶 | 410元/升 |  |  | | 15 | 除胶剂 | 1L | 15.除胶剂  15.1.用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶。  15.2.无毒无刺激，对处理物体表面无腐蚀。 | 桶 | 380元/升 |  |  | | 16 | 除碘剂 | 1L | 1. 除碘剂   16.1用于去除手术器械、工作台、瓷砖地板及所有衣物织物上的碘类污渍。  16.2.对人体无毒、对处理物体表面无腐蚀性。 | 桶 | 380元/升 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/片限价** |  |  | | 17 | **\***132℃灭菌指示卡 | 每盒≥200片 每个≥70mm\*15mm | 17-18.132℃灭菌指示卡  1）适用于预真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量的化学监测。  2）132℃灭菌指示卡（小）尺寸：（70mm±2mm）\*（15mm±2mm）；132℃灭菌指示卡（大）尺寸： （140mm±2mm）\*15mm±2mm）。  3）符合国标GB18282.1对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告。  4）设定值不低于134℃，3min。  5）灭菌前中后，不应与医疗器械发生反应，向其迁移。  6）规定指示卡的反应时间应在灭菌周期内完成，且在不同环境条件下保持稳定性。 | 盒 | 0.2元/片 |  |  | | 18 | **\***132℃灭菌指示卡 | 每盒≥200片 每个≥140mm\*15mm | 盒 | 0.2元/片 |  |  | | 19 | **\***器械锐器保护套 | 1.4mm\*3.2mm | 19-21.器械锐器保护套  1）适用于各类精密器械的保护，用于器械穿套。  2）食品医疗级硅胶。  3）支持内置X光显影标记线，X光照射可显影。  ▲4）支持压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体和低温甲醛等方式灭菌；需提供佐证材料，（佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等）。  5）支持重复多次使用。  6）支持透明带显影线，黄色带显影线两种颜色。  7）支持按照客户要求的长度免费裁切。 | 个 | 0.6元/个 |  |  | | 20 | **\***器械锐器保护套 | 2.4mm\*4.6mm | 个 | 0.85元/个 |  |  | | 21 | **\***器械锐器保护套 | 4.5mm\*7.2mm | 个 | 1.15元/个 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/米限价** |  |  | | 22 | **\***高压胶带 | 25mm\*50m | 22-23.高压胶带、蒸汽灭菌指示胶带  1）用于下排气和预真空式（脉动）压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否灭菌。  2）粘合佳，容易揭除，能很好地起到固定封包作用。指示间隔≤15mm。宽度±10%。  3）不会因高温而自行脱落，灭菌后包装材料无胶印残留。  4）加热时不易断裂。  5）涂有防水层。  6）无铅型指示油墨。 | 卷 | 1.22元/米 |  |  | | 23 | **\***蒸汽灭菌指示胶带 | 23mm\*50m | 卷 | 1.22元/米 |  |  | | 24 | **\***封包胶带 | 20mm\*50m | 24-25.封包胶带、蒸汽灭菌封包指示胶带  1)适用于下排气压力蒸汽灭菌和预真空压力蒸汽灭菌包裹封包处理。宽度±10%。指示间隔≤100mm。  2)灭菌后无脱落、无残胶。 | 卷 | 0.48元/米 |  |  | | 25 | **\***蒸汽灭菌封包指示胶带 | 18mm\*50m | 卷 | 0.48元/米 |  |  | | 26 | **\***打包带 | 20mm\*50m | 26.打包带  26.1.用于灭菌包裹的打包。  26.2.可使用于棉织物，无纺布，纸等多种包装材料。  26.3.粘合佳，容易揭除，起到固定封包作用。  26.4.不会因高温而自行脱落，灭菌后包装材料无胶印残留。  26.5.材质具有伸缩性能和拉伸强度，加热时不易断裂。 | 卷 | 0.48元/米 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/个（片、条）限价** |  |  | | 27 | **\***压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 500片/包 | 27.压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）  27.1.用于压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的监测。  27.2.可用于121或132、134℃压力蒸汽灭菌锅。  27.3可通过卡片上的窗口观察结果。 | 包 | 0.9元/片 |  |  | | 28 | 综合挑战测试包 | 1个/包 | 28-29.综合挑战测试包  1）符合GB/T/32310-2015的要求，具备完整的《消毒产品卫生安全评价报告》用于预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程的验证。  2）可适用于121℃（≥30分钟）下排气或132°（≥4分钟）134℃（3.5分钟）。  3）生物指示剂应有配套的生物阅读器，监测时间＜3h。 | 包 | 110元/个 |  |  | | 29 |  |  | | 30 | 测试包 | 1个/包 | 1. 测试包   30.1.用于检测压力蒸汽灭菌器的空气排出效果  30.2.可用于132、134℃压力蒸汽灭菌锅  30.3.通过测试纸颜色变化判读结果，  30.4.符合GB18282.4-2009对于二类指示物的要求。 | 包 | 35元/个 |  |  | | 31 | 模拟测试条 | 250条（含装置） | 31.模拟测试系统  31.1.用于灭菌器空锅测试。  31.2.模拟测试系统的测试卡要求防水表面覆有保护层，防止化学物质泄漏。  31.3.能长期耐受压力蒸汽灭菌产生的高温，不生锈 | 包 | 30元/条 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/米限价** |  |  | | 32 | **\***灭菌指示袋 | 宽55mm\*长200m | 32-38.灭菌指示袋  1）符合GB/T19633.1-2024/ISO 11607-1;2019中的相关规定，包括微生物屏障、毒理学特性、物理和化学特性等。  2）符合YY/T 0698.5—2009的技术参数，如疏水性、湿水性、耐破度等。  3）三条密封烫合筋设计，包装完整。  4）纸面不得低于70g的材料，打开无纸屑剥离。  5）高温纸塑袋的密封条应连续施加在正面、背面和折边处的内表面上，密封条的宽度应符合标准要求。  6）封口强度≥2N/15mm。  7）密封无渗漏，产品不得含重金属。  8）涂层、油墨不得转移至医疗器械，涂层均匀连续。  9）需带有高温压力蒸汽和环氧乙烷灭菌变色标识。 | 卷 | 0.6元/米 |  |  | | 33 | **\***灭菌指示袋 | 宽250mm\*长200m | 卷 | 2.65元/米 |  |  | | 34 | **\***灭菌指示袋 | 宽100mm\*长200m | 卷 | 1.05元/米 |  |  | | 35 | **\***灭菌指示袋 | 宽200mm\*长200m | 卷 | 2.1元/米 |  |  | | 36 | **\***灭菌指示袋 | 宽150mm\*长200m | 卷 | 1.6元/米 |  |  | | 37 | **\***灭菌指示袋 | 宽300mm\*长200m | 卷 | 3.2元/米 |  |  | | 38 | **\***灭菌指示袋 | 宽350mm\*长200m | 卷 | 3.7元/米 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/个限价** |  |  | | 39 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长300mm）\*200个 | 39-83灭菌指示袋（平口）  1）符合GB/T19633.1-2024/ISO 11607-1;2019中的相关规定，包括微生物屏障、毒理学特性、物理和化学特性等。  2）符合YY/T 0698.5—2009的技术参数，如疏水性、湿水性、耐破度等。  3）三条密封烫合筋设计，确保包装完整性  4）纸面不得低于70g的材料，打开无纸屑剥离  5）裁剪好的平口纸塑须有撕口处。  6）高温纸塑袋的密封条应连续施加在正面、背面和折边处（如果有）的内表面上，密封条的宽度应符合标准要求。  7）封口强度≥2N/15mm。  8）密封无渗漏，产品不得含重金属。  9）涂层、油墨不得转移至医疗器械，涂层均匀连续。 | 盒 | 0.87 元/个 |  |  | | 40 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽250mm\*长400mm）\*200个 | 盒 | 1.45 元/个 |  |  | | 41 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长580mm ）\*200个 | 包 | 1.68 元/个 |  |  | | 42 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长400mm）\*200个 | 包 | 0.87 元/个 |  |  | | 43 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长470mm）\*200个 | 包 | 0.68 元/个 |  |  | | 44 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽250mm\*长350mm）\*200个 | 包 | 1.27 元/个 |  |  | | 45 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽250mm\*长375mm）\*200个 | 包 | 1.36 元/个 |  |  | | 46 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长425mm）\*200个 | 包 | 1.23 元/个 |  |  | | 47 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽250mm\*长325mm）\*200个 | 包 | 1.18 元/个 |  |  | | 48 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长340mm）\*200个 | 包 | 0.27 元/个 |  |  | | 49 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长160mm）\*200个 | 包 | 0.23 元/个 |  |  | | 50 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长190mm）\*200个 | 包 | 0.28 元/个 |  |  | | 51 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长230mm）\*200个 | 包 | 0.33 元/个 |  |  | | 52 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长270mm）\*200个 | 包 | 0.39 元/个 |  |  | | 53 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长340mm）\*200个 | 包 | 0.74 元/个 |  |  | | 54 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长260mm）\*200个 | 包 | 0.75 元/个 |  |  | | 55 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长150mm）\*200个 | 包 | 0.12 元/个 |  |  | | 56 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长450mm）\*200个 | 包 | 0.98 元/个 |  |  | | 57 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长350mm）\*200个 | 包 | 0.51 元/个 |  |  | | 58 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长300mm）\*200个 | 包 | 0.44 元/个 |  |  | | 59 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽300mm\*长400mm）\*200个 | 包 | 1.74 元/个 |  |  | | 60 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽300mm\*长350mm）\*200个 | 包 | 1.52 元/个 |  |  | | 61 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长330mm）\*200个 | 包 | 0.96 元/个 |  |  | | 62 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长400mm）\*200个 | 包 | 1.16 元/个 |  |  | | 63 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长630mm）\*200个 | 包 | 1.83 元/个 |  |  | | 64 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽100mm\*长580mm）\*200个 | 包 | 0.84 元/个 |  |  | | 65 | **\***灭菌指示袋(平口) | （宽55mm\*长370mm）\*200个 | 包 | 0.30 元/个 |  |  | | 66 | **\***灭菌指示袋(平口) | （宽150mm\*长520mm）\*200个 | 包 | 1.13 元/个 |  |  | | 67 | **\***灭菌指示袋(平口) | （宽100mm\*长340mm）\*200个 | 包 | 0.49 元/个 |  |  | | 68 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长375mm）\*200个 | 包 | 1.09 元/个 |  |  | | 69 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长195mm）\*200个 | 包 | 0.16 元/个 |  |  | | 70 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长240mm）\*200个 | 包 | 0.52 元/个 |  |  | | 71 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽250mm\*长420mm）\*200个 | 包 | 1.52 元/个 |  |  | | 72 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长180mm）\*200个 | 包 | 0.39 元/个 |  |  | | 73 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长530mm）\*200个 | 包 | 0.42 元/个 |  |  | | 74 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽200mm\*长340mm）\*200个 | 包 | 0.99 元/个 |  |  | | 75 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长270mm）\*200个 | 包 | 0.59 元/个 |  |  | | 76 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长290mm）\*200个 | 包 | 0.63 元/个 |  |  | | 77 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长620mm）\*200个 | 包 | 1.35 元/个 |  |  | | 78 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长770mm）\*200个 | 包 | 1.67 元/个 |  |  | | 79 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽150mm\*长410mm）\*200个 | 包 | 0.89 元/个 |  |  | | 80 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长70mm）\*200个 | 包 | 0.06 元/个 |  |  | | 81 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长100mm）\*200个 | 包 | 0.08 元/个 |  |  | | 82 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽55mm\*长180mm）\*200个 | 包 | 0.14 元/个 |  |  | | 83 | **\***灭菌指示袋（平口） | （宽350mm\*长770mm）\*200个 | 包 | 3.91 元/个 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/张限价** |  |  | | 84 | **\***高低温无纺布 | 90cm\*90cm | 84-86 高低温无纺布  1）阻菌、易折叠，抗渗、抗撕拉、低落絮，化学物质低残留。  ▲2）重量≥60g/㎡。需提供佐证材料，（佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等）。  3）物理性能符合行业标准YY/T0698.2《最终灭菌医疗器械包装材料第2部分:灭菌包裹材料要求和试验方法》的要求。  4）≥3种颜色。  5）适用灭菌方式:兼容压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌等。  6）医院无纺布在干性条件下，湿性条件下微生物屏障性能测定，应符合《消毒技术规范》(2002年版)的要求，进行灭菌处理后,提供180天无菌有效期的证明。 | 张 | 2.8元/张 |  |  | | 85 | **\***高低温无纺布 | 120cm\*120cm | 张 | 4.3元/张 |  |  | | 86 | **\***高低温无纺布 | 60cm\*60cm | 张 | 1.2元/张 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/公斤限价** |  |  | | 87 | 水处理设备专用再生剂 | 5kg | 87. 水处理设备专用再生剂  87.1.片剂，氯化钠浓度≥99.5%，有效去除水硬度。  87.2.使用后无残留物，无漂浮物，无任何气味。 | 袋 | 10元/Kg |  |  | | 88 | 酸化水机专用盐 | 1kg | 88.酸化水机专用盐  88.1.用于电解制备酸性氧化电位水。  88.2.无毒、无刺激。 | 袋 | 11元/Kg |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/张限价** |  |  | | 89 | **\***高温灭菌指示打印标签 | 47\*45mm | 89.高温灭菌指示打印标签、打印标签、低温灭菌打印标签  1）适用于下排气压力蒸汽灭菌器、预真空压力蒸汽灭菌器和过氧化氢等离子体灭菌器的包外化学监测，监测物品包是否经过灭菌处理。  2）灭菌化学指示标签符合WS310-2016行业标准相关要求。  3）灭菌后包装材料无胶痕残留。  4）标签打印信息清晰、持久，不易褪色或模糊。  5）标签材料应耐高温、耐湿，确保在灭菌过程中不会因高温或湿度而变形、损坏和信息模糊。  6）标签材料应具备生物相容性。  7）标签应具备唯一标识码或条形码。  8)标签预制切割线，为双层粘贴层，应有灭菌指示标识，分“大签”和“小签”。“大签”提供灭菌包名称，医院名称，科室，灭菌器种类，失效日期，灭菌日期，灭菌器炉号和炉次，清洗消毒器炉号，炉次，配包人，核对人。“小签”提供灭菌日期、失效日期及可用于追溯用的条码信息。灭菌后，“小签”将作为追溯的存根凭证，“大签”贴至包上，以便必要时的追溯。  9)无铅型指示油墨。  10)打印标签（90）无高低温要求。 | 张 | 0.3元/张 |  |  | | 90 | **\***打印标签 | 47\*45mm | 张 | 0.25元/张 |  |  | | 91 | **\***低温灭菌打印标签 | 47\*45mm | 张 | 0.4元/张 |  |  | | 92 | 标签机碳带 | 50\*92mm | 92.标签机碳带  92.1.适用于铜版纸标签的打印。  92.2耐高温，高温后字迹清晰，不模糊。 | 张 | 15元/张 |  |  | | 93 | **\***高温灭菌吸水纸 | 高温吸水40\*45 | 93.高温灭菌吸水纸  93.1.延展性强、湿水不易破、对人体无毒、无害、无致敏、无刺激气味；  93.2.无荧光增白剂等有害成分。  93.3适合多种灭菌方式：高温蒸汽，环氧乙烷，γ射线等。  93.4.吸收率≥400%。  93.5.克重为≥65g/㎡。 | 张 | 0.95元/张 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/片限价** |  |  | | 94 | 高温密封测试条 | 高温封口机用250片/盒 | 94-95高低温密封测试条  1）适用于各种纸塑封口机高温封口性能测试和低温封口性能测试。  2）可记录封口日期、使用科室、设备编号备编号、温度、时间、速度、压力等。 | 盒 | 4.5元/片 |  |  | | 95 | 低温测试条 | 低温封口机用250片/盒 | 盒 | 6.5元/片 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/根（把）限价** |  |  | | 96 | 清洗毛刷 | 1# | 96 清洗刷  1）适用于软式内镜、硬式内镜、人流管等管腔内部难以清洗出的刷洗。普通器械表面及关节处的刷洗。  2）手感舒适、光滑，耐磨、抗倒伏、耐腐蚀、耐高温，不掉毛掉丝。  3）尖端采用圆头滴胶设计，防止划伤器械表面。  4）毛刷有害物质析出符合相关标准要求 | 根 | 75元/根（把） |  |  | | 97 | 器械板刷 | 常规 |  | 把 | 95元/根（把） |  |  | | 98 | 清洗毛刷 | 7# | 98-103 清洗刷  1）适用于软式内镜、硬式内镜、人流管等管腔内部难以清洗出的刷洗。普通器械表面及关节处的刷洗。  2）手感舒适、光滑，耐磨、抗倒伏、耐腐蚀、耐高温，不掉毛掉丝。  3）尖端采用圆头滴胶设计，防止划伤器械表面。  4）毛刷有害物质析出符合相关标准要求 | 把 | 86元/根（把） |  |  | | 99 | 器械清洗刷 | 6# | 根 | 86元/根（把） |  |  | | 100 | 器械清洗刷 | 3# | 根 | 75元/根（把） |  |  | | 101 | 器械清洗刷 | 5# | 根 | 86元/根（把） |  |  | | 102 | 器械清洗刷 | 2# | 根 | 75元/根（把） |  |  | | 103 | 精密器械刷 | 12# | 把 | 95元/根（把） |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/卷限价** |  |  | | 104 | 器械彩色标识胶带 | ≥6mm\*7m | 104.器械彩色标识胶带  104.1.用途：粘贴于器械光滑表面，用于对器械的分类与标记管理。  104.2.具备白、蓝、绿、红、黄、橘、棕、黑等颜色标识。  104.3.可耐受134℃高温，压力蒸汽灭菌流程中不会褪色、变形，不会影响灭菌效果。  104.4.清洗过程中不会褪色、脱落。 | 卷 | 300元/卷 |  |  | |  | **物资名称** | **参考规格型号** |  | **单位** | **拟成本/张限价** |  |  | | 105 | RFID离心管标签 | 长42mm±1mm,宽22mm±1mm,厚度≤0.15mm | 105-106.RFID离心管标签、RFID培养皿标签   1. 标签与医院IVF实验室核对系统完全匹配兼容，可实现电子标签内唯一的患者ID信息并自动打印，标签纸与现有立象/MP2140-RFID打印机匹配，标签上可打印夫妻双方的信息。   2）标签材料环保，无挥发性有机物VOC、芯片频率胚胎无危害。  3）电子标签存储容量≥1024 bits 。 | 张 | 5元/张 |  |  | | 106 | RFID培养皿标签 | 长25mm±1mm,宽5.0mm±1mm,厚度≤0.15mm | 张 | 5元/张 |  |  | |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：

接采购人通知后5个工作日内完成。

**3.4.2交货地点**

采购包1：

采购人指定地点

**3.4.3支付方式**

采购包1：

一次付清

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 银行转账，成交单价为依据，按实际配送量结算，结算上限不超过预算金额（其中允许采购进口产品的物资，进口预算金额为486万元）。验收合格入库后，中标供应商开具符合税法规定的等额增值税发票，回款周期5个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

（1）符合采购人与成交供应商签订的经济合同（2）符合国家有关技术规范和标准。所有运输、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。 2．防雨、防潮、灭菌方式、有效期、各种符号、标识清楚。 3.必须为原装、全新产品，渠道合法。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

耗材进院后的有效期不小于产品有效期的1/2 ，近效期产品无条件更换

**3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（二）未按合同要求的提供服务或质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

**3.5其他要求**

1、为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质版投标文件，正本壹份、副本贰份、电子版壹份（U盘一套标明投标人名称，随正本密封，电子版需包含投标文件电子版及分项报价的Excel版）。若线上电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。 线下递交文件截止时间：详见本项目招标公告文件递交截止时间； 2、投标保证金注意事项：（1）投标保证金须从投标人户名支付，如从个人户名或非投标人户名支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）；以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间1前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱lianjie@sxzjtc.com（邮件命名：项目编号），并将保函原件单独递交至代理机构财务；投标人应在投标文件中附保函复印件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若投标人违约，开具保函单位承担连带责任；（2）投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的，投标无效；（3）投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。（4）未按指定账户提交的，我公司将退回，投标人须在文件递交截止时间前按照指定账户再次提交。 3、定标环节采购人有权对响应文件承诺响应的内容进行复核，如有虚假响应，一经发现，取消成交资格并上报财政主管部门，列入政府采购黑名单。 4、本项目供应商报价不得高于采购预算及现价，耗材单价也不得高于单价限价，供应商报价高于采购预算或耗材单价限价，视为无效投标。 5、本项目评审价格为选定耗材的单价之和，参与价格评审的耗材名单详见附件-技术参数。若供应商出现漏报误报或单价之和与评审价格不一致的情况，以单价修正评审价格。 6、本项目为单价合同，项目采取单价据实结算方式，最终结算金额不超过项目预算（13,000,000.00元），（其中允许采购进口产品的物资，进口预算金额为486万元）。

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表.docx 投标文件封面 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格响应表.docx |

**4.2特殊资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 | 资格响应表.docx |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可） | 资格响应表.docx |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2025年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 | 资格响应表.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 | 资格响应表.docx |
| 5 | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 | 资格响应表.docx |
| 6 | 控股管理关系 | 提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。 | 资格响应表.docx |
| 7 | 提供具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺函 | 提供具有履行合同所必需的专业技术能力的承诺函。 | 资格响应表.docx |
| 8 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。（法定代表人直接投标须提交法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参与投标的需提供投标人为其缴纳的2025年任意一个月的社保证明材料。） | 资格响应表.docx |
| 9 | 进口产品授权链 | 所投产品为进口产品的，投标人为代理商须提供完整授权链的产品代理授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 资格响应表.docx |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 | 资格响应表.docx |

**4.3落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 无 | | | |

**第五章 评标办法**

**5.1总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

**5.2评标委员会**

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**5.3 评标方法**

采购包1：综合评分法

**5.4评标程序**

**5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标**

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 报价表及分项报价表.docx |
| 2 | 交货期 | 接采购人通知后 5 个工作日内完成 | 商务偏离表.docx 报价表及分项报价表.docx |
| 3 | 质保期 | 耗材进院后的有效期不小于产品有效期的1/2，近效期产品无条件更换。 | 商务偏离表.docx 报价表及分项报价表.docx |
| 4 | 付款方式 | 银行转账，成交单价为依据，按实际配送量结算，结算上限不超过预算金额（其中允许采购进口产品的物资，进口预算金额为486万元）。验收合格入库后，中标供应商开具符合税法规定的等额增值税发票，回款周期5个月。结算依据：达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。 | 商务偏离表.docx 报价表及分项报价表.docx |
| 5 | 投标有效期 | 90天 | 商务偏离表.docx |
| 6 | 单价限价 | 单价不超过单价限价。 | 报价表及分项报价表.docx |
| 7 | 核心产品 | 满足招标文件要求。 | 规格、技术参数偏离表.docx |
| 8 | 不存在政府采购货物和服务招标投标管理办法【财政部第87号令】第三十七条规定的串通投标的情形。 | （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 投标函 |
| 9 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理。 | 供应商有法律、规章、规范性文件和招标文件规定的其他无效情形，按无效响应处理。 | 投标函 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

**5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

**5.6评标细则及标准**

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

**5.6.1评分办法**

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**5.6.2评分标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审70.00分  报价得分30.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数 | 完全符合、响应招标文件要求计20分；“▲”号参数为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，非“▲”技术参数每负偏离一项扣1分。备注：“▲”项必须提供佐证材料，否则视为负偏离，佐证材料包括但不限于产品技术说明或功能截图或检测报告或产品彩页等。 | 20.0000 | 客观 | 规格、技术参数偏离表.docx |
| 实施方案 | 针对本项目提供具体的实施方案，方案内容包含①总体实施方案；②计划进度安排；③项目团队配备；④供货渠道安排及验收方案； 实施方案分4个单项方案，每单项方案满分4分，本实施方案共16分。 1.单项实施方案完全满足采购需求，切实可行得4分； 2.单项实施方案与采购需求有出入，可行性一般得3分； 3.单项实施方案与采购需求出入较大，可行性差得2分； 4.单项实施方案简单笼统，不能贴合采购需求，得1分； 不提供不得分。 | 16.0000 | 主观 | 服务方案及供应商认为需要提供的其他资料.docx |
| 质量保障 | 根据项目实际需求，提供质量保障方案。内容包含：①产品性能、使用效果②质量保证措施。 质量保障方案方案分2个单项方案，每单项方案满分4分，本实施方案共8分。 1.单项实施方案完全满足采购需求，切实可行得4分； 2.单项实施方案与采购需求有出入，可行性一般得3分； 3.单项实施方案与采购需求出入较大，可行性差得2分； 4.单项实施方案简单笼统，不能贴合采购需求，得1分； 不提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案及供应商认为需要提供的其他资料.docx |
| 产品渠道证明 | 所投产品货源渠道来源正规，能提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。 1.渠道证明材料完整，能完全证明产品来源正规、合法，得8分； 2.渠道证明材料存在缺陷，不能完全体现完整的授权链，得6分； 3.渠道证明材料不完整，不能体现完整的授权链得4分； 4.部分产品无法提供渠道证明材料，得2分； 不提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案及供应商认为需要提供的其他资料.docx |
| 售后服务 | 针对本项目有具体的售后服务方案，内容包含：①售后服务网点的设定；②拟投入售后服务人员配置情况；③项目交付用户后出现质量问题响应时间及措施；④耗材更换的服务承诺 。 售后服务方案分4个单项方案，每单项方案满分2分，本实施方案共8分。 1.单项实施方案完全满足采购需求，切实可行得2分； 2.单项实施方案与采购需求有出入得1分； 不提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案及供应商认为需要提供的其他资料.docx |
| 业绩 | 提供投标人2023年1月1日至今同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得2分，最高得10分。 备注：投标文件中提供合同复印件加盖公章。 | 10.0000 | 客观 | 业绩一览表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、落实政府采购政策：参见供应商须知前附表。 注；本项目评审价格为选定耗材的单价之和，参与价格评审的耗材名单详见附件-技术参数。若供应商出现漏报误报或单价之和与评审价格不一致，以单价修正评审价格。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**5.7废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

**5.8定标**

**5.8.1 定标原则**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

**5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

**5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第六章 投标文件格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案及供应商认为需要提供的其他资料.docx

详见附件：商务偏离表.docx

详见附件：业绩一览表.docx

详见附件：资格响应表.docx

详见附件：报价表及分项报价表.docx

详见附件：规格、技术参数偏离表.docx

**第七章 拟签订合同文本**

详见附件：合同模版.docx