省委机关西院1号办公楼空调系统管道维修更换项目

工程量清单

2025年9月

编制说明

一、工程概况

本设计为省委机关西院1号办公楼空调系统管道维修更换项目1号办公楼暖通施工图设计。项目位 于西安市雁塔路与南二环立交西南角，大楼地下一、二层为汽车库(含人防)及各种设备用房，地上十二 层为综合办公区，屋面局部有夹层。建筑高度为48.2米，地下室埋深8.8米。

二、编制依据

1.《建设工程量清单计价标准》(DB61/T5126-2025)；

2.省委机关西院1号办公楼空调系统管道维修更换项目施工图纸；

3.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、资料等；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）；《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）；《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》（2025）；《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》（2025）；《陕西省建设工程费用规则》（2025）；与定额相配套使用的《陕西省通用安装工程价目表》（2025）及其他相关的计价依据和办法；

5.陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知文件；

6.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

7.编制软件采用软件使用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.1）。

三、编制范围

1.本项目建设内容：拆除及原样恢复过道铝扣板吊顶、房间内石膏板吊顶、灯具、烟感、摄像头等，更换风机盘管及控制面板、空调管道、阀门、法兰、橡塑管壳、过滤器、不锈钢软接等。

2.空调冷、温水由地下一层动力中心设置的离心式冷水机组及换热机组集中供给。不在此次设计范围。

四、其他说明

- 1、本工程暂列金280000元计入暂列金工程其他项目费中。

- 2、现有房间的墙面，地面、墙面、顶棚的保护措施投标单位综合考虑计入投标总价，后期不作调整。

- 3、本工程需考虑白天办公与施工同时进行且不能影响正常办公，大体量工作需在夜间进行，垂直运输必要时需采用人力运输，因此较常规施工项目产生的二次搬运费增加、夜间施工费增加、垂直运输费增加等可能涉及的各种措施费用投标单位需在投标时综合考虑计入投标总价，后期不做调整。

- 4、走道铝板吊顶、灯具、烟感、摄像头等需进行保护性拆除，将拆除的铝板进行编号，在指定地点进行堆放，待吊顶以上施工完成后，重新将吊顶、灯具、烟感、摄像头等原位安装。此部分较常规施工发生的费用增加，投标单位需在本次投标中综合考虑，后期不作调整。