太白校区13-14号学生宿舍场地房屋及地上附属物拆除项目设计任务书

- 承包人需自行施工，不得违规分包、转包；承包人对施工过程中的所有人员、设备、物资及第三方安全等承担全部责任，施工过程必须遵守安全生产管理及规定；承包人需提供详细可行的拆除和清运实施方案，校园道路保护措施。工期：365天 。符合国家验收规范合格标准。房屋及附属物拆除清运后直至呈现原始土，同时包含房屋基础拆除清运、树木移栽或保护、场地内部道路的拆除清运。满足国家标准，并通过学校正式验收。

- 红色方框左侧为13-14号楼区域，红色方格网标注的建筑作为13-14号楼拆除清运范围。

| 太白校区13、14#公寓地块现状建筑及指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地图上房间名称 | 建筑面积㎡ | 固定资产 | 建筑年代 | 固定资产登记名称 |
| 1 | 垃圾站及其附属用房 | 450.25 | 有（382.98㎡） | 1995 | 垃圾回收站 |
| 2 | 后勤用房1 | 187.79 | 无 |  |  |
| 3 | 后勤用房2 | 140.93 | 有 | 1995 | 化学所门口北侧平房 |
| 4 | 废弃用房1 | 78.29 | 有 |  |  |
| 5 | 废弃用房2 | 178.1 | 有 |  |  |
| 6 | 光电技术与纳米功能材料实验（光子所） | 193.77 | 有 |  |  |
|  | 光电技术与功能材料实验室（光子所） |  |  |  |  |
|  | 特种复合结构材料实验室（生科院） |  |  |  |  |
| 7 | 废弃用房3原化工院实验室 | 810.75 | 有 | 1985 | 化学研究所 |
| 8 | 碳中和实验室 | 127.27 | 有 |  |  |
| 9 | 废弃用房4 | 35.8 | 无 |  |  |
| 10 | 废弃用房5 | 37.72 | 无 |  |  |
| 11 | 实验用房1 | 249.12 | 无 |  |  |
| 12 | 陕西省POPs重点实验室 | 296.95 | 有 | 2002 | 生物研究所西平房 |
|  | 西安市生物转化与食品安全检测工程实验室 |  |  |  |  |
|  | 生态毒理研究所实验中心 |  |  |  |  |
|  | 西部草原毒害草研究中心 |  |  |  |  |
|  | 废弃用房6 |  |  |  |  |
| 13 | 废弃用房7 | 31.66 | 无 |  |  |
| 14 | 成药性评价中心 （生科院） | 565.9 | 有 | 2007 | 楼房三层（生物系果园内） |
| 15 | 植物分子遗传实验室 | 79.87 | 无 |  |  |
| 16 | 实验温室大棚 | 176.62 | 无 |  |  |
|  | 合计 | 3640.79 |  |  |  |