太白校区15-16号学生宿舍场地房屋及地上附属物拆除项目设计任务书

- 承包人需自行施工，不得违规分包、转包；承包人对施工过程中的所有人员、设备、物资及第三方安全等承担全部责任，施工过程必须遵守安全生产管理及规定；承包人需提供详细可行的拆除和清运实施方案，校园道路保护措施。工期：365天 。符合国家验收规范合格标准。房屋及附属物拆除清运后直至呈现原始土，同时包含房屋基础拆除清运、树木移栽或保护、场地内部道路的拆除清运。满足国家标准，并通过学校正式验收。

- 绿色方框左侧为15-16号楼区域，绿色方格网标注的建筑作为15-16号楼拆除清运范围。

| 太白校区15、16#公寓地块现状建筑及指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地图上房间名称 | 建筑面积㎡ | 固定资产 | 建筑年代 | 固定资产登记名称 |
| 1 | 化工院实验室1 | 834.75 | 有 | 1985 | 化学研究所（空房） |
|  | 化工院实验室2 |  |  |  |  |
|  | 化工院实验室3 |  |  |  |  |
| 2 | 农药研究与开发中心 | 399.26 | 有 |  |  |
| 3 | 后勤用房3 | 297.92 | 无 |  |  |
| 4 | 后勤用房4 | 254.16 | 有 | 2003 | 维修中心办公楼 |
| 5 | 风雨棚 | 1789.95 | 有 | 1989 | 体育风雨棚 |
|  | 国家林业局长柄扁桃工程技术研究中心 |  |  |  |  |
|  | 榆林市沙漠植物资源重点实验室 |  |  |  |  |
|  | 食品工程实训中心 |  |  |  |  |
|  | 林业植物资源利用与生态环境保护 |  |  |  |  |
|  | 陕西冠捷生物——中试基地 |  |  |  |  |
|  | 中资国业-西北大学油用牡丹高值产品联合研发中心 |  |  |  |  |
| 6 | 废弃用房9 | 207.6 | 有 | 1985 | 化学研究所 |
| 7 | 废弃用房10 | 38.02 | 无 |  |  |
| 8 | 废弃用房11 （泳池更衣、洗澡用房） | 318.07 | 无 |  |  |
| 9 | 陕西省早期生命与环境重点实验室（地质学系） | 898.07 | 有 | 2007 | 楼房三层（生物系果园内） |
|  | 合计 | 5037.8 |  |  |  |