报价明细表

- 采购包1：后勤常用维修消耗材料采购规格数量统计表（电工类）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 2026年计划采购量 | 最高限价/单价（元） | 投标报价/单价（元） | 投标报价/总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 | 18W | 6500K | 支 | 2450 | 16 |  |  |
| 2 | 灯管 | 7W | 6500K | 支 | 1838 | 16 |  |  |
| 3 | 灯管 | 20W | 6500K | 支 | 2451 | 16 |  |  |
| 4 | 灯管 | T8 | 6500K | 支 | 1225 | 16 |  |  |
| 5 | 灯管 | T5 | 6500K | 支 | 1224 | 15 |  |  |
| 6 | 灯管 | 14W | G5/6500K | 支 | 1225 | 16 |  |  |
| 7 | 灯盘 | 24W | 6500K | 个 | 1224 | 35 |  |  |
| 8 | 灯盘 | 18W | 6500K | 个 | 1224 | 33 |  |  |
| 9 | 灯盘 | 36W | 6500K | 个 | 1224 | 46 |  |  |
| 10 | LED灯泡 | 13W | 6500K | 支 | 1225 | 10 |  |  |
| 11 | LED灯泡 | 9W | 6500K | 个 | 1225 | 10 |  |  |
| 12 | LED灯泡 | 10W | 6500K | 支 | 1225 | 10 |  |  |
| 13 | LED灯泡 | 30W | 6500K | 支 | 1225 | 33 |  |  |
| 14 | 空开 | C25A | NXBLE-63-1P | 个 | 123 | 28 |  |  |
| 15 | 空开 | C16A | NXBLE-63-1P | 个 | 123 | 24 |  |  |
| 16 | 空开 | C20A | NXB-63-1p | 个 | 123 | 32 |  |  |
| 17 | 空开 | C32A | NXB-63-1P | 个 | 123 | 35 |  |  |
| 18 | 空开 | C20A | NXB-63-2P | 个 | 123 | 8 |  |  |
| 19 | 空开 | C32A | NXB-63-2p | 个 | 123 | 32 |  |  |
| 20 | 空开 | C40A | NXB-63-2P | 个 | 123 | 48 |  |  |
| 21 | 空开 | C63A | NXBLE-63-2P | 个 | 123 | 52 |  |  |
| 22 | 空开 | C60A | NXB-63-2P | 个 | 123 | 52 |  |  |
| 23 | 空开 | C20A | NXBLE-63-2P | 个 | 123 | 3 |  |  |
| 24 | 空开 | C63A | NXBLE-63-3P | 个 | 123 | 48 |  |  |
| 25 | 空开 | C25A | NXBLE-63-3P | 个 | 123 | 35 |  |  |
| 26 | 空开 | 32A | NXB-63-3P | 个 | 123 | 45 |  |  |
| 27 | 空开 | 100A | NXB-63-4P | 个 | 123 | 98 |  |  |
| 28 | 空开 | 125A | NXB-63-4P | 个 | 6 | 117 |  |  |
| 29 | 明装底盒 | 86型 | 塑料 | 个 | 613 | 8 |  |  |
| 30 | 五孔插座 | 斜五孔 |  | 个 | 245 | 18 |  |  |
| 31 | 五孔插座 | 10A | 86型 | 个 | 254 | 18 |  |  |
| 32 | 平板灯 | 60*90 | 48W | 个 | 5 | 312 |  |  |
| 33 | 平板灯 | 600*600 | 48W | 个 | 484 | 122 |  |  |
| 34 | 方灯 | 600×600 | 6500K | 个 | 81 | 50 |  |  |
| 35 | 吸顶灯 | 72W | 6500K | 个 | 31 | 84 |  |  |
| 36 | 吸顶灯 | 24W | 6500K | 个 | 6 | 52 |  |  |
| 37 | 吸顶灯 | 18W | 6500K | 个 | 37 | 46 |  |  |
| 38 | LED吸顶灯光源模组 | 超炫系列24W |  | 个 | 31 | 50 |  |  |
| 39 | 走廊顶灯 | 600*600 | 48W | 个 | 25 | 120 |  |  |
| 40 | 节能灯 | 85W | 6500K | 个 | 123 | 90 |  |  |
| 41 | 筒灯 | 16W | 6500K | 个 | 368 | 30 |  |  |
| 42 | 一体灯 | 10W | 6500K | 个 | 123 | 30 |  |  |
| 43 | LED无影一体灯 | 10W | 6500K | 个 | 12 | 100 |  |  |
| 44 | 白面板 | 86型 |  | 个 | 208 | 3 |  |  |
| 45 | 瓷灯头 | E27 |  | 个 | 184 | 5 |  |  |
| 46 | 插头三孔 | 10A |  | 个 | 86 | 6 |  |  |
| 47 | 插头三孔 | 16A |  | 个 | 12 | 5 |  |  |
| 48 | 吊扇调速开关 | 86型 | 明装 | 个 | 123 | 28 |  |  |
| 49 | 调速开关 | 86型 | 暗装 | 个 | 123 | 28 |  |  |
| 50 | 插头 | 2插 | 铜材质 | 个 | 123 | 4 |  |  |
| 51 | 插头 | 2插 | 铜材质 | 个 | 123 | 4 |  |  |
| 52 | 插头 | 3插 | 铜材质 | 个 | 123 | 5 |  |  |
| 53 | 开口铜鼻子 | 100A | 金属铜材质 | 个 | 245 | 35 |  |  |
| 54 | 开口铜鼻子 | 60A | 金属铜材质 | 个 | 245 | 35 |  |  |
| 55 | 铜接头 | 35 | 铜材质 | 个 | 123 | 7.6 |  |  |
| 56 | 铜鼻子 | 35 | 铜材质 | 个 | 123 | 8.5 |  |  |
| 57 | 扎带 | 5*300 | 塑料 | 包 | 12 | 15 |  |  |
| 58 | 尼龙扎带 | 5x25 | 塑料 | 包 | 12 | 16 |  |  |
| 59 | 单芯铜线 | 4mm2 | BV铜导线 | 卷 | 25 | 230 |  |  |
| 60 | 单芯铜线 | 2.5mm2 | BV铜导线 | 卷 | 25 | 162 |  |  |
| 61 | 单芯铜线 | 6mm2 | BV铜导线 | 卷 | 12 | 500 |  |  |
| 62 | 花线 | 2.5mm2 | 铜线 | 卷 | 12 | 300 |  |  |
| 63 | 护套线 | 2*2.5 | 铜线 | 卷 | 1 | 300 |  |  |
| 64 | 护套线 | 2.5平方 | 铜 | 卷 | 25 | 200 |  |  |
| 65 | 软铜线 | 1.5 |  | 卷 | 2 | 244 |  |  |
| 66 | 无火花外击式电铃 | 10寸 |  | 个 | 12 | 200 |  |  |
| 67 | 声控 | 96 | 暗装 | 个 | 25 | 30 |  |  |
| 68 | 电池 | 5号 | 碱性 | 节 | 980 | 2.5 |  |  |
| 69 | 电池 | 7号 | 碱性 | 节 | 980 | 2.5 |  |  |
| 70 | 插排 | 15孔 | 铜线材质 | 个 | 123 | 100 |  |  |
| 71 | 插排-无线 | 28孔 |  | 个 | 37 | 35 |  |  |
| 72 | PVC电气胶带 | 15yds*18mm | 塑料 | 卷 | 123 | 8 |  |  |
| 73 | 光彩电笔 | 24-250V | 钢制刀 | 个 | 123 | 68 |  |  |
| 74 | 声控 | 96型 | 塑料 | 个 | 6 | 39 |  |  |
| 75 | 灯头 | 6A/250V | 普通塑料 | 个 | 25 | 5 |  |  |
| 76 | 瓷灯头 | 4A/250V | 陶瓷 | 个 | 25 | 5 |  |  |
| 77 | 暗盒修复器 | 86系列 | 金属材质 | 个 | 245 | 10 |  |  |
| 78 | PVC线槽 | 25X14 | 塑料 | 根 | 123 | 10 |  |  |
| 79 | 壁扇 | DF-40 | 塑料 | 台 | 123 | 100 |  |  |
| 80 | 空调插座 | 16A | 塑料86型 | 个 | 61 | 30 |  |  |
| 81 | 路灯 | 80W | LED灯头 | 个 | 123 | 100 |  |  |
| 82 | 双管支架 | T8 | 金属 | 个 | 12 | 30 |  |  |
| 83 | 浴霸开关面板 | 5开 | 塑料 | 个 | 25 | 28 |  |  |
| 84 | 20线管 | 20 | 塑料 | 个 | 49 | 8.5 |  |  |
| 85 | 手电筒 | 20W | 可充电 | 个 | 12 | 50 |  |  |
| 86 | 合金开孔器 | 32mm | 金属 | 个 | 12 | 33 |  |  |
| 87 | 合金开孔器 | 25mm | 金属 | 个 | 12 | 30 |  |  |
| 88 | 风扇 | 75W | 塑料 | 个 | 12 | 60 |  |  |
| 89 | 换气扇 | APB-25 | 250mm | 个 | 12 | 100 |  |  |
| 90 | 顶扇 | DF-40 | 金属 | 台 | 49 | 100 |  |  |
| 91 | 灯头 | E27 | 6500K | 个 | 233 | 5 |  |  |
| 92 | LED灯芯 | 24W | 6500K | 个 | 25 | 35 |  |  |
| 93 | 面板 | 86系列 | 6500K | 个 | 37 | 3 |  |  |
| 94 | 头灯 | 5W | / | 个 | 6 | 30 |  |  |
| 95 | 手电 | 8W,锂电 | / | 个 | 12 | 100 |  |  |
| 96 | 灯脚 | T8 | / | 个 | 613 | 3 |  |  |
| 97 | COB灯带 | 电压220V | / | 米 | 245 | 17 |  |  |
| 合计金额： 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,合计总价应与开标一览表中“投标总报价”金额一致。

3.投标人在以上报价中均不得超出表中给定的单价限价，如超出，将按无效投标处理。

- 4.在谈判二次报价环节，供应商仍按照以上要求进行填报二次谈判报价并将“报价明细表”上传至二次报价环节系统内（因本项目为电子标，供应商应综合考虑报价时间，提前将“报价明细表”的单价以及总价名列清楚，等待系统提示上传，如因供应商自身原因，未按要求上传“报价明细表”或者未按系统设置的响应时间内进行上传，将按无效谈判处理，供应商自行承担责任。）

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年    月   日