报价明细表

采购包2：后勤常用维修消耗材料采购规格数量统计表（水暖类）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 2026年计划采购量 | 最高限价/单价（元） | 投标报价/单价（元） | 投标报价/总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头 | 双支 | 不锈钢 | 个 | 728 | 130 |  |  |
| 2 | 水龙头 | 洗衣机专用 | 不锈钢 | 个 | 93 | 72 |  |  |
| 3 | 面盆龙头 | 冷热水 | 不锈钢 | 个 | 59 | 98 |  |  |
| 4 | 下水软管 | Φ50 | 塑料 | 个 | 366 | 9 |  |  |
| 5 | 拖把池下水管 | 50 | 塑料 | 个 | 368 | 9 |  |  |
| 6 | 拖把池下水管 | Φ40CM | 塑料 | 个 | 182 | 9 |  |  |
| 7 | 上水软管 | 60cm | 金属编制软管 | 个 | 111 | 7.5 |  |  |
| 8 | 直接力长哈夫节 | 63 | 铸铁 | 个 | 4 | 270 |  |  |
| 9 | 直接力长哈夫节 | 80 | 铸铁 | 个 | 2 | 295 |  |  |
| 10 | 直接力长哈夫节 | 100 | 铸铁 | 个 | 4 | 350 |  |  |
| 11 | 堵漏弯头哈夫节 | 50 | 铸铁 | 个 | 2 | 230 |  |  |
| 12 | 堵漏弯头哈夫节 | 63 | 铸铁 | 个 | 4 | 256 |  |  |
| 13 | 堵漏弯头哈夫节 | 80 | 铸铁 | 个 | 4 | 288 |  |  |
| 14 | 堵漏弯头哈夫节 | 100 | 铸铁 | 个 | 2 | 355 |  |  |
| 15 | 堵漏三角哈夫节 | 50 | 铸铁 | 个 | 2 | 245 |  |  |
| 16 | 堵漏三角哈夫节 | 63 | 铸铁 | 个 | 2 | 336 |  |  |
| 17 | 堵漏三角哈夫节 | 80 | 铸铁 | 个 | 4 | 370 |  |  |
| 18 | 堵漏三角哈夫节 | 100 | 铸铁 | 个 | 4 | 420 |  |  |
| 19 | 小便池感应器 | 铜 | 外壳不锈钢 | 个 | 22 | 240 |  |  |
| 20 | 小便感应器 | 明装 | 外壳不锈钢 | 套 | 38 | 240 |  |  |
| 21 | 小便感应器 | 交流 | 外壳不锈钢 | 套 | 36 | 280 |  |  |
| 22 | PPR内丝三通 | φ25*½ | ppr | 个 | 95 | 13.8 |  |  |
| 23 | PPR内丝弯头 | φ25*½ | ppr | 个 | 93 | 13.5 |  |  |
| 24 | PPR弯头 | Φ25 | ppr | 个 | 93 | 2 |  |  |
| 25 | PPR闸阀 | Φ32 | ppr | 个 | 57 | 36 |  |  |
| 26 | PPR直接 | Φ25 | ppr | 个 | 93 | 2 |  |  |
| 27 | PPR直接 | Φ63 | ppr | 个 | 57 | 9 |  |  |
| 28 | PVC直接 | Φ110 | pvc | 个 | 74 | 2.5 |  |  |
| 29 | PVC弯头 | Φ110 | pvc | 个 | 74 | 8 |  |  |
| 30 | PVC快接 | Φ50 | pvc | 个 | 36 | 2.5 |  |  |
| 31 | PVC快接 | Φ75 | pvc | 个 | 38 | 2.5 |  |  |
| 32 | PVC快接 | Φ110 | ppr | 个 | 38 | 2.5 |  |  |
| 33 | PVC管 | Φ110 | 壁厚≥3.2mm | 根 | 20 | 98 |  |  |
| 34 | 水表 | 40立式 | 机械表 | 个 | 3 | 335 |  |  |
| 35 | 暖气包 | 8片 | 钢制 | 组 | 20 | 688 |  |  |
| 36 | 暖气包 | 13片 | 钢制 | 组 | 73 | 1290 |  |  |
| 37 | 暖气包 | 8片 立式 | 钢制 | 组 | 36 | 1248 |  |  |
| 38 | 暖气包 | 18片 | 钢制 | 组 | 73 | 855 |  |  |
| 39 | 暖气包 | 16片*60 | 钢制 | 组 | 6 | 1020 |  |  |
| 40 | 暖气包 | 14片*60 | 钢制 | 组 | 4 | 892 |  |  |
| 41 | 台下面盆 | 56*44*22 | 陶瓷 | 个 | 10 | 96 |  |  |
| 42 | 台下面盆 | 22寸 | 陶瓷 | 个 | 20 | 96 |  |  |
| 43 | 小便池冲洗阀 | AC220V | 不锈钢 | 个 | 57 | 98 |  |  |
| 44 | 水泥 | j325 | P·C 32.5 | 袋 | 32 | 75 |  |  |
| 45 | 花洒套盒 | 全套 | 不锈钢 | 套 | 74 | 25 |  |  |
| 46 | 工业盐 | 50kg |  | 吨 | 3 | 55 |  |  |
| 47 | 淋浴喷头+软管 | 全套 | 不锈钢 | 套 | 59 | 75 |  |  |
| 48 | 6分快速取水阀 | 3/4“ | pp-R | 个 | 6 | 36 |  |  |
| 49 | 旋转射线喷头 | PROS-04-MP 3000 90 | / | 个 | 4 | 130 |  |  |
| 50 | 旋转射线喷头 | PROS-04-MP-3000 360 | / | 个 | 6 | 130 |  |  |
| 51 | 灌溉电池 | 专用 |  | 节 | 17 | 18 |  |  |
| 52 | 铜球阀 | DN40 | 黄铜 | 个 | 229 | 48 |  |  |
| 53 | 铜闸阀 | DN20 | 黄铜 | 个 | 59 | 48 |  |  |
| 54 | 冲水阀 | DN25 | 不锈钢 | 个 | 551 | 65 |  |  |
| 55 | 角阀 | DN15 |  | 个 | 182 | 23 |  |  |
| 56 | 面盆下水器 | 孔径38-50mm | 不锈钢 | 个 | 551 | 35 |  |  |
| 57 | 水龙头长对丝 | 四分 | 不锈钢 | 个 | 2001 | 13 |  |  |
| 58 | 水龙头锁紧螺 | 四分 | 不锈钢 | 个 | 184 | 5 |  |  |
| 59 | 水不漏 | 西卡 |  | 袋 | 22 | 36 |  |  |
| 60 | 强力卡 | 29-31 | 不锈钢 | 个 | 36 | 3 |  |  |
| 61 | 强力卡 | 36-39 | 不锈钢 | 个 | 38 | 3.2 |  |  |
| 62 | 强力卡 | 44-47 | 不锈钢 | 个 | 36 | 3.5 |  |  |
| 合计金额：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

后勤常用维修消耗材料采购规格数量统计表（木工类）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 2026年计划采购量 | 最高限价/单价（元） | 投标报价/单价（元） | 投标报价/总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢螺丝 | 沉头Φ5X10 | 热镀锌 | 个 | 1832 | 0.2 |  |  |
| 2 | 不锈钢螺丝 | Φ5X10 | 热镀锌 | 个 | 905 | 0.2 |  |  |
| 3 | 膨胀螺丝 | Φ10X150 | 热镀锌 | 个 | 551 | 4 |  |  |
| 4 | 膨胀螺丝 | Φ10X200 | 热镀锌 | 个 | 184 | 4 |  |  |
| 5 | 膨胀螺丝 | Φ10X100 | 热镀锌 | 个 | 587 | 3 |  |  |
| 6 | 膨胀挂钩 | Φ10 | 热镀锌 | 个 | 182 | 4.6 |  |  |
| 7 | 三力锁 | 左开35-50mm | 合金钢 | 套 | 460 | 70 |  |  |
| 8 | 三力锁 | 右开35-50mm | 合金钢 | 套 | 462 | 70 |  |  |
| 9 | U型锁 | 400mm | 合金钢 | 把 | 9 | 40 |  |  |
| 10 | 链条锁 | 1米 | 合金钢 | 条 | 22 | 50 |  |  |
| 11 | T型锁 | 85mm孔距45mm | 合金钢 | 个 | 366 | 16 |  |  |
| 12 | 铁皮柜锁 | MS402 | 合金钢 | 个 | 368 | 9 |  |  |
| 13 | 双拔叉箱柜锁 | 20mm | 合金钢 | 个 | 38 | 6 |  |  |
| 14 | 防盗门锁芯 | 一字90mm | C级安全铜 | 把 | 366 | 40 |  |  |
| 15 | 防盗门锁芯 | 中芯90mm | C级安全铜 | 个 | 368 | 40 |  |  |
| 16 | 防盗门锁芯 | 偏芯90mm | C级安全铜 | 个 | 182 | 40 |  |  |
| 17 | 王力防盗门锁芯 | 78mm | C级安全铜 | 个 | 22 | 80 |  |  |
| 18 | 防盗门锁体 | 圆柱30*240mm | 合金钢 | 个 | 100 | 32 |  |  |
| 19 | 铜锁冒 | M16 | 铜 | 个 | 907 | 5 |  |  |
| 20 | 锁把手 | 40-60mm | 不锈钢 | 套 | 57 | 53 |  |  |
| 21 | 门把手 | 150cm | 不锈钢 | 个 | 57 | 3 |  |  |
| 22 | 门拉手 | 150CM | 不锈钢 | 张 | 36 | 9 |  |  |
| 23 | 塑钢门把手 | 横杠式40-60mm | 塑料 | 副 | 366 | 40 |  |  |
| 24 | 塑钢门把手 | 横杠式40-60mm | 塑料 | 套 | 184 | 45 |  |  |
| 25 | 大拉手 | 孔距80mm | 不锈钢 | 个 | 1120 | 6 |  |  |
| 26 | 三角固定卡 | 40mm*40mm | 合金钢 | 个 | 368 | 3 |  |  |
| 27 | 瓷砖 | 30*30 | 陶瓷 | 片 | 366 | 15 |  |  |
| 28 | 毛巾杆 | 19#不锈钢 | 不锈钢 | 根 | 366 | 58 |  |  |
| 29 | 毛巾杆 | 2米/根 | 不锈钢 | 根 | 360 | 58 |  |  |
| 30 | 半通支架杆 | 25可调节 | 不锈钢 | 个 | 907 | 9 |  |  |
| 31 | 衣柜杆 | Ø20 | 不锈钢 | 根 | 38 | 25.5 |  |  |
| 32 | 挂衣杆支架 | 25半通 可调 | 不锈钢 | 个 | 366 | 8 |  |  |
| 33 | 铁皮柜轨道 | 30cm | 不锈钢 | 付 | 182 | 18 |  |  |
| 34 | 铁皮柜轨道 | 35cm | 不锈钢 | 付 | 182 | 20 |  |  |
| 35 | 抽屉轨道 | 33cm | 不锈钢 | 副 | 57 | 100 |  |  |
| 36 | 抽屉轨道 | 37.5cm | 不锈钢 | 副 | 95 | 100 |  |  |
| 37 | 抽屉轨道 | 45cm | 不锈钢 | 副 | 59 | 150 |  |  |
| 38 | 螺母 | 4号 | 镀锌钢 | 个 | 366 | 0.1 |  |  |
| 39 | 螺母 | Φ8X80 | 镀锌钢 | 个 | 59 | 0.1 |  |  |
| 40 | 螺母 | Φ5 | 镀锌钢 | 个 | 109 | 0.1 |  |  |
| 41 | 螺杆 | Φ8 | 镀锌钢 | 个 | 55 | 1.5 |  |  |
| 42 | 螺杆 | Φ5X100 | 镀锌钢 | 个 | 57 | 3.2 |  |  |
| 43 | 钉子 | 8分 | 合金钢 | 斤 | 1 | 12 |  |  |
| 44 | 钉子 | 6分 | 合金钢 | 斤 | 6 | 12 |  |  |
| 45 | 钉子 | 1.5寸 | 合金钢 | 斤 | 6 | 12 |  |  |
| 46 | 钉子 | 8分 | 合金钢 | 斤 | 6 | 12 |  |  |
| 47 | 鞋钉 | 1.6cm | 碳素钢 | 盒 | 15 | 0.1 |  |  |
| 48 | 厕门合页 | 1.5寸左向 | 不锈钢 | 个 | 182 | 5 |  |  |
| 49 | 高强度自攻丝 | Φ3.5X40 | 高强度钢 | 盒 | 95 | 20 |  |  |
| 50 | 高强度自攻丝 | Φ3.5X16 | 高强度钢 | 盒 | 93 | 28 |  |  |
| 51 | 燕尾丝 | Φ4x40mm | 碳素钢 | 盒 | 30 | 76 |  |  |
| 52 | 铁丝 | 16号 | 碳素钢 | 盘 | 6 | 155 |  |  |
| 53 | 铁丝 | 14# | 碳素钢 | kg | 57 | 6 |  |  |
| 54 | 镀锌对丝 | Φ20 | 镀锌钢 | 个 | 36 | 12 |  |  |
| 55 | 窗帘滑轮 | 铝合金窗帘 | 不锈钢 | 个 | 907 | 1 |  |  |
| 56 | 角铁 | L40 根/6米 | 钢铁 | 根 | 38 | 100 |  |  |
| 57 | 圆钢 | Φ12 根/6米 | 不锈钢 | 根 | 36 | 100 |  |  |
| 58 | 镀锌变径三通 | Φ25X20 | 镀锌 | 个 | 22 | 15 |  |  |
| 59 | 结构胶 | 590ml | 中性硅酸铜 | 个 | 22 | 300 |  |  |
| 60 | 调和漆 | 3KG/桶 | 乳白色 | 桶 | 20 | 14 |  |  |
| 61 | 乳胶漆 | 25KG | 乳白色 | 桶 | 15 | 280 |  |  |
| 62 | 水晶钢化干粉墙漆 | 15kg | 乳白色 | 袋 | 36 | 50 |  |  |
| 63 | 油漆刷 | 2吋 | 软毛刷 | 把 | 38 | 5 |  |  |
| 64 | 木龙骨 | 4cmX5cm | 木材质 | 根 | 93 | 2 |  |  |
| 65 | 螺栓松动剂 | 450ml x24瓶 | / | 瓶 | 46 | 25.5 |  |  |
| 66 | 延时阀 | ST-9902 | 不锈钢 | 个 | 151 | 75 |  |  |
| 67 | 加厚铜牙角阀 | JF-14 | 铜 | 个 | 36 | 23 |  |  |
| 68 | 高水箱洁具 | XQ82-3型 | 塑料 | 套 | 20 | 75 |  |  |
| 69 | 窗帘轨道滑轮 | 2公分 | 塑料 | 包 | 1 | 250 |  |  |
| 70 | 窗帘轨道滑轮 | 2公分 | 塑料 | 包 | 1 | 50 |  |  |
| 71 | 活动扳手 | 12寸 | 不锈钢 | 个 | 15 | 30 |  |  |
| 72 | 管道疏通器 | 5M | 不锈钢 | 个 | 22 | 40 |  |  |
| 73 | 窗纱 | 1.2米宽幅 | 尼龙 | 卷 | 95 | 88 |  |  |
| 74 | 压条 | 5mmX5mm | 橡胶 | 捆 | 38 | 40 |  |  |
| 75 | 高压自粘带 | 4.5m | 塑料 | 卷 | 59 | 6 |  |  |
| 76 | 柔性钳表 | 5000A | 金属 | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 77 | 手枪钻 | 220V | 不锈钢 | 把 | 1 | 330 |  |  |
| 78 | 老虎钳 | 6寸 | 冷轧钢 | 把 | 4 | 36 |  |  |
| 79 | 剥线钳 | 7寸 | 冷轧钢 | 把 | 4 | 39 |  |  |
| 80 | 大尖嘴钳 | 9合一 | 金属 | 把 | 4 | 84 |  |  |
| 81 | 生料带 | 18米 | 塑料 | 包 | 6 | 100 |  |  |
| 82 | 透明胶带 | 5cm | 塑料 | 卷 | 9 | 3 |  |  |
| 83 | 高强度管道修补胶 | 100ml | 聚合物 | 瓶 | 9 | 10 |  |  |
| 84 | 水管漏水补漏胶带 | 1米 | 塑料 | 卷 | 38 | 10 |  |  |
| 85 | 美缝透明胶 | 10m | / | 桶 | 6 | 17.5 |  |  |
| 86 | 防水胶带 | 10m | 塑料 | 卷 | 69 | 20 |  |  |
| 87 | 缓冲合页 | 小弯 | 不锈钢 | 个 | 905 | 5 |  |  |
| 88 | 结构胶 | 995A | / | 箱 | 22 | 300 |  |  |
| 89 | 衣车油 | 5斤 | / | 桶 | 4 | 18 |  |  |
| 90 | 电热水器混合阀 | 四分 | 不锈钢 | 个 | 22 | 75 |  |  |
| 91 | 泡沫双面胶 | 宽2厘米 | / | 卷 | 36 | 5 |  |  |
| 92 | 角码 | 25mm*25mm | / | 个 | 184 | 2 |  |  |
| 93 | 工业凡士林 | 500g | / | 桶 | 6 | 26 |  |  |
| 94 | 警示带 | 5cm | 塑料 | 盘 | 22 | 55 |  |  |
| 95 | 云石胶 | 16kg | 乳白 | 桶 | 9 | 200 |  |  |
| 96 | 阀门手轮 | 4分/铜 | 合金钢 | 个 | 184 | 18 |  |  |
| 97 | 电脑桌轨道 | 14寸 | 不锈钢 | 付 | 184 | 48 |  |  |
| 98 | 硬塑专用胶 | 50g |  | 瓶 | 20 | 10 |  |  |
| 合计金额：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,合计总价应与开标一览表中“投标总报价”金额一致。

3.投标人在以上报价中均不得超出表中给定的单价限价，如超出，将按无效投标处理。

- 4.在谈判二次报价环节，供应商仍按照以上要求进行填报二次谈判报价并将“报价明细表”上传至二次报价环节系统内（因本项目为电子标，供应商应综合考虑报价时间，提前将“报价明细表”的单价以及总价名列清楚，等待系统提示上传，如因供应商自身原因，未按要求上传“报价明细表”或者未按系统设置的响应时间内进行上传，将按无效谈判处理，供应商自行承担责任。）

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年    月   日