延安监狱监舍楼及监墙散水维修工程

清单编制说明

- 工程概况

- 项目名称:延安监狱监舍楼及监墙散水维修工程建设地点:陕西省延安市

- 工程规模：1#2#3#监舍楼、教学楼、医疗楼散水重做;室外台阶等零星维修;监墙内、外侧砼散水重做。

- 编制依据

- 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；

- 陕西省延安监狱监舍楼教学楼窗户维修工程图纸；

- 施工规范及验收规范；

- 编制软件：采用陕西地区广联达计价软件GBQ7.0（版本7.5000.23.2）编制；

- 其他未尽事宜严格遵照相关规范规程执行。

- 编制范围

本工程包括1#2#3#监舍楼、教学楼、医疗楼散水重做;室外台阶等零星维修;监墙内、外侧砼散水重做。

- 其他说明

无

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:延安监狱监舍楼及监墙散水维修工程                                                                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011704001001 | 原散水拆除 | 1.拆除部位:散水2. 100mm厚混凝土3.150㎜3： 7灰土 4.挖深600mm | m2 | 1549.41 |  |  |
| 2 | 01B001 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 2.弃运距离:投标单位综合考虑 | m3 | 387.35 |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:素土 2.弃运距离:投标单位综合考虑 | m3 | 387.35 |  |  |
|  |  | 新做 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010502025001 | 散水 | 1. 100mm厚C20混凝土面撒1： 1水泥砂子压光 2.400mm厚毛石灌浆 | m2 | 1549.41 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。