## 表B.1.1 工程量清单封面
|  | 雁塔校区10号公寓楼修缮改造 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | （盖章）
2026 年 月 日

## 表C.1.1 工程量清单扉页
工程名称： | 雁塔校区10号公寓楼修缮改造
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间： |  | 2026 年 月 日
招 标 人： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:雁塔校区10号公寓楼修缮改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 雁塔校区10号公寓楼修缮改造设计（含造价）
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【雁塔校区10号公寓楼
工程项目清单费用汇总表
工程名称:雁塔校区10号公寓楼修缮改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 给排水工程
3 | 电气工程
4 | 采暖工程
合 计

## 表-2 分部分项工程量清单【房屋建筑与装饰工程】
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
楼地面
1 | 011705001001 | 平面块料拆除 [项目特征] 1.饰面材料种类:地面瓷砖、踢脚线 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m2 |  | 3060.17
2 | 011102003001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格:800*800mm地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 |  | m2 |  | 2258.74
3 | 011102003002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格:400*800mm防滑地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 |  | m2 |  | 801.43
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格:金属不锈钢踢脚 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 |  | m |  | 3451.03
5 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:卷材防水3mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材，加保护层，48小时闭水试验 4.接缝、嵌缝、封边、收口 |  | m2 |  | 381.73
内墙面
6 | 011705002001 | 立面块料拆除 [项目特征] |  | m2 |  | 2255.33
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.饰面材料种类:墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输
7 | 011708002001 | 铲除涂料面 [项目特征] 1.铲除材料名称:墙面涂料 [工作内容] 1.墙面涂料、腻子铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m2 |  | 9723.12
8 | 011203003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格:400*800mm墙面砖 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 2255.33
9 | 010903001001 | 墙面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:卷材防水3mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材，加保护层，48小时闭水试验 4.接缝、嵌缝、封边、收口 |  | m2 |  | 2255.33
10 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:墙面乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 8244.55
11 | 011206006001 | 门厅玻璃墙 [项目特征] 1.玻璃品种、规格:中空玻璃6+9A+6 [工作内容] 1.安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 |  | m2 |  | 38.03
外墙面
12 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 |  | 595.71
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.品种:外墙面仿石漆 2.增加空调冷凝水排水管 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料
13 | 011404001003 | 外墙面清洗 [项目特征] 1.外墙面清洗 [工作内容] 1.清洗 |  | m2 |  | 1478.57
天棚、吊顶
14 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:硅钙板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m2 |  | 109.24
15 | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:铝扣板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m2 |  | 25
16 | 011708002002 | 铲除天棚涂料面 [项目特征] 1.铲除材料名称:天棚涂料面 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m2 |  | 2922.71
17 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 [项目特征] 1.面板材料品种、规格:双石膏板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  | m2 |  | 199.65
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
18 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 [项目特征] 1.面板材料品种、规格:铝扣板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  | m2 |  | 362.56
19 | 011302004001 | 格栅吊顶 [项目特征] 1.面板材料品种、规格:铝方通 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料 |  | m2 |  | 385.94
20 | 011301001002 | 天棚涂料 [项目特征] 1.涂料类别:喷涂深灰色漆 [工作内容] 1.清理基层 2.抹面层 |  | m2 |  | 385.94
21 | 011301001001 | 天棚抹灰 [项目特征] 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:天棚乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层 |  | m2 |  | 2108.8
22 | 011303003001 | 石膏线 [项目特征] 1.装饰带型式、尺寸:10mm石膏顶角线 [工作内容] 1.安装、固定 |  | m |  | 2993.49
门窗
23 | 011710002001 | 金属门窗拆除 [项目特征] 1.拆除门、窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | 樘 |  | 676
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
24 | 011709002001 | 金属格栅窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | m2 |  | 232.61
25 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6+9A+6) [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 |  | m2 |  | 1172.89
26 | 010801002001 | 木质门 [项目特征] 1.门类型:实木质门 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 |  | m2 |  | 427.62
27 | 010802001001 | 金属门 [项目特征] 1.门类型:铝合金门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |  | m2 |  | 173.04
28 | 010801006001 | 门锁安装 [项目特征] 1.锁品种:电子指纹锁（含机械锁） [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 103
29 | 010805004001 | 玻璃门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:玻璃门1821 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 |  | m2 |  | 3.78
楼梯、扶手、台阶
30 | 011705001002 | 平面块料拆除 [项目特征] 1.饰面材料种类:楼梯、台阶瓷砖 |  | m2 |  | 153.73
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输
31 | 011709001001 | 栏杆、栏板拆除 [项目特征] 1.栏杆、栏板种类:栏杆扶手拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m |  | 60
32 | 011106003001 | 块料楼梯 [项目特征] 1.面层材料品种、规格:楼梯防滑瓷砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶 |  | m2 |  | 120.6
33 | 011107004001 | 块料台阶 [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砖砌台阶 2.面层材料品种、规格:台阶防滑瓷砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶 |  | m2 |  | 33.13
34 | 011503004001 | 栏杆 [项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:木扶手金属铁艺栏杆 2.种类、规格:详见09J08-P20 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有） |  | m |  | 60
屋面
35 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 [项目特征] 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 |  | m2 |  | 620.4
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.2厚合成高分子防水涂膜三道 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层
36 | 01B002 | 拆除屋面水泥砂浆保护层 [项目特征] 1.类别:水泥砂浆20mm [工作内容] 1.拆除、外运 |  | m2 |  | 620.4
其他
37 | 01B001 | 空调外机围护架 [项目特征] 1.材质:铝合金格栅 [工作内容] 1.定制运输安装 |  | 个 |  | 103
38 | 010401002001 | 包立管 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:80mm厚砖砌包立管，做隔音处理 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 |  | m3 |  | 16.61
39 | 01B003 | 晾衣杆 [项目特征] 1.材质:晾衣杆 [工作内容] 1.定制运输安装 |  | 个 |  | 103
40 | 01B004 | 卫生间隔断 [项目特征] 1.材质:浴帘杆、浴帘 [工作内容] 1.定制运输安装 |  | 套 |  | 103
41 | 011501001001 | 餐边台 [项目特征] 1.名称:餐边台 2.位置:二层会客区 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | 套 |  | 1
42 | 010810003001 | 窗帘杆 [项目特征] 1.规格:窗帘杆 [工作内容] |  | m |  | 587.1
分部分项工程量清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.制作 2.安装
43 | 010810001001 | 窗帘 [项目特征] 1.窗帘材质:宿舍窗帘 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m2 |  | 1409.04
暖通室外破除、恢复
44 | 041001001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:18cm混凝土路面 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 |  | 63.84
45 | 041001003001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:300厚3：7灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 |  | m2 |  | 63.84
46 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 [项目特征] 1.18cmC25混凝土路面 2.20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.300厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  | m2 |  | 63.84

## 表-3 措施项目清单【房屋建筑与装饰工程】
措施项目清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用措施
011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1
011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1
011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1
二 | 专业措施
011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
01B003 | 建筑垃圾下楼 |  | 项 | 1
01B003 | 建筑材料上楼 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【房屋建筑与装饰工程】
其他项目清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1
5 | 合同中约定的其他项目 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【房屋建筑与装饰工程】
规费、税金项目清单
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-6 暂列金额明细表【房屋建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元）
1 | 暂列金 |  |  | 204000

## 表-7 专业工程暂估价明细表【房屋建筑与装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价（元）
1 |  |  | 项

## 常用-3 主要材料设备表【房屋建筑与装饰工程】
主要材料设备表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【给排水工程】
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
拆除
1 | 011712001001 | 管道拆除 [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管拆除(mm) Φ100以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m |  | 3144.4
2 | 011712002001 | 卫生洁具拆除 [项目特征] 1.卫生洁具种类:大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 件 |  | 103
3 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 件 |  | 103
4 | 011712002004 | 卫生洁具拆除 [项目特征] 1.卫生洁具种类:地漏 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 件 |  | 103
给水
5 | 031001006001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.材质:钢塑复合管,公称压力为1.60MPa 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 228
6 | 031001006003 | 钢塑复合管 [项目特征] |  | m |  | 168
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.材质:钢塑复合管,公称压力为1.60MPa 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗
7 | 031001006004 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.材质:钢塑复合管,公称压力为1.60MPa 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 84
8 | 031001006002 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 618
9 | 031002011001 | 水表 [项目特征] 1.型号:水表 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 103
10 | 031002001003 | 阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 103
11 | 031002001002 | 阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 |  | 个 |  | 20
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试
12 | 031002001001 | 阀门 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 20
13 | 031301009001 | 套管 [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管DN32 [工作内容] 1.安装 2.填塞密封材料、堵洞 |  | 个 |  | 103
热水
14 | 031001006007 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.材质:钢塑复合管,公称压力为2.0MPa 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 226
15 | 031001006011 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.材质:钢塑复合管,公称压力为2.0MPa 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 36
16 | 031001006008 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.材质:钢塑复合管,公称压力为2.0MPa 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 |  | m |  | 124
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗
17 | 031001006009 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.材质:钢塑复合管,公称压力为2.0MPa 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 292
18 | 031001006010 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 391.4
19 | 031002001005 | 阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 20
20 | 031002001006 | 阀门 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 20
21 | 031301009002 | 套管 [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管DN32 [工作内容] 1.安装 2.填塞密封材料、堵洞 |  | 个 |  | 103
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
排水
22 | 031001006005 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:HDPE复合增强聚乙烯实壁静音排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:橡胶密封圈滑扣式连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 462
23 | 031001006006 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:HDPE复合增强聚乙烯实壁静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈滑扣式连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 412
24 | 031001006012 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:UPVC排水塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 103
洁具
25 | 031003006001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  | 组 |  | 103
26 | 031003003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 |  | 组 |  | 103
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
27 | 031003017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏10*10cm [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 108
28 | 030228009001 | 水槽 [项目特征] 1.名称:洗衣房水槽 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1
29 | 030405016001 | 排气扇 [项目特征] 1.名称:卫生间排气扇 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地 |  | 台 |  | 103

## 表-3 措施项目清单【给排水工程】
措施项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用措施
031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1
031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1
031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1
二 | 专业措施
031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【给排水工程】
其他项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1
5 | 合同中约定的其他项目 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【给排水工程】
规费、税金项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-6 暂列金额明细表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 专业：通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元）
1

## 表-7 专业工程暂估价明细表【给排水工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价（元）
1 |  |  | 项

## 常用-3 主要材料设备表【给排水工程】
主要材料设备表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业：通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【电气工程】
分部分项工程量清单
工程名称：电气工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
拆除
1 | 03B001 | 拆除原所有强弱电管线及电器 [项目特征] 1.类别:拆除原所有强弱电管线及电器 [工作内容] 1.拆除、外运 |  | 项 |  | 1
配电箱
2 | 030402012003 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:800x1600x600 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 1
3 | 030402012001 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:楼层配电箱 2.型号:850x650x150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 5
4 | 030402012002 | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:280*280*90 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  | 台 |  | 104
5 | 030409016002 | 强电桥架 [项目特征] 1.名称:防火桥架200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  | m |  | 225
6 | 030409001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-(3x6) [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  | m |  | 2408.36
7 | 030412001006 | 配管 [项目特征] |  | m |  | 2408.36
分部分项工程量清单
工程名称：电气工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.名称:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地
8 | 030409001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:WDZ-YJY-(4X50+1X25) [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  | m |  | 93.16
9 | 030412001007 | 配管 [项目特征] 1.名称:SC80 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 93.16
10 | 03B002 | 集成电表箱 [项目特征] 1.楼层集成电表箱1000x800x180 2.含电表、空开、电表箱 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5
照明
11 | 030413001001 | LED吸顶灯 [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 215
12 | 030413002001 | 筒灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 103
13 | 030413001002 | LED面板灯 [项目特征] 1.名称:300X300LED面板灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 103
14 | 030413001003 | LED面板灯 [项目特征] 1.名称:600X600LED面板灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 6
分部分项工程量清单
工程名称：电气工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
15 | 030413001004 | LED条形灯 [项目特征] 1.名称:1200X70LED条形灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 103
16 | 030413012001 | 开关 [项目特征] 1.名称:照明开关 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 311
17 | 030412005003 | 接线盒 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 311
18 | 030412001005 | 配管 [项目特征] 1.名称:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 12285.53
19 | 030412003003 | 配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 |  | m |  | 4095.2
插座
20 | 030413013001 | 插座 [项目特征] 1.名称:单相五孔插座 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 924
21 | 030413013002 | 插座 [项目特征] 1.名称:单相三孔插座 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 102
22 | 030412005001 | 接线盒 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1026
23 | 030412003002 | 配线 [项目特征] |  | m |  | 14157.58
分部分项工程量清单
工程名称：电气工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.名称:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
24 | 030412001004 | 配管 [项目特征] 1.名称:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  | m |  | 4719.2
调试
25 | 030415006001 | 输配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1

## 表-3 措施项目清单【电气工程】
措施项目清单
工程名称：电气工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用措施
031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1
031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1
031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1
二 | 专业措施
031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【电气工程】
其他项目清单
工程名称：电气工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1
5 | 合同中约定的其他项目 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【电气工程】
规费、税金项目清单
工程名称：电气工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-6 暂列金额明细表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 专业：通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元）
1

## 表-7 专业工程暂估价明细表【电气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价（元）
1 |  |  | 项

## 常用-3 主要材料设备表【电气工程】
主要材料设备表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注

## 表-2 分部分项工程量清单【采暖工程】
分部分项工程量清单
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
拆除
1 | 011712001001 | 管道拆除 [项目特征] 1.管道种类、材质:管道拆除(mm) Φ100以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | m |  | 1025.8
2 | 011712002001 | 暖气片拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输 |  | 件 |  | 103
散热器
3 | 031004003001 | 成品散热器 [项目特征] 1.类型:铸铁散热器 2.型号:10-12柱 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 |  | 组 |  | 103
4 | 031002001001 | 阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 206
5 | 031002001003 | 阀门 [项目特征] 1.类型:温控阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 206
6 | 031002001002 | 阀门 [项目特征] 1.类型:散热器排气阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 103
7 | 031002001004 | 阀门 |  | 个 |  | 20
分部分项工程量清单
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试
8 | 031002001005 | 阀门 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 22
9 | 031002001006 | 阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 |  | 5
10 | 031001001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.保温:30mm橡塑保温管做里层保温,外包玻纤布,在玻纤布外刷沥青漆 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 146
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 127
12 | 031001001003 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 |  | m |  | 340.8
分部分项工程量清单
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗
13 | 031001001004 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 412
14 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1

## 表-3 措施项目清单【采暖工程】
措施项目清单
工程名称：采暖工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用措施
031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1
031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1
031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1
二 | 专业措施
031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【采暖工程】
其他项目清单
工程名称：采暖工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1
5 | 合同中约定的其他项目 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【采暖工程】
规费、税金项目清单
工程名称：采暖工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-6 暂列金额明细表【采暖工程】
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 专业：通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元）
1

## 表-7 专业工程暂估价明细表【采暖工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：采暖工程 |  | 专业：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价（元）
1 |  |  | 项

## 常用-3 主要材料设备表【采暖工程】
主要材料设备表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 专业：通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注