附件 “★”参数条款证明材料

参数需求带“★”的参数需求为实质性要求，供应商响应并满足参数需求。

★流量计：液路流量计：量程150 kg/min,，精度0.15%；气路流量计：量程2.0 kg/min，精度0.5%；气路流量计：量程0.5 kg/min，精度0.5%；所有流量计含表头数显，量程及零点可调，可远程监控。

★数据采集装置：采集通道≥30个，采集压力、压差、温度、流量、振动、应力信号，单通道采样频率≥1kHz；满足同步测量，具备必要线缆、采集程序、采集终端（含主机、显示、数据采集和处理程序、必要外设）。

备注：1.★项条款须逐项提供证明材料，以证明材料为准，证明材料须将★项参数对应的内容框出。

2、证明材料形式在技术参数中未明确要求的，对证明材料形式不做限制。

3、未按要求提供完整明确的证明材料视为无效标。