版本号：【KRDL】K4-260301720260317001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：本科教学建设项目

### 采购项目编号：【KRDL】K4-2603017

### 陕西科技大学

### 开瑞项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月17日

## 第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西科技大学委托，拟对本科教学建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：【KRDL】K4-2603017

### 二、采购项目名称：本科教学建设项目

### 三、招标项目简介

陕西科技大学本科教学建设项目，分为两个采购包，【第一包：半自动标准纸页成型器等】、【第二包：教学型电子打印机】具体采购内容及要求详见招标文件。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：投标人应为向招标人提供相关货物的法人或其他组织。

2、信誉要求：截止至投标文件递交截止时间之前，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、是否接受进口产品投标：本采购包中的【半自动标准纸页成型器】已做进口论证，接受进口产品的投标；投标人所投产品为进口产品的，须提供所投产品厂家授权书或总代理商授权书（提供总代理商授权书的须出具有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性），国产产品不需要提供；其他设备未做进口论证，不接受进口产品的投标。

采购包2：

1、主体资格：投标人应为向招标人提供相关货物的法人或其他组织。

2、信誉要求：截止至投标文件递交截止时间之前，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、是否接受进口产品投标：本采购包未做进口论证，不接受进口产品的投标。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西科技大学

地址： 西安市未央大学城陕西科技大学

邮编： 710000

联系人： 彭老师

联系电话： 029-86168378

### 代理机构：开瑞项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编： 710000

联系人： 代光艳、贾亚妮、刘如拉、王昭、姚瑶、刘昆、张晨、王森、靳祥德、成荔、彭明杨、王莉

联系电话： 15229797656、15667067713、029-89581863

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,200,000.00元 采购包2：200,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：20,004.00元 采购包2保证金金额：3,004.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：开瑞项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部 银行账号：129905724510703 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳；最终验收合格后，一次性无息退还。 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳；最终验收合格后，一次性无息退还。 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和中华人民共和国国家发展和改革委员会公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的有关规定标准下浮35%向采购代理机构一次付清代理服务费。备注：在对招标代理服务费或者投标保证金转账时需备注项目名称及采购包名称+招标代理服务费或投标保证金（第 包）。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西科技大学和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西科技大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西科技大学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见招标文件。

采购包2：

详见招标文件

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：代光艳、刘如拉

联系电话：15229797656、17302920968

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

陕西科技大学本科教学建设项目，分为两个采购包，【第一包：半自动标准纸页成型器等】、【第二包：教学型电子打印机】。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,200,000.00

采购包最高限价（元）: 1,200,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动标准纸页成型器等 | 1.00 | 1,200,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 200,000.00

采购包最高限价（元）: 200,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学型电子打印机 | 1.00 | 200,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：半自动标准纸页成型器等

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 本采购包拟采购半自动标准纸页成型器、通过式熨皮机、数字式皮革收缩温度测定仪、旋转圆盘圆环电极装置、真空干燥箱、超声波清洗机、电子天平、四探针测试仪、碱性电解水制氢实验系统、混合现实一体机、图形工作站、全幅微单相机、录音设备、灯光设备、稳定器、摄影辅助设备、航拍设备、大屏幕投影设备设备。 二、采购内容及技术要求 序号; 品目 名称; 技术参数; 配置要求; 单位/数量. 1; 半自动标准纸页成型器【核心产品】; 1.技术参数 1.1用途：用于物理试验用实验室纸页的制备； 1.2符合标准：GB/T24324-2009； ★1.3工作模式：采用自动进水、气动搅拌、气动伏压和自动排水，动态制备过程可多次重复，可以自动操作，也可以按“进水-搅拌-静置-排水-伏压”顺序依次旋转旋钮按步操作； ▲1.4主体结构316L不锈钢制作，工作台面厚度≥10mm，成型浆桶壁厚≥5mm； 1.5彩色触摸屏操作，按键辅助，尺寸≥3.5吋； 1.6自动进水，带液位传感器，电磁阀自动停止； 1.7气动搅拌，搅拌气压标准100Kpa，气压可调，搅拌时间标准10s，时间可调； 1.8气动伏压，伏压压力标准70Kpa，气压可调，伏压时间标准15s，时间可调； 1.9重力排水，水腿高度≥800mm； ▲1.10排水时间：4.0±0.2s； ▲1.11彩色屏幕动画显示实时状态和剩余时间，时间精度≤0.1s； 1.12成型浆桶容积≥7L，内壁刻有350mm刻度线； ▲1.13成型直径：≥160mm；成型面积：≥200cm2；成纸均匀度≤1% 1.14型网：≥120目（丝径125μm，孔径90μm） 1.15吸水纸规格为≥160mm方形，克重≥250gsm，吸水量≥450gsm； 1.16干燥环为不锈钢制作，高度≥30mm，重量≤160g。干燥板为不锈钢板镜面； 1.17带紧急停止开关； 1.18工作条件 1.18.1工作温度：5-35℃； 1.18.2相对湿度：0-90RH%，无凝露； 1.18.3电源：单相AC220V±10%，50/60HZ，0.5KW；; 1.标准抄片机主机1台，带控制器和操作台； 2.轻质成型网1套（包含网框、支撑栅格板和120目成型网），标准轻质成型网2个（包含网框、支撑栅格板和120目成型网） 3.120目成型网20片； 4.吸水纸500张； 5.干燥环和干燥板30套； 6.电源线1根； 7.压缩空气管1根； 8.耐压进水管1根； 3.9.排水管1根； 10.用户手册和出厂检验报告1套；; 1台. 2; 通过式熨皮机; 1.技术参数 ▲1.1工作宽度：≥1100mm，适配宽幅皮革加工需求； 1.2供料速度：0-14m/min连续可调，速度调节精度±0.1m/min； 1.3加热系统功率≥200KW； 1.4温控：0～140℃，温度调节精度≤±1℃，熨平辊表面温度均匀度≤±2℃； 1.5工作压力：0-10MPa，最大工作压力10MPa，油压可根据熨革要求自动调整并自动补压； 1.6温度性能：油加热方式，熨平辊最高温度可达140℃，升温时间≤30min； 1.8供料输送带：采用耐高温、防滑、防粘的专用输送带，使用寿命≥10000h； 1.9安全配置：配备急停按钮、过热保护、过载保护、压力异常报警装置，运行异常时自动停机； 1.10工作条件 1.10.1工作温度：4-35℃； 1.10.2相对湿度：20%-85%； 1.10.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60Hz/25千伏安; 1.通过式熨皮机主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 1台. 3; 数字式皮革收缩温度测定仪; 1.技术参数 1.1加热控制：恒速升温模式，温控速度≥1.5℃/min，可自动按照设定条件逐步加热皮革样品； 1.2数据检测：能分别检测并锁定显示每个试样的收缩温度数据，检测完成后电热杯自动停止加热； 1.3挂样能力：挂样数量≥3个，试样夹具适配厚度0.1-5mm、尺寸30×10mm的皮革试样； 1.4测定精度：收缩温度误差±0.5℃，数据重复性误差±1%； 1.5测定范围：温度覆盖0-200℃，满足皮革收缩温度全量程检测需求； 1.6控制系统：搭载智能控制程序，支持参数预设与存储，操作界面支持中英文切换，实时显示升温曲线与试样收缩温度； 1.7数据输出：支持数据存储与导出功能，可连接电脑进行数据处理与报告生成； 1.8安全配置：配备急停按钮、过热保护、试样过载保护装置，运行异常时自动停机报警； 1.9工作条件 1.9.1工作温度：4-35℃； 1.9.2相对湿度：20%-85%； 1.9.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60Hz/2千伏安；; 1.数字式皮革收缩温度测定仪主机1台； 2.皮革试样夹具3套； 3.温度传感器2套； 4.操作说明书1份；; 4台. 4; 旋转圆盘圆环电极装置; 1.技术参数 1.1速度控制:闭环伺服电机系统，电机转速范围:0～3000RPM； 1.2碳刷：银碳刷接触连接； ▲1.3控制：双重控制,可拆式结构，控制器可单独放置手套箱外； 1.4具有信号输入接口以及输出接口，可通过输入外部信号（电化学工作站、信号发生器等）控制转速； 1.5旋转杆:长度≥150mm，外径:≥10mm； 1.6盘电极:外螺纹设计，材质玻碳，电极直径:≥5.0mm，电极外径:≥15mm，适应室温到高温；盘环电极:外螺纹设计,盘环间隙≤320μm;盘环尺寸精度:≤0.01mm;盘直径≥5.5mm，环内径:≥6mm，环外径:≥7.5mm;电极收集效率≥35%； 1.7自动安全保护系统以及信号显示警示； ▲1.8仪器具备自检信号系统：电机与控制系统连接正常，信号灯亮； ▲1.9电机高端控制系统：控制系统具备：“暂停”和“运行”； 1.10 2、3或4电极结构 1.10.1两个通道最大电位范围：±10V； 1.10.2最大电流：±250mA连续（两个通道电流之和）,±350mA峰值； 1.10.3电位扫描范围：±10V； 1.10.4恒电位仪上升时间：≤1ms； 1.10.5恒电流范围：0.5mA～250mA； 1.10.6交流阻抗：0.00001Hz～3MHz； 1.10.7交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值； 1.10.8电位测量偏置：±10V，16位分辨，≤0.003%准确度； 1.11数据处理器参数：CPU：6核12线程以上，内存：≥16GB DDR4 3200MHz，存储：≥512GB，显卡：集成显卡，显存≥2GB，显示器：27英寸液晶显示器，主板：B660/B550级芯片组，≥4个USB 3.2、2个USB 2.0、千兆网口及音频接口。 1.12工作条件 1.11.1工作温度：4-35℃； 1.12.2相对湿度：20到85%； 1.13.3电流电压功率：220W；; 1.旋转圆盘电极装置1台； 2.旋转杆1支； 3.旋转玻碳盘电极3套； 4.旋转玻碳盘铂环电极3套； 5.铂对电极2套； 6.银和氯化银电极4套； 7.电解池双层2套； 8.电化学工作站测试模块1套； 9.旋涂仪1套； 10.数据处理器1台；; 1套. 5; 真空干燥箱; 1.技术参数 1.1控温性能：控温范围RT+10～180℃，温度分辨率≤0.1℃，温度波动度≤±2℃，支持温度预设与存储； 1.2真空性能：真空度≤140Pa，配备过载保护装置，运行异常时自动停机报警； 1.3容积与搁板：工作室尺寸≥400×300×300mm，标配2块； 1.4观察与密封：钢化、防弹双层玻璃门，可清晰观察工作室内物体，支持向内部充入惰性气体；箱门闭合松紧可调，配备整体成型的合成硅门封圈； 1.5加热方式：内胆四周捆绑式加热，加热均匀性±1℃； 1.6操作界面：支持中英文切换，实时显示温度、真空度、定时等参数； 1.7安全配置：配备过热保护、急停按钮，运行异常时自动停机报警； 1.8工作条件 1.8.1工作温度：5-40℃； 1.8.2相对湿度：≤85%R.H； 1.8.3电流电压功率：单相AC220V50Hz，输入功率1400W；; 1.真空干燥器主机1台； 2.标配2块搁板； 3.操作说明书1份； 4.真空泵1台； 5.附全套随机资料1套；; 1台. 6; 超声波清洗机; 1.技术参数 1.1超声性能：超声功率≥500W，超声频率≥30khz， 1.2容量：工作室尺寸≥300×300×100mm，有效容积≥12L； 1.3加热配置：内置加热管，功率≥600W，控温范围RT+10～80℃，温度分辨率≤0.1℃，温度波动度±1℃，可实现超声清洗与加热烘干一体化； 1.4定时功能：定时范围1～999min，支持定时清洗与自动停机； 1.5操作界面：支持中英文切换，实时显示超声功率、温度、定时等参数； 1.6安全配置：配备过热保护、漏电保护装置，运行异常时自动停机报警；清洗槽采用304不锈钢材质； 1.7工作条件 1.7.1工作温度：5-40℃； 1.7.2相对湿度：≤85%R.H； 1.7.3电流电压功率：单相AC220V50Hz，输入功率600W；; 1.超声波清洗机主机1台； 2.不锈钢清洗篮1个； 3.操作说明书1份； 4.附全套随机资料1套；; 1台. 7; 电子 天平; 1.技术参数 1.称量性能：称量≥100g，精度≤0.1mg，线性误差±0.3mg，重复性误差±0.2mg， 2.LCD混合触摸屏，按键清晰，操作简单； 3.数据输出：RS232接口，可连接电脑或打印机，实现数据存储、导出与报告生成； 4.安全配置：配备过载保护装置，当放置物品超过最大称量值时，天平自动锁定并报警； 5.具有耐化学腐蚀性的PBT顶部外壳及金属底座； 6.内置9及以上种应用程序； 7.工作条件 7.1.工作温度：5-40℃； 7.2相对湿度：≤85%R.H；（无凝露） 7.3电流电压功率：单相AC100-240V50/60Hz，输入功率≤20W；; 1.天平主机1台； 2.校准砝码1套； 3.附全套随机资料1套；; 2台. 8; 四探针测试仪; 1.技术参数 1.方块电阻：10-5～2×10-5Ω； 2.电阻率范围：10-6～2×10-6Ω/cm； 3.测试电流范围：0.1μA，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100mA； 4.电阻精度：≤0.5%； ▲5.显示读数液晶显示：电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度、电导率等； 6.误差≤5% 7. pc软件要求：连接电脑，导出数据，生成报表 8．数据处理器参数：CPU：6核12线程以上，内存：≥16GB DDR4 3200MHz，存储：≥512GB，显卡：集成显卡，显存≥2GB，显示器：27英寸液晶显示器，主板：B660/B550级芯片组，≥4个USB 3.2、2个USB 2.0、千兆网口及音频接口。 7.工作条件 7.1工作温度：4-35℃； 7.2相对湿度：20到85%； 7.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.主机1台； 2.说明书保修卡合格证各1份； 3.测试探头1个； 4.电源线1条； 5.测试平台1个； 6.镀金磷铜半球形针1套； 7.pc软件1套； 8.标准电阻1套； 9.数据处理器1套；; 1台. 9; 碱性电解水制氢实验系统; 1.技术参数 1.1阳极气源处理，气体种类：氧气； 1.1.1入口温度检测：常温～200℃； 1.1.2入口温度控制：常温～120℃； 1.1.3温度检测精度：±2℃； 1.1.4排液：阀门控制； 1.1.5水汽分离罐：液位监测； 1.2阴极气源处理，气体种类：氢气 1.2.1入口温度检测：常温～200℃； 1.2.2入口温度控制：常温～120℃； 1.2.3温度检测精度：±2℃； 1.2.4排液：阀门控制； 1.3供液方式：阳极侧供液； 1.3.1流量控制范围：0.002-10mL/min； 1.3.2流量测量精度：±3%FS； 1.3.3最大流量补给：≥2L/min 1.3.4温度控制范围：RT+5～85℃； 1.3.5温度控制精度：±1℃（稳态）±2℃；（动态） 1.3.6温度测量精度：±0.5℃； 1.3.7升温速率：≥3℃/min； 1.3.8补液方式：手自动； 1.4电解槽温度 1.4.1温度控制范围：RT+5～90℃； 1.4.2温度控制精度：±1℃（稳态）±2℃（动态） 1.5 通电参数 1.5.1额定功率：≥200W； 1.5.2电压范围：0～10V； 1.5.3.电流范围：0～20A； 1.5.4电压精度：≤0.1%FS； 1.5.5电流精度：≤0.1%FS； 1.5.6工作模式：恒流、恒压； 1.6电气配置 1.6.1上电：点动启动； 1.6.2升温控制：配置固态继电器； 1.6.3中间继电器：控制电测阀； 1.6.4断路器：供电2P、加热保护1P； 1.7工作条件 1.7.1工作温度：4-35℃； 1.7.2相对湿度：20到85%； 1.7.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/2千伏安；; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 2套. 10; 混合现实一体机; 1.技术参数 1.1显示：双≥2.56英寸LCD，分辨率≥2160×2160，≥90Hz刷新率，1200PPI，低蓝光护眼；Pancake光学，视场角≥100°，畸变≤1.5%； 1.2感知系统：2×3200万像素彩色透视摄像头+iToF深度摄像头+4×环境追踪摄像头，实现6DoF定位；全彩透视延迟≤20ms，支持空间网格重建与障碍物识别； 1.3交互：支持手柄、手势、眼动追踪；手柄含霍尔扳机，精度≤0.1°，带力反馈；手势识别≥15种动作，准确率≥98%； 1.4芯片：不低于骁龙XR2Gen2，8GBRAM+128GBROM，MicroSD≥2TB； 1.5音频：双扬声器+空间音频，双麦克风阵列，支持AI降噪与远场语音； 1.6安全：MR防护系统（近障视觉提醒）、佩戴检测（摘机暂停）、物理遮光拨片； 1.7软件：Android13定制PICOOS5.14+，预装≥4款MR应用，支持应用商店及主流VR/MR兼容； 1.8工作条件 1.8.1温度：0-40℃；湿度：≤90%R.H；（无凝露） 1.8.2电源：AC100-240V50/60Hz，≤30W；电池续航≥3小时，支持PD3.0快充；; 1.主机×1，6DoF手柄×2，电源适配器（5V/3A）×1，USB-C线×1 2.面部衬垫×1，说明书×1，附全套随机资料1套；×1，开发者工具包×1；; 6套. 11; 图形工作站; 1.技术参数 1.1显卡：24GB及以上； 1.2内存：128G及以上；内存类型：ECC； 1.3处理器：Inteli9-14900； 1.4硬盘容量：4TB及以上； 1.5显示器：≥27英寸2KIPS高清； 1.6工作条件 1.6.1温度：5-35℃； 1.6.2湿度：20%-80%R.H；（无凝露） 1.6.3电源：AC100-240V50/60Hz，功率≥500W，支持宽压；; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套； 3.显示器1套； 4.鼠标1套； 5.键盘1个；; 2套. 12; 全幅微单相机; 1.技术参数 1.1图像感应器尺寸：约36×24mm； 1.2兼容镜头：佳能RF/RF-S系列镜头，通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头； 1.3记录媒体：单卡槽，支持SD/SDHC/SDXC存储卡，兼容UHS-II存储卡。 1.4图像感应器参数； 1.5类型：CMOS图像感应器，支持全像素双核CMOSAF； 1.6工作条件 1.6.1工作温度：4-35℃；； 1.6.2相对湿度：20到85%; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 2台. 13; 录音 设备; 1.技术参数 1.1指向特征：全指向性； 1.2采样率/位深：48KHz32-bit； 1.3信噪比：≥72dB； 1.4最大声压级：128dBSPL； 1.5频响范围：20Hz-20KHz； 1.6动态范围：128dB； 1.7调制模式：GFSK2Mbps等； 1.8工作条件 1.8.1工作温度：4-35℃； 1.8.2相对湿度：20到85%；; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 2套. 14; 灯光 设备; 1.技术参数 1.1色温范围：2700K-6500K，带有±80的绿/品红偏移调节； 1.2显色指数：CRI平均96，TLCI平均97，TM-30Rf平均94，TM-30Rg平均102； 1.3调光范围：0-100%，步进1%； 1.4控制方式：灯体操控、遥控器、NANLINKAPP、DMX/RDM等控制； 1.5工作条件 1.5.1工作温度：4-35℃； 1.5.2相对湿度：20到85%；; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 1套. 15; 稳定器; 1.技术参数 1.1机械限位范围：平移轴无限位，横滚轴为-240°～95°，俯仰轴为-110°～210°； 1.2最大可控转速：平移方向、俯仰方向和横滚方向均为360°/s； 1.3电池：电池：7.2V，容量≥3400mAh，能量≥24Wh，待机时间≥12小时，用18W快充约≤2小时； 1.4图像感应器尺寸：约36×24毫米；; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 2台. 16; 摄影辅助设备; 1.技术参数 1.1最高工作高度：1510mm； 1.2最低工作高度：530mm； 1.3反折叠高度：410mm； 1.4脚架节数：4节； 1.5最大管径：26mm； 1.6最小管径：17mm；; 1.三脚架1套； 2.绿幕1套； 3.附全套随机资料1套；; 1套. 17; 航拍 设备; 1.技术参数 1.1上升速度：S模式和N模式下为≥5m/s，C模式下为≥3m/s。 1.2下降速度：S模式和N模式下为≥5m/s，C模式下为≥3m/s。 1.3水平速度：S模式下为≥16m/s，N模式和C模式下为≥12m/s。 1.4起飞海拔：智能飞行电池≥4000m； 1.5飞行时间：智能飞行电池≥45分钟； 1.6悬停时间：智能飞行电池≥39分钟；; 1.主机1台； 2.附全套随机资料1套；; 1套. 18; 大屏幕投影设备; 1.技术参数 1.1对比度：20000:1； 1.2标准分辨率：XGA；（1024×768） 1.3屏幕比例：4:3； 1.4投影尺寸：30-300英寸； 1.5投影镜头：手动变焦，手动聚焦，光圈范围F=2.1-2.24，实际焦距f=19.11-22.94mm，变焦比1.2X； 1.6调整功能：垂直±30度；; 1.主机1台； 2..附全套随机资料1套；; 1 套. |

采购包2：

标的名称：教学型电子打印机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 本采购包拟采购教学型电子打印机、丝网印刷仪、小型涂布试验机、重型防静电工作台、高速离心机、超声清洗仪、细胞粉碎仪、真空干燥箱、四氟型-全自动循环水真空泵、红外激光器设备。 二、采购内容及技术要求 序号; 品目名称; 技术参数; 配置要求; 单位/数量. 1; 教学型电子打印机【核心产品】; 1.技术参数 ▲1.1功能要求：集结构与电子线路打印功能为一体。设备后期可选配升级如下模块：微型曲面打印模块；单孔压电喷墨打印模块； 1.2.成型参数 ★1.2.1成型尺寸：不小于200mm×150mm×50mm； ▲1.2.2平台加热功能：室温~80℃； 1.2.3打印速度：≥80mm/s； ▲1.2.4定位精度：≤0.2mm； ▲1.2.5打印精度：±0.2mm； 1.3.打印头 ▲1.3.1喷头数量：2； 1.3.2熔融挤出头（FDM）打印层厚：0.1～0.3mm； 1.3.3微笔直写打印头直径：≥0.1mm； 1.4打印技术：支持FDM、微笔直写，喷墨等三种技术； 1.5打印模式：包括但不限于SD卡脱机打印、USB联机打印； 1.6支持文件类型：包括但不限于Gcode、STL、DXF等格式； 1.7打印材料：打印材料PH值：3～12；微笔直写适用材料：银浆、镍浆、碳浆、石墨烯浆料等，粘度：5000～60000Cp；FDM打印材料：PLA（丝材直径φ1.75mm） 1.8设备功率：≤300W； 1.9数据处理器：酷睿i5-13420H ，16G内存，512GB SSD，win11系统，配置显示器≥23吋； 1.10工作条件 1.10.1工作温度：4-35℃； 1.10.2相对湿度：20到85%； 1.10.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.教学型电子打印机1台； 2.数据处理器1台； 3.操作软件1套；; 1台. 2; 丝网 印刷仪; 1.技术参数 1.1印刷颜色：单色，可以单周期，可持续运动，可项目计数，可调各部位延时； 1.2印刷速度：≥1500次/小时； 1.3最大网框：300mmX500mm； 1.4最大印刷面积：200mmX300mm； 1.5工件最大高度：100mm； 1.6网框上落行程：160mm； 1.7刮刀左右行程：300mm； 1.8网框升降可调：100mm； 1.9刮刀、油刮上下行程：20mm； 1.10驱动：气动马达； 1.11控制系统：微型电脑； 1.12气动供应：≥6bar； 1.13空气消耗/周期：≤2.2L； 1.14工作条件 1.14.1工作温度：4-35℃； 1.14.2相对湿度：20到85%； 1.14.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.丝网印刷仪1台；; 2台. 3; 小型涂布试验机; 1.技术参数 1.1涂布方式：线棒/分体式刮刀； 1.2刮刀调节方式：数显千分尺； 1.3刮刀精度：±3μm； 1.4刮刀长度：≥300mm； 1.5刮刀材质：304不锈钢； 1.6刮刀涂布厚度：0.01-10mm； 1.7线棒规格：10um； 1.8线棒精度：±1μm； 1.9涂布速度：5-200mm/s；（无极变速） 1.10有效涂布尺寸：≥300×400mm； 1.11涂布距离控制：1-400mm范围内数字任意设定； 1.12平台材质：铝合金； 1.13加热方式：铝制底板加热； 1.14加热功率：≥1200W； 1.15加热温度：室温-150℃； 1.16温度精度：±3℃； 1.17基材固定方式：真空吸附平台； 1.18真空附基材尺寸：≥290×460mm； 1.19真空孔径：φ1.2mm； 1.20穿孔间距：20×20mm； 1.21控制方式：触摸屏； 1.22设备总功率：≥1600W； 1.23工作条件 1.23.1工作温度：4-35℃； 1.23.2相对湿度：20到85%； 1.23.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.涂布试验机1台；; 1台. 4; 重型防静电工作台; 1.技术参数 1.1整体结构：H型钢制框架结构，整体满焊接或高强度螺栓连接，台面均匀分布式承重≥500kg； 1.2台面 ：采用抗倍特板或实心理化板，厚度≥30mm，表面为永久性防静电材料，耐磨、耐腐蚀、耐高温； 1.3支架/框架：采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm； 1.4防静电：标配防静电插座- 接地链：台面边缘应配置可拆卸的不锈钢防静电接地链； 1.5尺寸：≥1500mm（长）× 600mm（宽）× 750mm（高） 1.6工艺与安全：所有焊点应平整、牢固，无虚焊、漏焊，焊后打磨光滑。所有金属外露边角必须进行圆弧过渡处理，无毛刺、锐角，防止划伤； 1.7工作条件 1.7.1工作温度：4-35℃； 1.7.2相对湿度：20到85%； 1.7.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.重型防静电工作台1台；; 2台. 5; 高速 离心机; 1.技术参数 1.1电极：免维护变频电机，液晶触摸屏操作； 1.2安全锁：电子安全门锁，独立电机控制； 1.3转头自动识别：自动识别 ，防止超速； 1.4转头固定方式：弹性转头固定方式； 1.5升降速调节：40级升降速可调，1000组常用程序可储存调用； 1.6平衡监测：三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态，并可调节响应值； 1.7故障：自动诊断，自动记录； 1.8阶梯离心：可进行5段速度、时间阶梯离心，曲线显示； 1.9数据存储：可储存1000条使用记录并可USB导出； 2.10密码锁定功能：可对主机设置密码锁定； 1.11材料：钢制机身，前面板采用工程塑料注塑成型； 1.12内腔材料：304不锈钢内腔，采用特氟龙涂层； 1.13RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算； 1.14参数设置功能：运行中可改变转速，离心力，时间，升/降速等参数； 1.15转子灭菌：所有转子、转子盖均可高温高压灭菌； 1.16转速：≥16000 r/min； 1.17离心力：≥24000g； 1.18容量：≥6×100ml； 1.19转速精度：≤±10 r/min； 1.20定时范围：1s～99h59 min59s； 1.21噪声：≤60dB（A） 1.22工作条件 1.22.1工作温度：4～35℃； 1.22.2相对湿度：20到85%； 1.22.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.离心机主机1台； 2. 8×50ml尖底角转子1套（转速≥10000rpm）; 2台. 6; 超声 清洗仪; 1.技术参数 1.1清洗槽容量：≥6 L； 1.2超声功率：≥180 W，超声功率0-100%无极可调； 1.3超声频率：≥40 KHz； 1.4加热功率：300W，温度可调：常温～80 ℃； 1.5时间可调：1～999 min或常开； 1.6面板：有机玻璃； 1.7排水阀：304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管； 1.8网架：不锈钢网架或托架； 1.9降音盖：不锈钢降音盖，含3m硅胶降音垫； 1.10仪器内外壳：全不锈钢； 1.11工作条件 1.11.1工作温度：4～35℃； 1.11.2相对湿度：20～85%； 1.11.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 超声清洗仪1台；; 4台. 7; 细胞 粉碎仪; 1.技术参数 ▲1.1结构：整体设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，符合人体工程学的操作界面； 1.2箱体内胆：钣金烤漆内胆，内置夹层隔音棉； 1.3自动识别功能：具有超声变幅杆自动识别功能； ▲1.4超声模式：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式； 1.5超声变频器：锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体； 1.6自动振幅和脉冲补偿功能：保持频率稳定； ▲1.7超声探头：高强度钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行； 1.8设备主要参数 1.8.1 超声频率：25KHz自动追频，自适应； 1.8.2 超声标称功率：≥900W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%； 1.8.3 处理量：0.1～800mL，需要选配不同的变幅杆； 1.8.4 总时间可调：0.1s～9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s～99.9s； 1.8.5 仪器功能：≥7寸电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑50组程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能； 1.8.6 传感器：温度传感器，监测样品温度（0～100 ℃） 1.8.7 换能器：陶瓷晶片； 1.8.8 钛合金变幅杆：标配：6mm 1.9工作条件 1.9.1工作温度：4-35℃； 1.9.2相对湿度：20到85%； 1.9.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.一体式超声破碎机主机1台； 2.密闭加长换能器器及钛合金探头1套； 3. 304不锈钢升降台1个； 4.紫外杀菌臭氧消毒系统1套； 5.照明灯1套；; 2台. 8; 真空 干燥箱; 1.技术参数 1.1箱体：焊接成形，表面静电喷涂； 1.2工作室：冷轧板或不锈钢板制成，无焊点； 1.3隔板：采用冲压形成的铝隔板； 1.4玻璃门：钢化防弹玻璃门； 1.5密封条：箱门闭合松紧可调，整体成型耐高温硅胶门口封圈； 1.6显示面板：PID控制，具有超温报警、时间设定功能； 1.7温度范围：+10-200℃； 1.8分辨率：≤0.1℃； 1.9控温精度：±1℃； 1.10真空度：≥130Pa； 1.11加热功率：≥1200W； 1.12隔板层数：≥2层； 1.13隔板承重：≥15Kg； 1.14工作条件 1.14.1工作温度：4～35℃； 1.14.2相对湿度：20到85%； 1.14.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 真空干燥箱1台；; 2台. 9; 四氟型-全自动循环水真空泵; 1.技术参数 1.1材料：防腐真空瓶，泵头：工程塑料； 1.2真空度：0.098Mpa；（循环水温0℃～25℃） 1.3泵排量：≥80L/min； 1.4单嘴抽气率：≥10L/min； 1.5抽气头数：≥2； 1.6水箱容量：≥15L； 1.7水箱材质：ABS； 1.8电动机功率：180W； 1.9扬程：≥8m； 1.10工作条件 1.10.1工作温度：4-35℃； 1.10.2相对湿度：20到85%； 1.10.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.四氟型-全自动循环水真空泵1台；; 6台. 10; 红外 激光器; 1.技术参数 1.1波长：808nm； 1.2输出功率：≥5W； 1.3偏振方向：10:0.1； 1.4方向稳定性：＜0.05mrad； 1.5光束直径：≥6mm； 1.6光束发射角：2.5mrad； 1.7光束高度：29mm； 1.8工作条件 1.8.1工作温度：4-35℃； 1.8.2相对湿度：20到85%； 1.8.3电流电压功率：单相AC200/230V/50/60HZ/4千伏安；; 1.激光器多模光纤耦合（耦合接头：SMA905，输出模式：多模）1个； 2.准直器1个； 3.万向光纤支架1个； 4.光纤（长度＞1m，芯径：200μm）1米；; 2套. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起60个日历日内到货、安装调试并交付使用。

采购包2：

自合同签订之日起60个日历日内到货、安装调试并交付使用。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

招标人指定地点。

采购包2：

招标人指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

采购包2：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 最终验收合格后，一次性支付全部货款 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包2： 付款条件说明： 最终验收合格后，一次性支付全部货款 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照相关法规、招投标文件及合同有关内容执行。

采购包2：

按照相关法规、招投标文件及合同有关内容执行。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质量保证期：验收合格通过之日起1年。 2.售后服务响应时间（质保期内）：在保修期内，中标人在接到招标人要求对仪器维修通知，2小时给予答复，并派专门维修人员24小时内到达现场进行维修服务，涉及更换备件及耗材应为同一厂家，并达到使用标准。

采购包2：

1.质量保证期：验收合格通过之日起1年。 2.售后服务响应时间（质保期内）：在保修期内，中标人在接到招标人要求对仪器维修通知，2小时给予答复，并派专门维修人员24小时内到达现场进行维修服务，涉及更换备件及耗材应为同一厂家，并达到使用标准。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （2）乙方未按合同要求的提供产品或产品质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。 （3）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。 采购包2： （1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （2）乙方未按合同要求的提供产品或产品质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。 （3）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

采购包2：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （2）乙方未按合同要求的提供产品或产品质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。 （3）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。 采购包2： （1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （2）乙方未按合同要求的提供产品或产品质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。 （3）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

### 3.5其他要求

1.安装调试及术培训：投标人负责安装调试，确保设备正常运行，中标人负责按照招标人要求进行相关技术培训，每次培训不低于8小时，人数不限，培训内容包含：设备的工作原理、设备结构、操作步骤、主要部件用途、消耗品更换、日常保养、硬件维护、故障排查等，并提供应用、技术支持及软/硬件升级和保证客户能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备，同时出具实验报告书； 2.投标保证金注意事项：（1）投标保证金须从投标人户名支付，如从个人户名或非投标人户名支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）；投标保证金缴纳时间：开标时间之前；以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱26973608682@qq.com（邮件命名：项目名称+项目编号+采购包名称）；投标人应在响应文件中附保函复印件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若投标人违约，开具保函单位承担连带责任；（2）投标保证金的提交金额、时间不满足采购文件要求的，投标无效；（3）投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证；（4）未按指定账户提交的，代理机构将退回，投标人须在文件递交截止时间前按照指定账户再次提交。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。。 | 资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 投标人应为向招标人提供相关货物的法人或其他组织。 | 资格证明材料.docx |
| 2 | 信誉要求 | 截止至投标文件递交截止时间之前，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单； | 资格证明材料.docx |
| 3 | 是否接受进口产品投标 | 本采购包中的【半自动标准纸页成型器】已做进口论证，接受进口产品的投标；投标人所投产品为进口产品的，须提供所投产品厂家授权书或总代理商授权书（提供总代理商授权书的须出具有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性），国产产品不需要提供；其他设备未做进口论证，不接受进口产品的投标。 | 资格证明材料.docx |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 投标人应为向招标人提供相关货物的法人或其他组织。 | 资格证明材料.docx |
| 2 | 信誉要求 | 截止至投标文件递交截止时间之前，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单； | 资格证明材料.docx |
| 3 | 是否接受进口产品投标 | 本采购包未做进口论证，不接受进口产品的投标。 | 资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）； （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市监总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）； （5）落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）的政策； （6）其他需要落实的政府采购政策 | 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； （5）其他需要落实的政府采购政策 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 关于落实《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号相关要求如下： 一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。三、投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 开标一览表 |
| 2 | 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章的 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 关于符合本国产品标准的声明函.docx 分项报价清单.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 来源渠道承诺.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 组织保证措施.docx 标的清单 应急事件响应及处理.docx 投标文件封面 资格证明材料.docx 售后保障措施方案.docx 类似业绩.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 报价是否超过招标文件中规定的最高限价的 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价 | 开标一览表 分项报价清单.docx 标的清单 |
| 4 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形 | 开标一览表 关于符合本国产品标准的声明函.docx 分项报价清单.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 来源渠道承诺.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 组织保证措施.docx 标的清单 应急事件响应及处理.docx 投标文件封面 资格证明材料.docx 售后保障措施方案.docx 类似业绩.docx 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 是否发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 开标一览表 关于符合本国产品标准的声明函.docx 分项报价清单.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 来源渠道承诺.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 组织保证措施.docx 标的清单 应急事件响应及处理.docx 投标文件封面 资格证明材料.docx 售后保障措施方案.docx 类似业绩.docx 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 投标文件是否响应本项目商务要求及服务内容及要求中的标记“★”条款 | 投标文件响应本项目商务要求及采购内容及要求中的标记“★”条款 | 商务应答表 技术条款响应偏离表.docx |
| 7 | 投标人应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程 | 法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截至投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料 | 法定代表人证明书及授权书.docx |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 关于落实《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号相关要求如下： 一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。三、投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 开标一览表 |
| 2 | 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章的 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 分项报价清单.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 来源渠道承诺.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 组织保证措施.docx 标的清单 应急事件响应及处理.docx 投标文件封面 资格证明材料.docx 售后保障措施方案.docx 类似业绩.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 报价是否超过招标文件中规定的最高限价的 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价 | 开标一览表 分项报价清单.docx 标的清单 |
| 4 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形 | 开标一览表 分项报价清单.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 来源渠道承诺.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 组织保证措施.docx 标的清单 应急事件响应及处理.docx 投标文件封面 资格证明材料.docx 售后保障措施方案.docx 类似业绩.docx 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 是否发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 开标一览表 分项报价清单.docx 中小企业声明函 商务应答表 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 来源渠道承诺.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 组织保证措施.docx 标的清单 应急事件响应及处理.docx 投标文件封面 资格证明材料.docx 售后保障措施方案.docx 类似业绩.docx 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 投标文件是否响应本项目商务要求及服务内容及要求中的标记“★”条款 | 投标文件响应本项目商务要求及采购内容及要求中的标记“★”条款 | 商务应答表 技术条款响应偏离表.docx |
| 7 | 投标人应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程 | 法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截至投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料 | 法定代表人证明书及授权书.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标响应情况 | 根据产品技术和性能响应情况进行评审，完全响应并满足参数需求的得25分，其中： ①技术参数中标记“★”项的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求，如有任意一项未响应或不满足采购需求的则按无效投标文件处理。 ②技术参数中标记“▲”项的参数需求为重要技术参数，共9项，每负偏离一项扣1分。 ③技术参数中其他参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 备注：相应的各参数指标均需提供佐证材料。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或有资质的第三方出具的检验报告或设备功能证明及截图等供应商认为可以佐证参数响应性的材料。供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。 | 25.0000 | 客观 | 技术条款响应偏离表.docx |
|  | 产品质量保证措施 | 投标人提供的产品质量保证措施方案需包含①产品性能、设备选型的基本情况；②产品综合性能、使用寿命及效果说明；③产品生产的质量保证措施；④产品供货及运输质量保证措施；⑤产品安装及调试质量保证措施；⑥产品培训质量保证措施，共6项内容，每项满分3分，总分18分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 18.0000 | 主观 | 产品质量保证措施.docx |
|  | 来源渠道承诺 | 投标人承诺所投产品进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷得1分，未提供或提供不全的得0分。 备注：供应商需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。 | 1.0000 | 客观 | 来源渠道承诺.docx |
|  | 组织保证措施 | 投标人提供的产品组织保证措施方案需包含①组织机构方案②管理制度方案；③项目实施团队人员情况，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 9.0000 | 主观 | 组织保证措施.docx |
|  | 进度保证措施 | 投标人提供的进度保证措施方案需包含供货、安装调试及培训进度保证措施，共1项内容，每项满分3分，总分3分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 3.0000 | 主观 | 进度保证措施.docx |
|  | 售后保障措施方案 | 投标人提供的售后保障措施方案需包含售后服务机构人员配置方案及保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案，共1项内容，每项满分3分，总分3分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 3.0000 | 主观 | 售后保障措施方案.docx |
|  | 应急事件响应及处理 | 投标人提供的应急事故响应及处理方案需包含①可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间及紧急安全保障措施，共2项内容，每项满分3分，总分6分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 6.0000 | 主观 | 应急事件响应及处理.docx |
|  | 类似业绩 | 投标人应在投标文件中提供投标人自2023年3月1日起至今的类似业绩证明材料，每提供一份业绩合同的得1分，满分为5分，不得重复累计。 注：以合同签订时间为准，投标人应在投标文件中提供业绩合同复印件或扫描件且加盖单位公章。 | 5.0000 | 客观 | 类似业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 分项报价清单.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10.00%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10.00%的价格扣除，即：评标价=投标报价×（1-10.00%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标响应情况 | 根据产品技术和性能响应情况进行评审，完全响应并满足参数需求的得25分，其中： ①技术参数中标记“★”项的参数需求为实质性要求，投标人必须响应并满足的参数需求，如有任意一项未响应或不满足采购需求的则按无效投标文件处理。 ②技术参数中标记“▲”项的参数需求为重要技术参数，共8项，每负偏离一项扣1分。 ③技术参数中其他参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 备注：相应的各参数指标均需提供佐证材料。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或有资质的第三方出具的检验报告或设备功能证明及截图等供应商认为可以佐证参数响应性的材料。供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。 | 25.0000 | 客观 | 技术条款响应偏离表.docx |
|  | 产品质量保证措施 | 投标人提供的产品质量保证措施方案需包含①产品性能、设备选型的基本情况；②产品综合性能、使用寿命及效果说明；③产品生产的质量保证措施；④产品供货及运输质量保证措施；⑤产品安装及调试质量保证措施；⑥产品培训质量保证措施，共6项内容，每项满分3分，总分18分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 18.0000 | 主观 | 产品质量保证措施.docx |
|  | 来源渠道承诺 | 投标人承诺所投产品进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷得1分，未提供或提供不全的得0分。 备注：供应商需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。 | 1.0000 | 客观 | 来源渠道承诺.docx |
|  | 组织保证措施 | 投标人提供的产品组织保证措施方案需包含①组织机构方案②管理制度方案；③项目实施团队人员情况，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 9.0000 | 主观 | 组织保证措施.docx |
|  | 进度保证措施 | 投标人提供的进度保证措施方案需包含供货、安装调试及培训进度保证措施，共1项内容，每项满分3分，总分3分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 3.0000 | 主观 | 进度保证措施.docx |
|  | 售后保障措施方案 | 投标人提供的售后保障措施方案需包含售后服务机构人员配置方案及保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案，共1项内容，每项满分3分，总分3分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 3.0000 | 主观 | 售后保障措施方案.docx |
|  | 应急事件响应及处理 | 投标人提供的应急事故响应及处理方案需包含①可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间及紧急安全保障措施，共2项内容，每项满分3分，总分6分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 | 6.0000 | 主观 | 应急事件响应及处理.docx |
|  | 类似业绩 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 5.0000 | 客观 | 类似业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30.0000 | 客观 | 分项报价清单.docx 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10.00%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10.00%的价格扣除，即：评标价=投标报价×（1-10.00%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：法定代表人证明书及授权书.docx

详见附件：分项报价清单.docx

详见附件：来源渠道承诺.docx

详见附件：应急事件响应及处理.docx

详见附件：售后保障措施方案.docx

详见附件：类似业绩.docx

详见附件：技术条款响应偏离表.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件：产品质量保证措施.docx

详见附件：进度保证措施.docx

详见附件：组织保证措施.docx

详见附件：资格证明材料.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：组织保证措施.docx

详见附件：资格证明材料.docx

详见附件：应急事件响应及处理.docx

详见附件：售后保障措施方案.docx

详见附件：类似业绩.docx

详见附件：来源渠道承诺.docx

详见附件：进度保证措施.docx

详见附件：技术条款响应偏离表.docx

详见附件：分项报价清单.docx

详见附件：法定代表人证明书及授权书.docx

详见附件：产品质量保证措施.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx