## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030402010001 | 高压开关柜 |  | [项目特征] 1.名称:高压进线柜 KYN28 H1 2.规格:800*1500*2300 3.母线配置方式:单母线 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1
2 | 030402010003 | 高压开关柜 |  | [项目特征] 1.名称:高压计量柜 KYN28 H2 2.规格:800*1500*2300 3.母线配置方式:单母线 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1
3 | 030402010002 | 高压开关柜 |  | [项目特征] 1.名称:高压PT柜 KYN28 H3 2.规格:800*1500*2300 3.母线配置方式:单母线 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1
4 | 030402010004 | 高压开关柜 |  | [项目特征] 1.名称:高压出线柜 KYN28 H4~H6 2.规格:800*1500*2300 3.母线配置方式:单母线 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 040804005001 | 带形母线 |  | [项目特征] 1.型号:柜内带形母线安装TMY-100*10 [工作内容] 1.母线安装 2.穿通板制作、安装 3.支持绝缘子安装及耐压试验 4.引下线安装 5.伸缩节安装 6.过渡板安装 7.刷分相漆 | m | 14.4
6 | 040804005002 | 带形母线 |  | [项目特征] 1.型号:新旧 带形母线搭接 TMY-100*10 [工作内容] 1.母线安装 2.穿通板制作、安装 3.支持绝缘子安装及耐压试验 4.引下线安装 5.伸缩节安装 6.过渡板安装 7.刷分相漆 | m | 3
7 | 030405013001 | 小电器 |  | [项目特征] 1.名称:小母线 2.型号:紫铜管 Φ6 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1
8 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:计量小盘 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 040806002001 | 接地母线 |  | [项目特征] 1.规格:镀锌接地母线 -50*6 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆 | m | 50
10 | 030410011001 | 接地跨接 |  | [项目特征] 1.名称:接地跨接 [工作内容] 1.制作 2.跨接 | 处
11 | 030410001001 | 接地极 |  | [项目特征] 1.名称:接地极 2.规格: ∠50MM×50MM×5MM×2500MM [工作内容] 1.制作 2.安装 | 根 | 4
12 | 030409003001 | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.型号:ZR-KVV22/0.75-4*2.5mm2 2.电压（kV）:1KV 3.敷设方式:电缆沟敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 100
13 | 030409003002 | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.型号:ZR-KVV22/0.75-4*4mm2 2.电压（kV）:1KV 3.敷设方式:电缆沟敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 200
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教学区-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
14 | 030409004001 | 控制电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZR-KVV22/0.75-6mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 16
15 | 030415006001 | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:高压断路器柜 2.电压等级（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 4
16 | 030415006002 | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:高压负荷开关柜 2.电压等级（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
17 | 030415007002 | 母线系统 |  | [项目特征] 1.电压等级（kV）:1kV [工作内容] 1.系统调试 | 段 | 1
18 | 030415007003 | 母线系统 |  | [项目特征] 1.电压等级（kV）:10kV [工作内容] 1.系统调试 | 段 | 1
19 | 030415018001 | 10kv以下开闭所成套装置系统 |  | [项目特征] 1.电压（kV）:10kV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
20 | 030415027001 | 接地装置 |  | [项目特征] 1.类别:接地系统 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：教学区-电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：教学区-电气工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：教学区-电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。