版本号：SXYS-2026-001.1B220260401003

# 磋 商 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：高质量示范项目-数智医学中心建设项目(三次)

### 采购项目编号：SXYS-2026-001.1B2

### 延安大学附属医院

### 陕西延审工程项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月26日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西延审工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受延安大学附属医院委托，拟对高质量示范项目-数智医学中心建设项目(三次)采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：SXYS-2026-001.1B2

### 二、项目名称：高质量示范项目-数智医学中心建设项目(三次)

### 三、磋商项目简介

1.NAS大型网络数据存储服务器。部署分布式存储架构的NAS系统，集成多节点冗余设计、智能分级存储及多协议访问接口，支持PB级医学影像（DICOM）、临床科研数据的集中存储与高速调取。构建医院统一数据底座，提高数据可用性，存储效率提升，满足未来5年数据增长需求。 2.智能精准外科专用数据存储多平台交互系统辅助骨科成立区域医学3D打印技术应用推广中心，并建立3D模型云端数据库，推动骨科诊疗技术数智化转型，将数智技术向骨科各亚专业进行推广和扩大应用，使广大患者获得精准、微创、个体化的临床效果。通过将多元虚拟仿真技术和骨科微创内镜实体操作培训系统相结合，成立区域骨科微创智能化实操培训基地，显著提高延安地区骨科医生个体化、精准化、微创化的治疗水平。 3.“数字肺”呼吸系统疾病评价体系平台基于CT影像、肺功能及血液标志物数据，构建融合深度学习与放射组学的多模态分析平台，开发肺癌辅助诊断、肺密度量化分析、支气管扩张分析、肺叶量化分析等算法模型。协助科室建立陕北地区首个基于“数字肺”的多维度、可视化、定量化评价体系医学中心，填补区域呼吸系统疾病精准诊疗领域的空白，助力学科高质量发展，全面提升区域医疗水平。 4.COPD呼吸专病管理平台。通过搭建覆盖“筛查-诊疗-康复”全周期的慢阻肺管理平台，集成物联网设备数据采集、急性加重风险预测模型及医患互动模块，支持个性化康复计划推送与远程随访，建立呼吸专病管理平台，为区域及全国呼吸系统疾病研究提供数据支持，组建3个多学科协作团队，整合资源，构建呼吸系统疾病早期筛查与精准诊疗体系，推动技术创新与示范应用。 5.定量 CT（QCT）骨密度分析系统是基于常规CT影像的骨密度定量分析工具，集成体模校正技术、多部位测量模块及Frax骨折风险评分引擎，生成符合国际标准（ISCD）的骨质疏松、脂肪肝、肌少症、脂肪面积测量等诊断报告的软件系统。QCT具有三维高精度骨密度测量、多模态扩展分析（如脂肪/肌肉定量）及与常规CT同步扫描的低辐射便捷性等核心优势，一次检查即可获得多病共检报告，通过整合“精准测量+多模态分析+临床科研”能力，实现疾病诊断准确率提升，优化诊疗流程，构建高质量数据集，推动医学研究突破。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、银行开户：银行开户许可证或开户行基本信息

3、法定代表人授权书：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件）；

4、财务状况证明：提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

5、税收缴纳证明：提供截止磋商时间近一年内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6、社会保障资金缴纳证明：提供截止磋商时间近一年内任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

7、书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8、信用信誉：供应商未被列入“信用中国”网站中重大税收违法失信主体名单、“中国执行信息公开网”网站失信被执行人、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；

9、联合体：本项目不接受联合体磋商；

10、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 延安大学附属医院

地址： 陕西省延安市宝塔区北大街43号延安大学附属医院

邮编： 716000

联系人： 刘主任

联系电话： 0911-2881326

#### 代理机构：陕西延审工程项目管理有限公司

地址：  延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层

邮编： 716000

联系人： 郝小艳

联系电话： 19929659892

#### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,110,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章)。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 采购包1保证金金额：20,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西延审工程项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安城北支行 银行账号：129916845510008 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、本项目采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）标准计取，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 2、采购代理服务费账户信息 3、名称：陕西延审工程项目管理有限公司 4、纳税人识别号：91610600675138577D 5、地址电话：陕西省西安市未央区太华北路安徽大厦15层01室029-86616270 6、开户行及账号：中国工商银行股份有限公司西安太华路支行3700023919200266054 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由延安大学附属医院和陕西延审工程项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由延安大学附属医院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西延审工程项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是延安大学附属医院。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西延审工程项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章。

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

1、采购人对供应商提供的产品在使用商进行间试村供应商带只责克英开培训未四人的使写换作人员:并协助采购人一起调式，直到府合技术要求:采购人才做希终位校。2、验校时天的方成交兴应商等项目相关方都 须在场:验收元毕后一致作出验收结果报吉。3、文付文栏心收要术:项日的工作内背及成果文档的提文应保证元整，电子文档是成果不可分要的部分。项目奖料需符合招标方项目管理要求:提文恒应项目续料。

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西延审工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西延审工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西延审工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：郝小艳

联系电话：19929659892

地址：延安市新区嘉宁万兴花园写字楼21层

邮编：716000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

1.NAS大型网络数据存储服务器。部署分布式存储架构的NAS系统，集成多节点冗余设计、智能分级存储及多协议访问接口，支持PB级医学影像（DICOM）、临床科研数据的集中存储与高速调取。构建医院统一数据底座，提高数据可用性，存储效率提升，满足未来5年数据增长需求。 2.智能精准外科专用数据存储多平台交互系统辅助骨科成立区域医学3D打印技术应用推广中心，并建立3D模型云端数据库，推动骨科诊疗技术数智化转型，将数智技术向骨科各亚专业进行推广和扩大应用，使广大患者获得精准、微创、个体化的临床效果。通过将多元虚拟仿真技术和骨科微创内镜实体操作培训系统相结合，成立区域骨科微创智能化实操培训基地，显著提高延安地区骨科医生个体化、精准化、微创化的治疗水平。 3.“数字肺”呼吸系统疾病评价体系平台基于CT影像、肺功能及血液标志物数据，构建融合深度学习与放射组学的多模态分析平台，开发肺癌辅助诊断、肺密度量化分析、支气管扩张分析、肺叶量化分析等算法模型。协助科室建立陕北地区首个基于“数字肺”的多维度、可视化、定量化评价体系医学中心，填补区域呼吸系统疾病精准诊疗领域的空白，助力学科高质量发展，全面提升区域医疗水平。 4.COPD呼吸专病管理平台。通过搭建覆盖“筛查-诊疗-康复”全周期的慢阻肺管理平台，集成物联网设备数据采集、急性加重风险预测模型及医患互动模块，支持个性化康复计划推送与远程随访，建立呼吸专病管理平台，为区域及全国呼吸系统疾病研究提供数据支持，组建3个多学科协作团队，整合资源，构建呼吸系统疾病早期筛查与精准诊疗体系，推动技术创新与示范应用。 5.定量 CT（QCT）骨密度分析系统是基于常规CT影像的骨密度定量分析工具，集成体模校正技术、多部位测量模块及Frax骨折风险评分引擎，生成符合国际标准（ISCD）的骨质疏松、脂肪肝、肌少症、脂肪面积测量等诊断报告的软件系统。QCT具有三维高精度骨密度测量、多模态扩展分析（如脂肪/肌肉定量）及与常规CT同步扫描的低辐射便捷性等核心优势，一次检查即可获得多病共检报告，通过整合“精准测量+多模态分析+临床科研”能力，实现疾病诊断准确率提升，优化诊疗流程，构建高质量数据集，推动医学研究突破。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,110,000.00

采购包最高限价（元）: 1,110,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智医学中心建设项目 | 1.00 | 1,110,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：数智医学中心建设项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ## 1、建设内容 ## 1.1 NAS大型网络数据存储服务器 NAS大型网络数据存储服务器; 一级模块; 功能模块; 功能指标要求. 处理器; 核心数量≥; 10核12线程. 处理器架构; X86. 处理器频率; 1.7GHz-4.4GHz. 工艺; intel7. 显卡; 型号; Intel® Iris® Xe Graphics eligibl. 内存; 类型; DDR5. 内存插槽总数≥; 2. 容量≥; 64GB. 支持频率≥; 4800 MHz. ODECC; 支持. 闪存; 闪存大小≥; 128GB. SATA接口; 插槽数量≥; 8. 协议; SATA3.0. 硬盘规格; 2.5英寸/3.5英寸. SATA容量 ≥; 30Tx8. M.2接口; 插槽数量≥; 2. 插槽种类; M-key. 协议; NVMe. 规格; 2280. M.2最大存储 ≥; 4Tx2. 网络; 网卡型号; -. 网口速率≤; 10Gbps. 网络接口; 10GbE*2. WIFI; -. 接口支持; PCIE扩展; X4*1. 雷电4接口; TBT4*2. USB3; 前置: 2*TBT4+1*USB3.2 Gen2. 后置: 1*USB3.2 Gen2. USB2; 后置: 2*USB2.0. SD Card; SD 4.0. HDMI; 最高8K@60Hz. 其他; 硬盘童锁; 支持. 设备桌面锁; 支持. 质保期≥; 3年. 1.2 智能精准外科专用数据存储多平台交互系统 一级模块; 功能模块. 智能精准外科专用数据存储多平台交互系统; 软件平台; 独立账号登录模块; 通过独立账号、采用符合国密算法SM3的密码标准、加密狗Ukey混合模式登录后，方可进入到软件的操作页面，读取到相关的医疗三维数据，主要用于保障用户的三维重建数据以及手术术前规划三维设计安全性，确保用户数据不泄露或被第三方获取，对用户登录状态和数据访问权限进行管理。未经本公司授权用户均无法访问本软件。. 独立患者档案模块; 对于每一个独立的患者建立独立的档案，并且生成独立的UID。该项电子病历存储患者该次手术设计的重建模型、导板模型以及其他可能应用的 3D 模型。同时， 具备转发功能，可以分享 给患者进行观看，数据采用腾讯云COS存储，实时备份，定时执行数据库数据文件双机热备份操作、以达到容灾机制，保证出现问题时数据易恢复，规避了数据丢失的风险。. 病例包含协助档案以及患者档案，并包含以下信息; 档案名、档案号、档案日期、档案类别、转发档案按钮. 每个档案中包含患者档案、手术设计、效果预测、术后随访四大信息模块,存储对应的数据,帮助用户模块化的存放病例数据以及信息。. 手术方法库模块; 手术方法库主要用于展示手术方案的基本信息，该项功能详细描述了每种手术方式的操作步骤、技术要点以及预期的术后效果，从而更好地让用户理解并应用这些手术技术。. 信息监控模块; 信息管理模块为用户使用应用时服务周期管理，应包含的基础信息有：订单号、对应病例、服务内容、服务状态，同时对患者的数据使用情况进行异常监控，保障患者数据不丢失，采用基于角色的操作授权机制，避免用户授权过度，防止数据泄露或被误操作，本软件对用户操作进行日志记录，并按周期进行永久保存的归档操作，即可用来筛查具有安全隐患的操作行为，也可以在出现不可预期问题时核查记录查明原因。. 三维显示、操作模块; 该模块需求三维图形渲染与交互技术。在这个模块中，通过云服务技术高效的数据传输及展示用户可以自由地浏览、旋转、缩放、标记三维模型，进行交互式的测重、测距等操作，从而获得对解剖结构、手术路径以及病变区域的深刻理解。. 系统内嵌通知、沟通系统; 通过内置、独立的沟通系统，系统内的聊天系统用户以及病例讨论组之间的交流能够直接转发系统中的数据有效提高沟通效率。通知系统可有效地降低由于忙碌导致的漏读、误读信息的情况令用户及时响应到相关信息。. 模型库模块; 存储模型及模型数据,同时具备转发功能,方便用户和用户之间通过模型的展示快速理解模型信息. XR显示模块; 通过软件可将模型投放到已绑定的VR设备,通过VR设备展现虚拟现实场景的模型，为用户提供一种更直观的模型展示方式,通过VR虚拟现实技术将抽象的模型概念直接带到现实中来，方便用户对模型数据的对比和浏览。. 硬件及服务; 服务器; 云服务器；采用全新的存储技术，实现模型突破空间情况，在任何角落均可以实现高速数据读取、下载及使用。保证软件的正常使用，符合医院网络安全要求。. 接口对接; 满足各类设备对接. 1.3 “数字肺”呼吸系统疾病评价体系平台 一级模块; 功能模块; 数量. “数字肺”呼吸系统疾病评价体系平台; “数字肺”呼吸系统疾病评价体系软件平台; 肺癌辅助诊断; 肺结节检出及列表; 1. 支持实性结节的自动检测、分割、边界勾勒. 支持部分实性结节的自动检测、分割边界勾勒. 支持磨玻璃结节的自动检测、分割、边界勾勒. 结节恶性概率评估. 结节得分计算. 结节体积计算. 结节表面积计算. 结节最大直径、平均直径计算. 结节非实性比例计算. 结节平均密度计算. 结节不规则性评价. 针对有钙化的结节进行钙化体积的计算. 自动结节配准功能. 结节跟踪的对比量化功能. 自动生成基于Lung-Rads 等评估标准的诊断结果. 自动生成肺结节跟踪柱状图. 自动生成肺结节密度直方图. 自动生成结构化量化报告. 支持多平面联动定位肺结节. 支持人机交互添加、删除、修正肺结节. 肺密度量化分析; 自动识别分割每个肺叶内的肺气肿; 1. 支持自动量化肺气肿或者空气潴留区域. 支持肺气肿的三维可视化，支持肺气肿与肺叶的参照显示，肺气肿与支气管结构的参照显示. 支持各种量化指标，包括肺气肿体积、百分比、平均密度、异质性等. 支持肺气肿体积基于区域的分布柱状图；支持肺气肿体积基于密度以及肺部结构的密度直方图. 支持慢阻肺的辅助诊断. 支持人机交互添加、删除、修正肺气肿. 支持肺气肿与MPR 三视图的同步定位. 支持肺大泡的识别及分割. 一键生成肺减容术前评估报告. 支气管扩张分析; 支持支气管扩张的自动识别、标注及三维可视化; 1. 支持多平面联动精确定位支气管扩张位置. 支持支气管各种量化指标，包括内腔横截面、内直径、扩张程度等. 支持支气管半径变化跟踪图. 支持支气管横截面显示图. 支持支气管扩张的自动识别、标注及三维可视化. 支持多平面联动精确定位支气管扩张位置. 支持支气管各种量化指标，包括内腔横截面、内直径、扩张程度等. 支持支气管半径变化跟踪图. 虚拟支气管内窥镜; 支持支气管横截面显示图; 1. 支持三维全自动分割、量化支气管壁厚，支持支气管内壁、外壁的标注以及显示. 支持支气管横截面显示图. 支持虚拟支气管漫游路径的选择. 在漫游的同时，多平面联动精确定位当前视点位置. 支持支气管漫游中对肺结节取样的路径规划. 支持漫游当前视点支气管的各种量化指标，包括横截面积、直径、周长等. 肺裂/肺叶量化分析; 支持自动识别、标注肺裂（包括其完整度）; 1. 支持肺裂的MPR 三视图同步定位. 支持肺裂各种量化指标，包括平均密度、表面积、完整度、曲度等. 支持人机交互对肺裂进行分割. 支持人机交互对自动分割肺裂的修正. 支持肺裂种类的重新分类. 支持肺叶的自动分割及三维可视化. 支持自动识别、标注肺叶. 支持肺叶的MPR 三视图同步定位. 支持肺裂与肺叶相互切换显示. 支气管标注及肺段量化分析; 支持自动识别、分割支气管树; 1. 支持支气管树的三维可视化. 支持三维支气管与MPR 平面图的同步定位. 支持标注支气管树，并分割肺段. 支持肺段的三维可视化. 支持肺段各种量化指标，包括容积、血管体积、肺组织体积、空气体积、LAA950、平均密度、密度标准差等. 支持标注支气管树，并分割肺亚段. 支持肺亚段的三维可视化. 支持肺亚段各种量化指标，包括容积、血管体积、肺组织体积、空气体积、LAA950、平均密度、密度标准差等. 小气道量化分析; 自动配准对比呼气相和吸气相两个序列的数据，自动识别小气道病变; 1. 量化小气道病变参数，包括：容积、百分比、平均密度、小气道体积、小气道百分比、呼气吸气百分比等. 肺炎量化分析; 支持新冠肺炎CT 病变自动检出，包括磨玻璃阴影、结节、实变、纤维化的索条影; 1. 支持病变分布自动检测：左肺（上叶、下叶），右肺（上叶、中叶、下叶）、双肺. 支持多平面联动定位病变. 支持自动量化分析病变数量、大小（体积、直径）、体积占比、密度、形态、边缘（清晰、模糊），病变区域及严重程度. 对可疑肺炎影像学特性（如磨玻璃样阴影、双侧斑片状阴影等）预警提示. 对早期、进展期、重症期、治疗转归期新冠肺炎CT影像表现的检出及变化智能提示. 支持标准结构化报告的自动生成. 支持不同分期病变特征自动配准及对比. 支持病变动态变化自动跟踪随访功能，提供柱状图、密度直方图. 支持病变及其周边组织的三维可视化. 支持人机交互添加、删除、修正病变. 肺部组织可视化; 三维可视化如下肺部组织结构：肺叶、肺裂、支气管、肺结节、肺段、肺亚段; 1. 量化分析如下肺部组织结构：肺叶、肺裂、支气管、肺结节、肺段、肺亚段. 对自动分割部分的手动删除及修正. 硬件及服务; 工作站; CPU ：Intel Core i7 及以上系列; 1. 内存：16G 及以上. 磁盘：512GSSD+2T 及以上. 操作系统：Win 10 及以上 （64 位系统）. 显卡：（N 卡） RTX 系列显存 6g 及以上. 接口对接; 与his、pacs、集成平台等相关系统对接；满足医院电子病历六级、互联互通五级乙等、智慧服务三级的相关内容升级改造服务。; /. 服务; 系统部署及数据存储; 1. 1.4 COPD呼吸专病管理平台 一级模块; 二级模块; 功能模块; 数量. COPD呼吸专病管理平台; COPD筛查平台; 实时监测大屏; 1.1支持实时查看慢阻肺疾病筛查目标及完成情况、管理目标及完成情况；; 1. 1.2支持实时查看肺功能检查轻重度数量占比及分布图；. 1.3支持实时查看确诊与评估性别数量及分布图、确诊与评估年龄数量及分布图、确诊与评估分组数量及分布图；. 1.4支持实时查看筛查问卷得分分布数量及占比图；. 1.5 支持实时查看筛查和管理的总量趋势；. 项目进度概览; 2.1支持按年度设置查看项目进度概览；. 2.2支持查看年度筛查情况，包含：目标筛查，完成筛查，筛查进度，40岁以上人群，40岁以上人群占比；. 2.3支持查看年度管理统计，包含：目标管理，开始管理，开始管理进度，完成管理，完成管理进度；. 2.4支持查看各年度中心进度排名；. 2.5支持查看各中心年度数据概览，包含：目标筛查人数，完成筛查人数，筛查进度，40岁以上人数，40岁以上人数占比，高危人数，高危占比，目标管理人数，开始管理人数，开始管理进度，完成管理人数，完成管理进度；. 2.6支持查看总量趋势；. *患者管理概况; 3.1支持问卷筛查情况查看，包括各评分段数量，占比分布图；. 3.2支持按性别查看数量及占比图；. 3.3支持按吸烟指数（包年）查看数量及占比图；. 3.4支持按体重指数BMI查看数量及占比图；. 3.5支持按咳嗽情况查看数量级占比图；. 3.6支持按气促情况查看数量及占比图；. 3.7支持按生物燃料暴露情况查看数量及占比图；. 3.8支持按家族病史情况查看数量及占比图；. 3.9支持查看不同年龄区间筛查人数，高危人数，及检出率。并以直方图显示；. 3.10支持查看不同年龄区间慢阻肺高危人群的性别构成查看；. 3.11支持查看肺功能检查情况，包括肺功能通气障碍分级图，按轻度，中度，中重度，重度，极重度显示数量及直方图；. 3.12支持查看肺功能质控分析，显示肺功能报告FEV1和FVC的质控等级分布图；. 3.13支持查看确诊与评估的性别分布图，年龄分布图，以及确诊慢阻肺等级分布图；. 3.14支持查看治疗与用药查看，包括治疗方式（吸入型，非吸入型，非药物治疗），用药情况查看（各类药品的使用情况及占比）；. 3.15支持随访情况查看，包括CAT评估按分值分布情况，mMRC评估按分值分布情况，单人随访次数情况；. 医生管理概况; 4.1支持查看医生筛查管理进度排名及直方图；. 4.2支持查看医生数据概览，包括医生姓名，筛查人数，管理人数，高危人数；. 高级检索; 5.1支持按预设好的字段（比如性别、年龄、吸烟指数等）设置高级检索条件；. 5.2支持导出检索条件；. 5.3支持按设值好的条件进行检索；. 5.4支持检索出的数据以列表形式显示；. 5.5支持检索出的数据按患者管理中的分类图表显示；. *数据细则管理; 6.1支持查看居民建档列表以及按条件检索，条件包括：姓名、性别、年龄；详情支持查看患者建档具体内容；. 6.2支持查看问卷筛查列表以及按条件检索，列表展示内容包括患者基本信息，问卷主要内容；检索条件包括（姓名、性别、年龄、是否高危、以及来源筛查终端设备是还是一体机；详情支持查看患者问卷筛查具体内容；. 6.3支持查看肺功能检查情况列表以及按条件检索，列表展示内容有患者基本信息和肺功能检查主要内容；检索条件主要有：姓名、性别、年龄、设备来源、FEV1/FVC、FEV1占预计值、预警状态等；. 6.4支持查看患者肺功能主要参数：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、MEF75、MEF50、MEF25、MMEF；支持容积图和流速容积图展示；支持设备来源显示；支持多次肺功能检查结果展示；支持肺功能报告质控等级查看；支持肺功能检查结论查看；. 6.5支持查看支气管舒张试验检查情况列表以及按条件检索，列表展示内容有患者基本信息和支气管舒张试验检查主要内容；检索条件主要有：姓名、性别、年龄、设备来源、用药后FEV1/FVC、用药后FEV1占预计值、预警状态；. 6.6支持查看支气管舒张试验用药前后主要参数：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、MEF75、MEF50、MEF25、MMEF；支持用药前后流速容积图查看；支持多次结果展示；支持肺功能报告质控等级查看；支持支气管舒张试验检查结论查看；. 6.7 支持查看患者确诊与评估列表，列表内容包括患者基本信息和确诊与评估基本信息；支持按条件列表检索，检索条件包括：姓名、性别、年龄、防治中心、是否确诊、mMRC等级、CAT评估等级、慢阻肺等级;. 6.8支持查看确诊与评估详情，包括肺功能报告/弥散功能报告，主要数据参数详情、是否确诊、咳痰情况，体征情况，mMRC评估、CAT评估、慢阻肺分组、合并症评估；. 6.9 支持查看治疗与用药数据，包括患者基本信息和用药基本信息；支持按条件检索，检索条件包括：姓名、性别、年龄、防治中心、治疗方式、药物类别、非药物治疗方式；. 6.10 支持查看治疗与用药详情查看，包括用药清单和非药物治疗方式；. 6.11支持查看随访与评估问卷列表，包括患者基本信息和随访基本信息；支持按条件检索，检索条件包括：姓名、性别、年龄、mMRC评估、CAT评估、设备来源；. 6.12支持查看随访与评估问卷详情；. 6.13支持查看随访与用药情况列表，包括患者基本信息和用药基本信息；支持按条件检索，检索条件包括：姓名、性别、年龄、治疗方式、药物类型、非药物治疗方式、来源；支持查看随访与用药情况详情，支持多结果显示；. 系统管理服务; 7.1提供系统管理服务. 7.2支持创建、删除、修改用户信息. 7.3支持角色管理，赋予不同角色不同权限. 7.4支持医院管理，支持分级创建医院. 7.5字典管理，支持提供系统参数配置. 7.6支持药品管理，添加删除患者常用药品名称. 终端筛查平板端; 居民建档; 1.1 支持患者基本信息录入（出生日期，民族，居住地，户口类型，职业，婚姻状况，文化程度，医疗保险，是否接受过copd疾病健康教育，联系电话等）。; 5. 1.2 支持身份证OCR识别自动录入患者信息。. 1.3 支持录入患者是否有特殊物质接触史情况,包括吸烟史，油烟接触史，粉尘接触史，饮酒史等。. 1.4 支持录入有无既往病史情况，包括病史诊断时间，治愈时间。. 1.5 支持录入个人家族史，遗传病史情况。. 1.6支持录入症状问卷评估，COPD评估测试呼吸问卷(CAT)，改良呼吸困难指数（mMRC）问卷等。. 1.8 支持患者信息快速查找，信息修改，各功能模块数据查看。. 1.9 支持参加筛查患者[COPD研究数据采集知情同意书]拍照上传存档。. 问卷筛查; 支持按《慢性阻塞性肺疾病筛查问卷COPD-SQ问卷》进行问卷筛查。得分在总分≥16分的人群，自动提示慢阻肺高危人群，提示进一步检查，使用肺功能检测仪进行快速肺功能检测. *肺功能检查; 3.1支持具有物联网肺功能设备：肺功能报告自动上传至管理后台；. 3.2支持检测患者肺功能（FVC（用力肺活量）），主要参数包括：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、MEF75、MEF50、MEF25、MMEF；支持容积图和流速容积图展示；支持设备来源显示；支持多次肺功能检查结果展示；支持肺功能报告质控等级查看；支持肺功能检查结论查看；. 3.3 支持检测患者药前药后支气管舒张试验，主要参数包括：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、MEF75、MEF50、MEF25、MMEF；支持用药前后流速容积图查看；支持多次结果展示；支持肺功能报告质控等级查看；支持支气管舒张试验检查结论查看；. 3.4 支持检测患者MVV（最大自主通气量），主要参数包括：MVV；支持容积图展示；支持多次结果展示；支持肺功能报告质控等级查看；支持检查结论查看；. 3.5支持检测VC（肺活量），主要参数包括：VC Max、VT、IRV、ERV、IC等；支持容积图展示；支持多次结果展示；支持检查结论查看；. 3.6 支持检测CPEF（咳嗽峰流速），便于预测是否可以脱机拔管。支持多次结果展示；支持检查结论查看；. 3.7支持肺功能通气功能AI判读，可结合肺功能报告实现慢性呼吸道疾病的辅助诊断；结论包括肺通气功能正常，阻塞性通气功能障碍，限制性通气功能障碍，混合性通气功能障碍，小气道功能障碍及障碍严重程度分级情况，帮助医生做出相应的医疗决策。. 确诊与评估; 4.1支持慢阻肺检查报告图片上传，支持肺功能，弥散功能关键参数输入；. 4.2支持是否确诊结果，咳痰情况，体征情况输入；. 4.3对于确诊患者支持mMRC问卷评估、CAT问卷评估和急性加重信息输入，支持自动输出慢阻肺等级结果，支持合并症评估；. 治疗用药; 5.1支持提供国家基本药品目录中的药品名单，医生可以选择治疗药品；. 5.2支持按吸入型和口服型分类选取药物、支持手动输入非清单内药品名称、支持非药物治疗信息选择清单；. 随访问卷; 支持随访问卷，CAT问卷、mMRC问卷，结合AI算法输出问卷结果. 用药调整; 支持根据随访问卷结果研判病情，得出用药调整建议，医生可根据实际情况校正用药并如期自动记录. 仪器检测; 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动校正功能；在移动使用或不同地点间转移设备后，医护人员可以直接在现场完成校准，生成定标记录报告。. 系统设置; 数据上传接口设置，医院，医生信息等相关信息设置。. COPD专病平台; 首页; 1.1 支持新到，管理，结束管理，手机端绑定总人数查看。; 1. 1.2 支持患者就诊总量趋势变化图。. 1.3 支持患者治疗，确诊疾病占比等。. 1.4 支持提供多维度数据统计和分析功能。. *患者管理; 2.1 支持新到，管理，结束管理列表患者检索，多维度查询。. 2.2 支持查看患者详情（基本信息，既往病史，肿瘤病史，就诊记录等）. 2.3 支持患者个人全息视图查看. 2.4支持患者各种问卷录入，（SQ问卷，CAT问卷，mMRC问卷，COPD稳定观察期随诊问卷，COPD急性加重期随诊问卷，COPD症候积分表）。. 2.5支持患者各项检查报告录入，图片上传（体征测量，胸部CT，支气管镜，肺功能检测，血气分析，FeNO检测）。. 2.6 支持患者各项检验数据录入，图片上传（血常规，尿常规，细菌培养，炎症指标等）. 2.7支持患者治疗方式详情记录（药物治疗，非药物治疗等）。. 2.8 支持DICOM标准，可接入医院PACS系统，自动获取影像数据. 2.9 支持DICOM影像数据的上传，存储以及阅览。. 2.10支持宣教、问卷、短信、电话、复诊等多元化随访方式，极大提升了随访的灵活性和效率，确保了信息交流的及时性和准确性。. 2.11支持设置个性化随访计划，自动提醒患者复查。. 2.12 支持COPD诊疗过程信息录入，包括确诊与评估，用药治疗，随访评估问卷。. 2.13 支持院内肺功能，血气分析设备等数据报告上传，数据电子化管理。. 2.14 支持终端数据上传专病平台。. 随访管理; 3.1 支持患教文章发布。. 3.2支持自定义问卷内容，满足不同患者评估需求。. 3.4 支持医生随访日志结构化浏览,整合多渠道随访记录。. 3.5支持多维度随访效能分析，查看患者配合度，进一步调整随访方式。. 3.6支持多种随访方式设置，包括电话，短信，来院通知，问卷评估，患教文章，满足院内院外随访需求。. 系统管理; 4.1 系统角色分配，支持根据不同角色设置不同的操作权限，确保数据安全。. 4.2 多机构管理中心设置. 4.3 医生账户因信息维护. 4.4 字典管理，支持提供系统参数配置. 4.5日志管理，支持数据备份等功能。. 移动端（医生）; 5.1文章宣教. 5.2报告上传消息通知/系统消息通知. 5.3医患线上沟通. 5.4患者列表检索，详情查看. 5.5患者检查报告查看. 移动端（患者）; 6.1文章宣教查看. 6.2报告上传消息通知/系统消息通知. 6.3医患线上沟通. 6.4患者个人详情查看，各类检查报告查看. 6.5随访消息通知. 6.6随访问卷评估调研. 6.7随访文章查看. 接口对接; 与his、pacs、集成平台、电子病历等相关系统对接；满足医院电子病历六级、互联互通五级乙等、智慧服务三级的相关内容升级改造服务。; /. 硬件服务器; 系统部署及数据存储; 1. 1.5 定量 CT（QCT）骨密度分析系统 一级模块; 功能描述; 数量. 系统; *1.1适用范围：用于评估脊柱和髋部的骨密度和骨矿物质含量。（提供二类注册证）. *1.2具备非同步校准体模。. 1.3 非同步骨密度分析软件壹套. 1.4 兼容国内外任何品牌 CT 机(≥16 排）和 PET-CT. 1.5 病人QCT扫描时无需体模. 1.6 扫描时不用固定床高 不受长度限制. 测量功能模块; 2.1 测量范围：脊柱（胸11-腰4）、髋部（全髋、股骨颈）; 1. 2.2 可测定骨骼部位的松质骨和皮质骨. 2.3 可进行骨的显微结构观察，即骨小梁的变化一骨小梁是否变细、骨小梁数量是否减少、骨小梁之间是否有断裂的痕迹。. 2.4 采用CT体积数据进行三维骨密度测量。. 2.5 具有3D全脊柱骨密度分析功能。. 2.6具有髋部体积骨密度测定功能。. 2.7具有髋部骨密度分析功能。. 2.8具有腹部脂肪面积测量功能. *2.9具有肝脏脂肪含量测量功能。. 2.10具有肌肉测量功能，可以对患者做身体脂肪含量及身体肌肉含量的体质测量分析。. 软件分析功能; 3.1 质控软件模块; 1. *3.2 使用欧洲体模(ESP-145)进行准确性及重复性校准. 3.3数据存储，数据库导入导出功能. 3.4 符合 DICOM 协议 、存储、打印. 3.5 QCT 分析结果以DICOM 图像格式上传至 PACS. 3.6 根据测量结果自动出结果报告，医生也可以根据检测结果修改. 硬件及服务; 工作站和打印机; 4.1 CPU ≥ 3 GHz; 1. 4.2 硬盘 ≥ 1T. 4.3 内存 ≥8G. 4.4 显示器 ≥19 英寸. 4.5 显卡T400 4GB. 4.6报告结果打印机壹台. *4.7采用B/S架构. 其它服务; 2.5.1 提供3年整机免费保修; 1. 2.5.2 维修响应时间（本地）≤24 小时，外地到场时间≤72 小时. 2.5.3 设备安装期间产生的费用（如物流、人工费）由供方承担. 2、 项目实施、售后服务及商务要求 2.1 整体要求 ## 本项目为交钥匙工程，成交方免费提供系统相关接口对接服务及第三方系统接口改造费用，免费提供满足医院电子病历六级、互联互通五级乙等、智慧服务三级的相关内容升级改造服务。在建设和维保期内，如遇国家或上级主管部门政策调整、要求，中标方需无偿提供相关接口、技术、开发服务。 ## 2.2项目工期 1、自采购结束后中标公司应予15个自然日内完成项目测试环境搭建，根据采购技术要求逐条测试，经采购方确认无误后签订项目合同，若采购方测试过程中确认测试情况与响应情况不符，成交放予以承担一切责任。 2、自合同签订起6个月内完成系统功能需求细化调研、设计开发、功能测试、应用培训、部署上线等工作。 - 2.3 项目培训 1、培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。 2、根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。 3、所有的培训费用必须计入投标总价。 2.4 售后服务 - 本次项目中涉及的产品须至少自验收之日起提供三年免费维保服务。 - 供应商应在响应文件中说明在免费维保期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口、集成、升级等内容。 - 在免费维保期内，供应商应确保系统的正常使用。项目验收后有项目服务组人员驻场，根据实际需要，指定工程技术人员提供技术服务，采取现场支持、远程维护、电话、电子邮件、互联网远程支持等多种服务方式。 - 项目建设及维保期内，软件版本及相关知识库免费升级。项目建设及维保期内，软件版本及相关知识库免费升级。如遇国家或上级主管部门政策调整、要求，中标方需无偿提供相关接口、技术、开发服务。 - 在免费维保期内，提供全年每周7天、每天24小时的全天候服务和每天24小时热线电话服务，包括节假日，电话响应时间不超过30分钟，一级故障处理时间不超过2h，二级故障处理时间不超过3h，三级故障处理时间不超过48h，四级故障处理时间不超过一周。 一级故障：系统停机、数据库故障、服务器瘫痪等，或对正常业务运作有严重影响。 二级故障：系统的操作性能严重下降，或由于系统性能明显下降，使业务运作有影响，系统功能bug或日常故障。 三级故障：系统的操作性能下降，但大部分业务运作仍可正常工作。 四级故障：软件功能、硬件更换、接口对接或其他需要时间修改的问题。 - 项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所产品的正常运行。 - 免费维保期满后，另签维保协议。每年的维保服务费不高于合同额的5%。 - 项目验收之日起为项目免费维护期，期间内，采购方根据售后服务考核情况，因成交人服务考核不合格，采购方有权扣除合同款最高10%作为违约金。 服务考核办法： 1）考核内容包括考勤、项目文档资料、系统软硬件事故记录、使用科室投诉四部分； 2）考勤指中标方运维团队或巡检团队，未能于计划规定时间内到岗或迟到或早退。需注明缺岗几人几次。每一人次，扣除考核分1分。未能于计划规定时间内迟到或早退，需注明几人几次，每一人次扣除考核分0.5分； 3）项目文档资料不真实、不及时、不完整、缺失的扣除考核分1分； 4）系统软硬件事故记录：一级故障处理未满足时效性要求，扣除考核分10分；二级故障处理未满足时效性要求，扣除考核分5分；三级故障处理未满足时效性要求，扣除考核分3分；四级故障处理未满足时效性要求，扣除考核分2分； 5）使用科室有一条投诉记录，扣除考核分5分。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

供应商须派驻至少2名专职工程师进行本次项目需求细化调研、设计开发、功能测试、应用培训、部署上线、系统配置、数据准备等实施工作。

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

### 3.2.5其他要求

采购包1：

/

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订起6个月内完成系统功能需求细化调研、设计开发、功能测试、应用培训、部署上线等工作。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

延安大学附属医院、心脑血管病医院、妇女儿童医院

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

1、采购人对供应商提供的产品在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 2、验收时采购方、成交供应商等项目相关方都须在场，验收完毕后一致作出验收结果报告。 3、交付文档验收要求： 项目的工作内容及成果文档的提交应保证完整，电子文档是成果不可分割的部分。项目资料需符合招标方项目管理要求，提交相应项目资料。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后满一周，中标方向采购方提供发票及付款申请 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目系统上线正常运行一个月且符合合同、采购文件、响应文件及实施计划的技术要求，采购方组织相关人员进行项目系统验收，双方签名确认验收报告 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 47.00%。

采购包1： 付款条件说明： 双方约定项目系统上线正常运行三年后且符合合同、采购文件、响应文件及实施计划的技术要求，成交方向采购方提交付款申请，采购方收到付款申请后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 3.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

/

### 3.4其他要求

服务质量标准：达到国家或行业现行合格标准

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 响应函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目非专门面向中小企业采购 | 本项目非专门面向中小企业采购，供应商如为中型、小型、微型企业，并提供《中小企业声明函》（采购标的对应所属行业为软件和信息技术服务业，声明函格式按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求提供） | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 资格证明文件 |
| 2 | 银行开户 | 银行开户许可证或开户行基本信息 | 资格证明文件 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件）； | 资格证明文件 |
| 4 | 财务状况证明 | 提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明； | 资格证明文件 响应函 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供截止磋商时间近一年内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； | 资格证明文件 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供截止磋商时间近一年内任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； | 资格证明文件 |
| 7 | 书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； | 资格证明文件 |
| 8 | 信用信誉 | 供应商未被列入“信用中国”网站中重大税收违法失信主体名单、“中国执行信息公开网”网站失信被执行人、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函； | 资格证明文件 |
| 9 | 联合体 | 本项目不接受联合体磋商； | 资格证明文件 |
| 10 | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动 | 资格证明文件 响应函 |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 符合采购文件的实质性要求 | 供应商按照采购文件要求上传响应文件并进行电子签章 | 人员配备 售后服务方案 技术偏离表 磋商保证金 中小企业声明函 业绩 供应商认为有必要说明的其他问题 报价表 项目理解及分析 响应文件封面 资格证明文件 质量保证措施 项目进度计划与措施 商务偏离表 培训方案 残疾人福利性单位声明函 组织管理措施 标的清单 技术参数响应 供应商承诺书 响应函 监狱企业的证明文件 实施方案 |
| 3 | 响应文件有效期 | 均符合采购文件要求 | 响应函 |
| 4 | 响应文件的语言及计量单位 | 均符合采购文件要求 | 标的清单 报价表 |
| 5 | 服务期 | 均符合采购文件要求 | 报价表 |
| 6 | 服务质量 | 均符合采购文件要求 | 标的清单 |
| 7 | 磋商保证金 | 均符合采购文件要求 | 磋商保证金 |

#### 6.3.3磋商

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家实质性响应的供应商的设计方案或解决方案，进入最后报价环节；不足3家的，终止本次采购活动。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数响应 | 供应商根据采购文件中技术参数提供相应的演示截图或证明资料，完全响应或优于采购文件要求得20分。带“*”技术参数为重要参数，每有一项负偏离减2分，其他项为普通技术参数，每有一项负偏离减1分，减完为止。 | 20.0000 | 客观 | 技术偏离表 技术参数响应 |
|  | 项目理解及分析 | 一、评审内容 供应商根据本项目特点提出理解及分析方案，内容包括：①项目背景与意义②项目发展需求③项目重难点分析。 二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 3.针对性：切合本项目实际情况，叙述清楚，符合客观实际情况； 三、赋分标准（满分9分） ①项目背景与意义：每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； ②项目目标与内容：每完全满足一个评审标准得 1分，满分 3分； ③项目预期效果：每完全满足一个评审标准得 1分，满分 3分； | 9.0000 | 主观 | 项目理解及分析 |
|  | 实施方案 | 一、评审内容 供应商根据本项目特点提出项目实施方案，内容包括：①项目实施的特点②关键技术问题的认识③关键技术问题的对策措施。 二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 3.针对性：切合本项目实际情况，叙述清楚，符合客观实际情况； 三、赋分标准（满分 9分） ①项目实施的特点：每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； ②关键技术问题的认识：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③关键技术问题的对策措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； | 9.0000 | 主观 | 实施方案 |
|  | 项目进度计划与措施 | 一、评审内容 供应商根据本项目特点提出项目进度计划与措施，内容包括：①项目进度计划②计划保障措施③关键时间节点把握的情况。 二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 三、赋分标准（满分 9分） ①项目进度计划：每完全满足一个评审标准得 1.5分，满分3分； ②计划保障措施：每完全满足一个评审标准得 1.5分，满分3分； ③关键时间节点把握的情况：每完全满足一个评审标准得 1.5分，满分3分； | 9.0000 | 主观 | 项目进度计划与措施 |
|  | 质量保证措施 | 一、评审内容 供应商根据本项目特点提出质量保证措施，内容包括：①质量控制方案②质量体系建设。 二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 三、赋分标准（满分 6分） ①质量控制方案：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分； ②质量体系建设：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分 3分； | 6.0000 | 主观 | 质量保证措施 |
|  | 组织管理措施 | 一、评审内容 供应商根据本项目特点提出项目组织管理措施，内容包括：①项目组织机构②管理措施完善。 二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 三、赋分标准（满分 6分） ①项目组织机构：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分； ②管理措施完善：每完全满足一个评审标准得1.5 分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 组织管理措施 |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容 供应商根据本项目特点提出项目售后服务方案，内容包括：①后续服务内容②服务保证措施。 二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 三、赋分标准（满分6分） ①后续服务内容：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分3分； ②服务保证措施：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 3分； | 6.0000 | 主观 | 售后服务方案 |
|  | 培训方案 | 一、评审内容供应商根据本项目特点提出项目培训方案内容包括：①培训计划 ②培训服务措施二、评审标准 1.完整性：方案内容全面，有详细描述及其他内容的补充； 2.符合性：符合项目实际特点，合理、恰当； 三、赋分标准（满分 6分） ①培训计划：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分3分； ②培训服务措施：每完全满足一个评审标准得 1.5分，满分3分； | 6.0000 | 主观 | 培训方案 |
|  | 人员配备 | 1、项目负责人：具备高级信息系统项目管理师证书的得2分、具有pmp证书得1分。 2、其他技术人员： 每具有一名高级信息系统项目管理师证书得2分，每具有一个pmp证书1分，共计4分。 3、团队其他成员：具有本科及以上学历的，每提供1名计1分，满分3分。 所有人员需提供相应证件、截止至磋商时间前一年内任意一个月社保缴纳证明等相关资料，不提供不得分。 | 9.0000 | 客观 | 人员配备 |
|  | 业绩 | 供应商提供2023年1月至今已完成的信息化业绩，提供一份得2分，最高得10分。（提供合同复印件）。 | 10.0000 | 客观 | 业绩 |
| 价格分 | 价格分 | 1、实质性满足磋商文件要求且最后报价最低价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10； 2、评审委员会有二分之一以上成员认为供应商的报价明显低于其他响应报价、或明显低于市场价格，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该单位作出书面说明并提供相应的证明材料。该单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商响应文件作无效文件处理。3、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 | 10.0000 | 客观 | 报价表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 报价表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：资格证明文件

详见附件：商务偏离表

详见附件：技术偏离表

详见附件：供应商承诺书

详见附件：技术参数响应

详见附件：项目理解及分析

详见附件：实施方案

详见附件：项目进度计划与措施

详见附件：质量保证措施

详见附件：组织管理措施

详见附件：售后服务方案

详见附件：培训方案

详见附件：人员配备

详见附件：业绩

详见附件：磋商保证金

详见附件：供应商认为有必要说明的其他问题

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同条款及格式.docx