限价编制说明

- 一、工程概况

1、施工地点：陕西中医药大学第二附属医院；

2、项目名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区口腔科大楼改造项目。

- 二、编制范围

1、陕西中医药大学第二附属医院秦都院区口腔科大楼改造项目，本项目主要为结构加固、建筑、精装修等；

- 2、具体详见工程量清单。

- 三、编制依据

- 1、陕西省建设主管部门及造价管理部门颁发的相关计价规定；

- 2、本项目的设计文件、资料及图纸；

- 3、与本项目有关的标准、规范、技术资料；

- 4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 5、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》及《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、《陕西省通用安装工程基价表（2025）》及其他相关的计价依据和办法及其配套定额和相关说明；

6、材料价参考咸阳市省第5期信息价及市场价。

四、计价软件

- 软件使用广联达软件版本GCCP7.0，版本号7.5000.23.2。

五、编制说明

1、采暖工程：

- （1）说明7.10中明确“明装管道、管件、支架除锈后表面刷刷红丹防锈漆2道耐热调合漆2道”，本次管道为热镀锌钢管，无需除锈刷防锈漆，本次仅计算调和漆2道；

- （2）拆除原铸铁暖气片(1200)及管道数量与新建数量相同；

2、给排水工程：

- （1）给水系统2-3层给水立管在本次报价范围内；

- （2）排水系统洁具处小立管按板上上翻0.2m计算；支管按顶板下0.4m计算；

- （3）拆除原卫生间洁具数量与新建数量相同；拆除所有给排水管数量与新建数量相同;

3、电气工程：

- （1）拆除开关、灯具及插座个数与已新建数量相同,拆除原有管线数量与新建相同；

- （2）拆除弱电所有设备与已新建数量相同,拆除原有管线数量与新建相同；

4、建筑工程：

- （1）二层平面布置图，污洗间的门无编号，预算暂按MM3计入；

- （2）建筑图纸钢管柱涂刷氟碳漆与结构图纸涂刷丙烯酸聚氨酯面漆不相符合，预算暂按结构图纸丙烯酸聚氨酯面漆计入。