## 表C.1.1 工程量清单扉页
工程名称： | 陕西中医药大学第二附属医院秦都院区口腔科大楼改造项目
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间： |  | 2025 年 12 月 16 日
招 标 人： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:陕西中医药大学第二附属医院秦都院区口腔科大楼改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 陕西中医药大学第二附属医院秦都院区口腔科大楼改造项目
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【陕西中医药大学第二附
工程项目清单费用汇总表
工程名称:陕西中医药大学第二附属医院秦都院区口腔科大楼改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 装修工程
2 | 建筑工程
3 | 给排水工程
4 | 采暖工程
5 | 通风工程
6 | 电气工程
7 | 弱电工程
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【装修工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
二层
拆除工程
1 | 011709002001 | 隔断隔墙拆除 |  | [项目特征] 1.拆除原彩钢岩棉板墙体(H:2800) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 165.09
2 | 011709001001 | 栏杆、栏板拆除 |  | [项目特征] 1.墙外护栏,H:1100 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m | 58.96
3 | 011701001001 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.拆除原红砖墙体(高度通顶) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m3 | 7.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
4 | 011710001001 | 木门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除单开木门 2.清理外运至甲方指定位置 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | 樘 | 9
5 | 011710001002 | 木门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除双开木门 2.清理外运至甲方指定位置 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | 樘 | 7
6 | 011710002001 | 金属窗拆除 |  | [项目特征] 1.金属塑钢窗拆除 2.清理外运至甲方指定位置 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | 樘 | 16
7 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:300X300铝扣板吊顶及龙骨 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 21.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 011708002001 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.拆除顶面乳胶漆及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 403
9 | 011708002002 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.拆除墙面乳胶漆及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 900.28
10 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:竹木纤维板墙面 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 55.47
11 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:300X300地砖及装饰面基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 21.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
12 | 011704001001 | 平面抹灰层拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:墙面100高水泥踢脚线及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 35.17
13 | 011709001002 | 栏杆、栏板拆除 |  | [项目特征] 1.拆除楼梯间不锈钢扶手(高度1100) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m | 6.21
新建工程
墙体工程
14 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | [项目特征] 1.新建150厚ALC板隔墙 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 27.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
15 | 010502022001 | 圈梁 |  | [项目特征] 1.部位:隔墙与地面衔接处 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.43
16 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 5.7
17 | 011207003001 | 成品隔断 |  | [项目特征] 1.高度:2600mm 2.90x20 2.0厚断桥铝+10mm厚长虹玻璃隔断 3.吊顶以上部分采用镀锌方管焊接固定(详见02/DT-02)，报价在定额中考虑 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 15.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
18 | 011207001002 | 轻质隔墙 |  | [项目特征] 1.75型轻钢龙骨+15阻燃板(双面) 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 4.97
19 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 |  | [项目特征] 1.部位:楼梯间 2.304不锈钢扶手,高度1150,扶手φ60(扶手出头60) 3.上下横杆φ30/空隙110、大立杆φ50@1200;小立杆φ20/@110 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有） | m | 6.21
20 | 010506009001 | 预埋铁件 |  | [项目特征] 1.钢材种类:50*50*5镀锌角钢 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.038
门窗工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
21 | 010801002001 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:950X2100mm 2.门类型:MM1 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 5.99
22 | 010801002002 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900X2100mm 2.门类型:MM2 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 1.89
23 | 010801002003 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000X2100mm 2.门类型:MM3 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 6.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
24 | 010801002004 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1150X2100mm 2.门类型:MM4 3.实木复合免漆门(含门套)双开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 12.08
25 | 010801002005 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:800X2100mm 2.门类型:MM5 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 1.68
26 | 010807001001 | 金属(断桥)窗 |  | [项目特征] 1.断桥铝合金窗（金刚一体窗砂）,含窗纱 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 40.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
27 | 010808001001 | 木门套 |  | [项目特征] 1.做法:门套做法见02/DT-01 2.基层材料品种、规格:12厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:实木复合烤漆门套线 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m2 | 15.27
28 | 010808001003 | 木窗套 |  | [项目特征] 1.部位:所有窗户新做实木复合窗套(不含走廊) 2.做法:详见03、04/DT-01 3.10mm实木复合窗套,密封胶填缝 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m2 | 12.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
29 | 010809001001 | 窗台板 |  | [项目特征] 1.部位:所有窗户新作石材台面(不含卫生间、走廊) 2.做法:详见01/DT-01 3.20mm人造石英石窗台板 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道,6mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层,掺石材专用胶 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 3.28
楼地面装饰工程
30 | 011102001001 | 石材楼面 |  | [项目特征] 1.参考做法:过门石做法详见05/DT-01 2.ST-01黑金沙石材过门石20mm 3.此处安装带结构胶 4.做防水止水坎 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 1.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
31 | 011102003001 | 块料楼面 |  | [项目特征] 1.参考做法:详见05/DT-01 2.CT/01 防水磨石防滑瓷砖400X400mm 3.10厚素灰(掺建筑胶) 4.30厚1:3干硬性水泥沙浆粘结层,10厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.1.5厚聚氨酯防水涂膜,四周沿墙上翻300【单列】 6.30厚水泥砂浆找平层(找坡) 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 64.24
32 | 011103003001 | 塑胶运动地板 |  | [项目特征] 1.PL-01 2.0厚同质透心地板 2.自流平界面剂 3.3mm厚水泥自流平 4.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 5.原建筑结构面 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉 | m2 | 345.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
33 | 011103003002 | 塑胶运动地板 |  | [项目特征] 1.部位:楼梯踏步 2.PL-01 2.0厚同质透心地板 3.自流平界面剂 4.3mm厚水泥自流平 5.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 6.原建筑结构面 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉 | m2 | 15.84
34 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜,四周沿墙上翻300两遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 89.87
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011105004001 | PL-01 同质透心PVC踢脚线 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.踢脚线高度:100mm 3.9厚细木工板 4.2厚同质透心地板,铝合金衬板100*7 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 351.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
36 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.15厚阻燃板 3.WD-02 暖白色碳晶板9mm厚 4.T型铝合金专用收边条,专用收口条收口 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 527.09
37 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.15厚阻燃板 3.WD-01 仿木纹碳晶板9mm厚 4.T型铝合金专用收边条,专用收口条收口 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 166.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
38 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | [项目特征] 1.墙体 2.淋浴间防水高度2000mm,洗手池背后墙面防水高度1200mm【单列】 3.水泥浆拉毛,掺建筑胶 4.20厚1:2水泥砂浆(掺建筑胶)粘结层 5.CT-03 400X800白色仿马赛克瓷砖拍实,校平,同色美缝剂勾缝 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴、安装 3.勾缝 4.刷防护材料 5.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 186.03
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:淋浴间防水高度2000mm,洗手池背后墙面防水高度1200mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 2.7
天棚工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
40 | 011302001001 | PL-02 软膜天花吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.做法:详见02/DT-02 2.30X40木龙骨,三防处理 3.15厚阻燃板 4.9.5mm石膏板料刨槽折边 5.白色乳胶漆 6.H型软膜卡件 7.PL-02 软膜天花0.25mm厚 8.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 2.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
41 | 011302001002 | AL-01 铝扣板吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≦1200(1500),吊杆上部与板底膨胀栓固定 2.与安装型式配套的专用上层轻钢主龙骨,间距≦300/600用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≦300/600(根据板材规格调整) 4.铝扣板300×600与配套专用龙骨固定 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.开孔及洞口处理 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 45.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
42 | 011302001003 | PT-01 石膏板吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.φ8全丝螺杆 2.D50#覆面龙骨,D50#承载龙骨 3.15厚阻燃板 4.9.5厚纸面石膏板 5.白色乳胶漆 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 347.79
43 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | [项目特征] 1.做法:详见06/DT-01 2.宽度:200mm 3.15厚阻燃板,扁铁@800间距 4.9.5厚石膏板 5.白色无机涂料 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 40.65
44 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | [项目特征] 1.PT-01 白色乳胶漆顶棚 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 16.94
其他装饰工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
45 | 011501003001 | 卫生间洗漱台柜 |  | [项目特征] 1.做法:详见05/DT-03 2.ST-02 15厚白色人造石洗漱饰面 3.50*50*4镀锌角钢 4.WD-05 18mm厚实木多层板,18mm厚双饰面板柜体 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 1.35
46 | 011505004001 | 镜箱 |  | [项目特征] 1.尺寸:R200 2.15厚阻燃板 3.6厚银镜梳妆镜(成品定制) 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆 | 个 | 3
47 | 01B001 | 卫生间墩台 |  | [项目特征] 1.红砖砌台,陶粒回填 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m2 | 11.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
48 | 011207003003 | 小便斗隔断 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.18mm厚抗倍特板(小便斗隔断) 3.L型加厚不锈钢直角角码 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 3.78
49 | 011207003004 | 卫生间隔断 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.18mm厚抗倍特板 3.L型加厚不锈钢直角角码 4.门铰,挂衣钩,抽手,门锁 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 59.22
三层
拆除工程
50 | 011710001003 | 木门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除单开木门 2.清理外运至甲方指定位置 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | 樘 | 5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
51 | 011710001004 | 木门拆除 |  | [项目特征] 1.拆除双开木门 2.清理外运至甲方指定位置 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | 樘 | 7
52 | 011710002002 | 金属窗拆除 |  | [项目特征] 1.金属塑钢窗拆除 2.清理外运至甲方指定位置 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | 樘 | 18
53 | 011709002002 | 隔断隔墙拆除 |  | [项目特征] 1.拆除原彩钢岩棉板墙体(H:2800) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 175.34
54 | 011709001003 | 栏杆、栏板拆除 |  | [项目特征] 1.墙外护栏,H:1100 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m | 51.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
55 | 011709001004 | 栏杆、栏板拆除 |  | [项目特征] 1.拆除楼梯间不锈钢扶手(高度1100) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m | 6.21
56 | 011704001002 | 平面抹灰层拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:墙面100高水泥踢脚线及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 33.89
57 | 011708002003 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.拆除顶面乳胶漆及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 352.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
58 | 011708002004 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.拆除墙面乳胶漆及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 721.7
新建工程
墙体工程
59 | 011207001003 | 轻质隔墙 |  | [项目特征] 1.新建150厚ALC板隔墙 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 35.55
60 | 011207001004 | 轻质隔墙 |  | [项目特征] 1.新建250厚ALC板隔墙 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 0.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
61 | 011207003002 | 成品隔断 |  | [项目特征] 1.高度:3000mm 2.2.0厚95断桥铝玻璃高隔，内置百叶，6+6钢化玻璃 3.吊顶以上部分采用镀锌方管焊接固定(详见02/DT-02)，报价在定额中考虑 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 14.97
62 | 010502022002 | 圈梁 |  | [项目特征] 1.部位:隔墙与地面衔接处 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.47
63 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 6.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
64 | 011207001005 | 轻质隔墙 |  | [项目特征] 1.75型轻钢龙骨+15阻燃板(双面) 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 3.86
65 | 011503004002 | 成品带扶手栏杆、栏板 |  | [项目特征] 1.部位:楼梯间 2.304不锈钢扶手,高度1150,扶手φ60(扶手出头60) 3.上下横杆φ30/空隙110、大立杆φ50@1200;小立杆φ20/@110 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有） | m | 6.21
66 | 010506009002 | 预埋铁件 |  | [项目特征] 1.钢材种类:50*50*5镀锌角钢 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.015
门窗工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
67 | 010801002006 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:950X2100mm 2.门类型:MM1 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 9.98
68 | 010801002007 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000X2100mm 2.门类型:MM3 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 8.4
69 | 010801002008 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:800X2100mm 2.门类型:MM5 3.实木复合免漆门(含门套)单开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 1.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
70 | 010801001001 | 木质门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1000X2100mm 2.门类型:MM12 3.实木复合免漆门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 2.1
71 | 010801002009 | 木质门带套 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1150X2100mm 2.门类型:MM4 3.实木复合免漆门(含门套)双开门 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 | m2 | 12.08
72 | 010807001003 | 金属(断桥)窗 |  | [项目特征] 1.断桥铝合金窗（金刚一体窗砂）,含窗纱 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 41.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
73 | 010808001004 | 木门套 |  | [项目特征] 1.做法:门套做法见02/DT-01 2.基层材料品种、规格:12厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:实木复合烤漆门套线 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m2 | 4.2
74 | 010808001005 | 木窗套 |  | [项目特征] 1.部位:所有窗户新做实木复合窗套(不含走廊) 2.做法:详见03、04/DT-01 3.10mm实木复合窗套,密封胶填缝 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.面层铺贴 4.线条安装 5.刷防护材料 | m2 | 13.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
75 | 010809001002 | 窗台板 |  | [项目特征] 1.部位:所有窗户新作石材台面(不含卫生间、走廊) 2.做法:详见01/DT-01 3.20mm人造石英石窗台板 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道,6mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层,掺石材专用胶 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 3.05
楼地面装饰工程
76 | 011103003003 | 塑胶运动地板 |  | [项目特征] 1.PL-01 2.0厚同质透心地板 2.自流平界面剂 3.3mm厚水泥自流平 4.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 5.原建筑结构面 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉 | m2 | 335.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
77 | 011103003004 | 塑胶运动地板 |  | [项目特征] 1.部位:楼梯踏步 2.PL-01 2.0厚同质透心地板 3.自流平界面剂 4.3mm厚水泥自流平 5.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 6.原建筑结构面 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉 | m2 | 12.19
78 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | [项目特征] 1.水泥砂浆修复地面,厚度50 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 65.19
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
79 | 011105004002 | PL-01 同质透心PVC踢脚线 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.踢脚线高度:100mm 3.9厚细木工板 4.2厚同质透心地板,铝合金衬板100*7 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 338.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
80 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.15厚阻燃板 3.WD-02 暖白色碳晶板9mm厚 4.T型铝合金专用收边条,专用收口条收口 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 494.86
81 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.15厚阻燃板 3.WD-01 仿木纹碳晶板9mm厚 4.T型铝合金专用收边条,专用收口条收口 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 161.23
82 | 011403001003 | PT-01 白色乳胶漆墙面 |  | [项目特征] 1.墙体 2.5厚粉刷石膏(掺建筑胶)找平层 3.满刮腻子两遍 4.打磨平整 5.喷涂底漆两遍 6.喷涂面漆两遍 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 60.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
天棚工程
83 | 011302001004 | PL-02 软膜天花吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.做法:详见01/DT-02 2.15厚阻燃板 3.9.5mm石膏板料刨槽折边 4.H型软膜卡件 5.PL-02 软膜天花0.25mm厚 6.1.2厚不锈钢扣条 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 1.74
84 | 011302001005 | PT-01 石膏板吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.φ8全丝螺杆 2.D50#覆面龙骨,D50#承载龙骨 3.15厚阻燃板 4.9.5厚纸面石膏板 5.白色乳胶漆 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 332.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
85 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | [项目特征] 1.PT-01 白色乳胶漆顶棚 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.2
其他装饰工程
楼梯间
拆除工程
86 | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:不锈钢顶棚(1990X7600)及基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 1.19
87 | 011708002005 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.拆除墙面乳胶漆及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 124.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
88 | 011708002006 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.拆除顶面乳胶漆及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 17.66
89 | 011709002003 | 原铁皮墙拆除 |  | [项目特征] 1.原铁皮墙及基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 9.42
90 | 011709001005 | 栏杆、栏板拆除 |  | [项目特征] 1.拆除楼梯间不锈钢扶手(高度1100) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m | 8.63
91 | 011704001003 | 平面抹灰层拆除 |  | [项目特征] 1.拆除:墙面100高水泥踢脚线及装饰基层 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m2 | 3.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
92 | 011701001002 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.拆除原红砖墙体(高度通顶) 2.清理外运 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运 | m3 | 1.51
新建工程
楼地面装饰工程
93 | 011103003005 | 塑胶运动地板 |  | [项目特征] 1.PL-01 2.0厚同质透心地板 2.自流平界面剂 3.3mm厚水泥自流平 4.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 5.原建筑结构面 6.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉 | m2 | 17.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
94 | 011103003006 | 塑胶运动地板 |  | [项目特征] 1.部位:楼梯踏步 2.PL-01 2.0厚同质透心地板 3.自流平界面剂 4.3mm厚水泥自流平 5.结构面质量校核、清理(放完成面控制线) 6.原建筑结构面 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉 | m2 | 18.94
95 | 011503004003 | 成品带扶手栏杆、栏板 |  | [项目特征] 1.部位:楼梯间 2.304不锈钢扶手,高度1150,扶手φ60(扶手出头60) 3.上下横杆φ30/空隙110、大立杆φ50@1200;小立杆φ20/@110 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有） | m | 8.63
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
96 | 011105004003 | PL-01 同质透心PVC踢脚线 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.踢脚线高度:100mm 3.9厚细木工板 4.2厚同质透心地板,铝合金衬板100*7 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 50.5
97 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:详见04/DT-02 2.15厚阻燃板 3.WD-01 仿木纹碳晶板9mm厚 4.T型铝合金专用收边条,专用收口条收口 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 130.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
98 | 011207002001 | 一层室外铁皮隔断 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.高度:3000mm 3.100X80X5镀锌方管底部固定方式200X200/10厚 4.镀锌钢板预埋件 + M10X160膨胀螺栓*4 5.5mm厚铁皮(刷防锈氟碳漆) 6.基层30X30X3镀锌方管骨架(780X2080),定做铁皮门(800X2100) 7.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 14.49
天棚工程
99 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | [项目特征] 1.PT-01 白色乳胶漆顶棚 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.34
门头
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
100 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.部位:室外门头 3.50X50X5@600镀锌方管 4.L50X5mm镀锌角钢,铝角码@300mm 5.门头80X120X5镀锌方管钢架,详见结构图纸(已另计，此处不计) 6.10厚阻燃板基层 7.LED硅胶灯带 8.AL-02 铝单板(折边处理)3厚 9.AL-05 冲孔铝单板3厚 10.AL-04 铝型材发光字 11.此工程量为立面正投影面积 12.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 46.35
空调护栏
101 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.AL-03 铝合金空调装饰百叶 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装 | m2 | 113.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
102 | 01B002 | 空调支架 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.M8膨胀螺栓 3.40*40*4热镀锌角钢 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 21
外立面
103 | 011403001005 | PT-02 真石漆墙面 |  | [项目特征] 1.清理基层,20厚抗裂砂浆找平层 2.满刮防水腻子,磨平 3.辊、刷或喷底层涂料 4.喷主层涂料 5.涂饰面层涂料(透明) 6.涂第二遍面层涂料(透明) 7.罩面涂料一遍,分隔缝 8.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 124.75
其他工程
104 | 01B003 | 水泥砂浆封堵 |  | [项目特征] 1.部位:原卫生间、盥洗区下水口 2.材质:水泥砂浆封堵 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 处 | 22
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【装修工程】
措施项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 011802001001 | 脚手架 |  | [工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【装修工程】
其他项目清单计价表
工程名称：装修工程 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
土方工程
1 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:详见图纸 2.开挖深度:0.8m 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 | m3 | 43.18
2 | 010102009001 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:基坑 2.材料品种:素土 3.密实度:压实系数0.95 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 31.21
3 | 010102009002 | 回填方 |  | [项目特征] 1.材料品种:3:7灰土分层夯实 2.密实度:压实系数0.97 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 3.06
4 | 010103002001 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.土石类别:余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳 | m3 | 9.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
砌筑工程
5 | 010401003001 | 多孔砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖MU10 2.墙体厚度:150mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 8.81
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 基础垫层 |  | [项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.66
7 | 010502003001 | 筏形基础 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.52
8 | 010502001001 | 独立基础 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.08
10 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35细石砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.14
11 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:柱脚外包C30细石混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.19
12 | 010502021001 | 构造柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.36
13 | 010505001001 | 垫层模板 |  | [项目特征] 1.垫层部位:门头基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 1.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
14 | 010505002002 | 基础模板 |  | [项目特征] 1.基础类型:筏板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 7.4
15 | 010505002001 | 基础模板 |  | [项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 15.68
16 | 010505004001 | 柱面模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 14.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
17 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 26.46
18 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 φ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.049
19 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.038
20 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.427
21 | 010506009001 | 预埋铁件 |  | [项目特征] 1.钢材种类:预埋铁件钢垫板 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.122
金属结构工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
22 | 010603003001 | 钢管柱 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:方钢管180x180x8,方钢管120x120x5,方钢管60x80x4,Q235B 2.构件涂（镀）层要求:环氧富锌底漆70μm2遍,环氧云铁中间漆110μm2遍,防火涂料1遍,可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 4.008
23 | 010604001001 | 钢梁 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:H250X125X6X9,方钢管60x80x4,Q235B 2.构件涂（镀）层要求:环氧富锌底漆70μm2遍,环氧云铁中间漆110μm2遍,防火涂料1遍,可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 4.551
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
24 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | [项目特征] 1.构件名称:预埋铁件 2.钢材品种、规格:Q235B 3.构件涂（镀）层要求:环氧富锌底漆70μm2遍,环氧云铁中间漆110μm2遍,防火涂料1遍,可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆2遍 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.安装 2.探伤 3.补刷油漆 | t | 0.839
25 | 010606003001 | 钢墙架 |  | [项目特征] 1.部位:门头钢架 2.钢材品种、规格:120X120X6方钢管钢柱,80X80X5方钢管梁,L75X75X5角钢斜撑,Q235B 3.构件涂（镀）层要求:环氧富锌底漆70μm2遍,环氧云铁中间漆110μm2遍,防火涂料1遍,可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆2遍 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 5.396
26 | 010608002001 | 高强螺栓 |  | [项目特征] 1.螺栓种类、规格:M24 柱脚锚栓 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 | 套 | 32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
27 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | [项目特征] 1.部位:墙地 2.做法:详见2/10 陕09J15 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 50
28 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | [项目特征] 1.部位:墙顶 2.做法:详见1/10 陕09J15 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 | m | 50
门窗工程
29 | 010807001002 | 金属(断桥)窗 |  | [项目特征] 1.断桥铝合金窗（金刚一体窗砂）,含窗纱 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 210.42
30 | 011206006001 | 全玻幕墙 |  | [项目特征] 1.玻璃品种、规格:钢化安全玻璃 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.幕墙安装 2.防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗 | m2 | 19.36
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
31 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.做法:详见陕09J01 外10 2.部位:外墙一 3.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 164.39
32 | 011403001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.部位:外墙一 真石漆外饰面 2.满刮防水腻子,磨平 3.辊、刷或喷底层涂料 4.喷主层涂料 5.涂饰面层涂料(透明) 6.涂第二遍面层涂料(透明) 7.罩面涂料一遍,分隔缝 8.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 164.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
33 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.50x50x4龙骨 2.外挂10厚水泥板 3.外粉15混合砂浆,外做真石漆 4.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 60
其他工程
34 | 010901002001 | 铝塑板屋面 |  | [项目特征] 1.4厚铝塑板,缝隙打防水胶 2.2厚聚乙烯防水层 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.阳光板安装 3.接缝、嵌缝、收口 | m2 | 21.9
35 | 01B001 | 碳纤维加固 |  | [项目特征] 1.做法:详见图纸 2.梁侧U型碳纤维布箍宽度150 3.梁侧碳纤维布压条宽度100 4.梁底碳纤维布宽度200 5.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m2 | 13.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
36 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.基层类型、部位:板顶、梁顶碳纤维加固表面 2.表面水泥砂浆厚10mm 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 3.41
37 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.基层类型、部位:梁底、梁侧碳纤维加固表面 2.表面水泥砂浆厚20mm 3.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 21.34
38 | 010506012001 | 植筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ12 2.其他未尽事宜:详见相关图纸、规范、图集等 [工作内容] 1.成孔 2.植筋固定 3.养护 | 个 | 36
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【建筑工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 011802001001 | 脚手架 |  | [工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【建筑工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
给排水拆除
1 | 03B001 | 给排水拆除 |  | [项目特征] 1.管道、卫生洁具拆除 2.拆除垃圾施工单位自行考虑 3.清单工程量计算规则:建筑面积 | m2 | 505.75
新做
给水
2 | 031001006008 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2.77
3 | 031001006009 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 58.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
4 | 031001006010 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 20.87
5 | 031001006011 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，暗装管道均防结露保温,管道外缠玻璃丝布两道 5.安装部位:室内垫层内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 031001006012 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，暗装管道均防结露保温,管道外缠玻璃丝布两道 5.安装部位:室内垫层内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 40.44
7 | 031001006013 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，暗装管道均防结露保温,管道外缠玻璃丝布两道 5.安装部位:室内垫层内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 47.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 031001006014 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，暗装管道均防结露保温,管道外缠玻璃丝布两道 5.安装部位:室内垫层内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 58.1
9 | 031001006015 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，非采暖房间内的所有管道均需做保温(含管沟内压力管道),保温厚度50mm 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 4.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
10 | 031001006016 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，非采暖房间内的所有管道均需做保温(含管沟内压力管道),保温厚度50mm 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 10.21
11 | 031001006017 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管(冷热水型)S4级 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验，非采暖房间内的所有管道均需做保温(含管沟内压力管道),保温厚度50mm 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 4.25
排水
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
12 | 031001006018 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 93.15
13 | 031001006019 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 71.88
14 | 031001006020 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 114.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
15 | 031001006021 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:通气管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2.27
16 | 031001006022 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:通气管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 22.08
阀门
17 | 031002001001 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1
18 | 031002001002 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 18
19 | 031002001003 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
20 | 031002001004 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4
卫生洁具
21 | 031003017002 | 地漏 |  | [项目特征] 1.名称:地漏（不锈钢） 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5
22 | 031003007002 | 小便器 |  | [项目特征] 1.类型:小便器（含水龙头、角阀等所有配件) 2.材质:陶瓷 3.规格:均配置红外线感应自动给水装置 4.选品:卫生洁具、配件选用节能和节水产品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 5
23 | 031003006002 | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:蹲便器（含水龙头、角阀等所有配件) 2.材质:陶瓷 3.规格:采用自闭冲洗阀、脚踏式冲洗阀或光电感应冲洗阀 4.选品:卫生洁具、配件选用节能和节水产品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 10
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
24 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | [项目特征] 1.类型:洗脸盆（含水龙头、角阀等所有配件) 2.材质:陶瓷 3.规格:均配置红外线感应自动给水装置 4.选品:卫生洁具、配件选用节能和节水产品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 13
25 | 031003004002 | 洗涤盆 |  | [项目特征] 1.类型:拖布池（含角阀等所有配件) 2.材质:陶瓷 3.选品:卫生洁具、配件选用节能和节水产品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 3
26 | 031003026002 | 其他给、排水附件 |  | [项目特征] 1.类型:水龙头 2.材质:采用陶瓷芯等密封性能良好的水嘴 3.规格:DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【给排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【给排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【采暖工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除原铸铁暖气片(1200)及管道
1 | 031004001001 | 铸铁散热器 |  | [项目特征] 1.型号:原铸铁暖气片(1200) 2.规格:16片 3.放置甲方指定位置 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 28
2 | 031004001002 | 铸铁散热器 |  | [项目特征] 1.型号:原铸铁暖气片(1200) 2.规格:8片 3.放置甲方指定位置 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 2
3 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.放置甲方指定位置 [工作内容] 1.拆除 | m | 131.37
新做
4 | 031004002001 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:内腔无砂椭圆柱750型散热器 16片 2.规格:SC(WS)TTYZ2-6-8 3.每片标准散热量:120.7W/片，t=64.5℃ 4.工作压力:0.8MPa 5.进,出口中心距:600mm 6.散热器刷红丹防锈漆2道耐热调合漆2道 [工作内容] 1.安装 | 组 | 28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 031004002002 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:内腔无砂椭圆柱750型散热器 6片 2.规格:SC(WS)TTYZ2-6-8 3.每片标准散热量:120.7W/片，t=64.5℃ 4.工作压力:0.8MPa 5.进,出口中心距:600mm 6.散热器刷红丹防锈漆2道耐热调合漆2道 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2
6 | 031002001002 | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 | 90
7 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:水 7.表面刷耐热调合漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 131.37
系统调试
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
8 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【采暖工程】
措施项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【采暖工程】
其他项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【通风工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
通风系统
1 | 030701003001 | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:卫生间通风器 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装 | 台 | 23
2 | 030703003001 | 风口、散流器 |  | 1.名称:Φ110侧出风口 2.材质:PVC圆形风口 | 个 | 21
3 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | [项目特征] 1.名称:PVC风管 2.形状:圆形 3.规格:DN100 4.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 7.61
4 | 030703001001 | 风阀 |  | [项目特征] 1.名称:风管止回阀 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 25
5 | 03B001 | 套管 |  | [项目特征] 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 22
正负压系统
6 | 031002001001 | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 | 10
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
7 | 031001006001 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 165.91
8 | 031001006002 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 56.04
系统调试
9 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.风系统功能调试:系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试 | 系统 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【通风工程】
措施项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【通风工程】
其他项目清单计价表
工程名称：通风工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
强电拆除
1 | 03B002 | 强电拆除 |  | [项目特征] 1.配管、配线、插座、线盒、灯具 2.金属配管、电线置于甲方指定位置，其余施工单位自行考虑 3.投标人应根据现场拆除工作的全部内容自行考虑风险因素并报价，综合单价一经确定，不作调整 | m2 | 505.75
新做
配电箱
2 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AL2 2.规格:800*600*230 3.安装方式:明装,安装高度1.8米 4.端子板外部接线材质、规格:4㎡、2.5㎡ [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1
3 | 030402012002 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AL3 2.规格:600*500*230 3.安装方式:明装,安装高度1.8米 4.端子板外部接线材质、规格:4㎡、2.5㎡ [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
4 | 030402012003 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:A型应急照明配电箱 ALEE 2.规格:360*290*119 3.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡ [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1
桥架、配管
5 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 115.51
6 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | t | 0.106
7 | 030412001004 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 609.92
8 | 030412001005 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 161.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 030412001006 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 113.33
10 | 030412001007 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 391.01
11 | 030412001008 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 8.16
12 | 031301001001 | 剔堵槽、沟 |  | [项目特征] 1.结构类型:地面刻槽 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理 | m | 556.41
13 | 030412005001 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 55
14 | 030412005002 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 214
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
15 | 030412005003 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 211
配线
16 | 030412003006 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 1919.23
17 | 030412003007 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:桥架内配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 337.38
18 | 030412003008 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 | m | 1553.83
19 | 030412003009 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:桥架内配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 | m | 2556.02
20 | 030412003010 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 330.79
开关、插座
21 | 030413012002 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:开关 2.安装形式:暗装,H=1.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
22 | 030413012003 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装形式:暗装,H=1.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 17
23 | 030413012004 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:三联开关 2.安装形式:暗装,H=1.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
24 | 030413012005 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:四联开关 2.安装形式:暗装,H=1.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
25 | 030413012006 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:感应开关 2.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
26 | 030413012007 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:紫外线灯开关 2.安装形式:暗装,H=1.8米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 14
27 | 030413013003 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V10A 安全型 3.安装形式:暗装,H=0.3米或桌面高度 [工作内容] 1.安装 | 套 | 169
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
28 | 030413013004 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:柜式空调插座 2.规格:250V16A 安全型 3.安装形式:暗装,H=0.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
29 | 030413013005 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:挂式空调插座 2.规格:250V16A 安全型 3.安装形式:暗装,H=2.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 20
30 | 030413013006 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:厨宝插座 2.规格:250V16A 安全型 3.安装形式:暗装,H=0.3米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 21
31 | 030413013007 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:电视插座 2.规格:250V10A 安全型 3.安装形式:暗装,H=1.5米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
32 | 030412005004 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:预留电源 [工作内容] 1.安装 | 个 | 34
灯具
33 | 030413001005 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:300*1200 LED平板灯 2.规格:36W 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
34 | 030413001006 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:300*600 LED平板灯 2.规格:36W 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 9
35 | 030413001007 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 68
36 | 030413001008 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:30W 3.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6
37 | 030413001009 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:40W 3.安装形式:吊装高度1800 [工作内容] 1.安装 | 套 | 36
38 | 030413002002 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 自带电源非集中控制 3.安装形式:H=2.5米,持续时间大于90min [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
39 | 030413002003 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:1W 自带电源非集中控制 3.安装形式:H=2.5米,持续时间大于90min [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
40 | 030413002004 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:自带电源疏散照明灯(A型） 2.规格:1W 自带电源非集中控制 3.安装形式:H=0.5米,持续时间大于90min [工作内容] 1.安装 | 套 | 7
41 | 030413002005 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 自带电源非集中控制 3.安装形式:H=2.5米,持续时间大于90min [工作内容] 1.安装 | 套 | 3
42 | 030413002006 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:自带电源疏散照明灯(A型） 2.规格:5W 自带电源非集中控制 3.安装形式:H=2.5米,持续时间大于90min [工作内容] 1.安装 | 套 | 12
43 | 030413002007 | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:方向标志灯(左向) 2.规格:1W 自带电源非集中控制 3.安装形式:H=0.5米,或吊装2.5米。持续时间大于90min [工作内容] 1.安装 | 套 | 17
系统调试
44 | 030415006001 | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
弱电拆除
1 | 03B001 | 弱电拆除 |  | [项目特征] 1.配管、配线、插座、线盒、设备 2.金属配管、电线置于甲方指定位置，其余施工单位自行考虑 3.投标人应根据现场拆除工作的全部内容自行考虑风险因素并报价，综合单价一经确定，不作调整 | m2 | 505.75
新做
桥架、配管
2 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:300*100 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 112.97
3 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | t | 0.118
4 | 030412001004 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 76.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 030412001005 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG16 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 342.1
6 | 030412001006 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 104.86
7 | 031301001001 | 剔堵槽、沟 |  | [项目特征] 1.结构类型:地面刻槽 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理 | m | 102.16
8 | 030412005002 | 接线盒 |  | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 97
配线
9 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | [项目特征] 1.名称:双绞线 2.规格:Cat.6e UTP 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 418.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
10 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | [项目特征] 1.名称:双绞线 2.规格:Cat.6e UTP 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 1679.42
11 | 030412003002 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:2*1.5mm2双芯线 [工作内容] 1.配线 | m | 104.86
弱电器具
12 | 030502009001 | 跳线架 |  | [项目特征] 1.名称:楼层配线架FD [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 | 架 | 2
13 | 030502002002 | 弱电插座 |  | [项目特征] 1.名称:数据插座 2.安装方式:同强电插座 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 49
14 | 030506008002 | 巡更设备 |  | [项目特征] 1.名称:无线接入点 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【弱电工程】
措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【弱电工程】
其他项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。