| 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气能热水机 | 工况范围;-25℃~45℃ ，产水量（A:20/15℃）不低于3300L/h，干球温度-7℃ 湿球温度-8℃ 进水温度9℃ 出水温度55℃，制热量不低于100kW;R410a环保冷媒, | 台 |  |  |  |  |
| 30吨不锈钢保温水箱 | 5*2*3米，食品级304不锈钢板，底板2.5mm侧一2.5mm侧二2.0mm,侧三1.5mm,顶板1.2mm,聚氨酯发泡保温层厚度5CM，外皮0.5mm不锈钢板 | 座 |  |  |  |  |
| 水处理设备 | 3吨/小时 | 套 |  |  |  |  |
| 循环水泵 | 30m³/h 15米 3KW | 台 |  |  |  |  |
| 高区变频供水泵组 | 20m³/h 166米 15KW | 组 |  |  |  |  |
| 中区变频供水泵组 | 20m³/h 118米 11KW | 组 |  |  |  |  |
| 低区变频供水泵组 | 20m³/h 94米 11KW | 组 |  |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN89*4 | 米 |  |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN76*4 | 米 |  |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN50*3.75 | 米 |  |  |  |  |
| 法兰蝶阀 | DN65 | 个 |  |  |  |  |
| 单向阀 | DN65 | 个 |  |  |  |  |
| 法兰蝶阀 | DN100 | 个 |  |  |  |  |
| 单向阀 | DN100 | 个 |  |  |  |  |
| 法兰蝶阀 | DN80 | 个 |  |  |  |  |
| 法兰过滤器 | DN80 | 个 |  |  |  |  |
| 法兰单向阀 | DN80 | 个 |  |  |  |  |
| 软连接 | DN80 | 个 |  |  |  |  |
| 减压阀 | DN25 | 个 |  |  |  |  |
| 电源电缆铺设 | YJV 4*70+1*35平方毫米 | 米 |  |  |  |  |
| 水泵电缆 | JHS 4*2.5 | 米 |  |  |  |  |
| 水泵电缆 | JHS 3*6+1*4 | 米 |  |  |  |  |
| 桥架 | 200*100mm | 米 |  |  |  |  |
| 桥架 | 100*100mm | 米 |  |  |  |  |
| 保温 | 难燃B1级, | 米 |  |  |  |  |
| 电源控制柜 |  | 项 |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：本表须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章；

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年   月   日