馆区二道门外遮阳棚工程量清单编制说明

一、工程概况：

馆区二道门外遮阳棚项目,位于陕西省临潼区,秦始皇兵马俑博物馆馆区二道门外, 建筑面积:510㎡,主要功能为遮阳棚，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气专业的配套内容,含室内、外装修工程等，具体内容详见设计图纸及清单。

- 编制范围：

1、由中凡国际工程设计有限公司设计的该项目施工图纸、变更图纸以及图纸答疑的全部内容。

- 甲方确定的其他相关配套内容。

- 编制依据：

1、甲方提供的本工程施工图纸、相关答疑及甲方确定的其他相关配套内容。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其配套文件中工程量计算办法。

3、计税方式为一般计税方法。

4、正常施工组织和施工方法，各专业间配合施工；

5、施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

6、建设单位提供的施工图纸及相关标准图集、图纸答疑文件等；

7、建设单位根据工程特殊特点要求的建设标准及施工内容。

四、其他说明：

1、本工程工程量清单所提供项目特征描述仅表达了主要工程做法，详细做法、参数等应依据设计图纸、相关图集；

2、本工程实施过程中与原有地下水电管线、设施有冲突和矛盾时，以及编制阶段不可预见的费用在预留金中考虑。

3、DN20给水管在绿化区域内的不做管道基础，素土回填。

4、所使用砂浆按干混预拌砂浆、混凝土按预拌混凝土。

5、设备参数不全面以及影响工程质量重要设备、主材按暂定价考虑。造雾机成套设备（含设备基础），暂定价为20000元/套；散水地面50mm厚石材暂定价为450元/m2；

6、导视标牌暂定综合单价20000元/项；

7、为保证游客通行，基坑开挖不外放采用支护方式，每个基坑支护暂定综合单价9000元，具体方案需安全、合理，以甲方确认的施工方案为准。

8、本工程计价软件采用广联达版本号为云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）；

陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

2026年4月8日